**Спецификация на поставку товара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Марка товара, товарный знак** *(при наличии)* | **Изготовитель/ Страна происхождения товара *(при необходимости)*** | **Артикул *(при наличии)*** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара, маркировка** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Компрессор | шт | 2 | Mitsubishi Heavy Industries, LTD | Япония | - | **MODEL:** FDC335KXE6,  **SERVICE CODE:** FDC335KXE6/А,  **SERIAL №:** А21500093KF |
| 2 | Плата инвертора | шт | 1 | Mitsubishi Heavy Industries, LTD | Япония |  | **MODEL:** FDC335KXE6,  **SERVICE CODE:** FDC335KXE6/А,  **SERIAL №:** А21500093KF |
| 3 | Плата инвертора | шт | 6 | TOSHIBA AIR CONDITIONER |  |  | **MODEL:** MMY-MAP1404HT8-E  **SERIAL №:** 20810004 |
| 4 | Плата управления внутреннего блока | шт | 6 | Mitsubishi Heavy Industries, LTD | Япония |  | FDK45KXE6F |
| 5 | Двигатель вентилятора внутреннего блока |  | 4 | Mitsubishi Heavy Industries, LTD |  |  | FDK45KXE6F |
| 6 | Плата управления наружного блока | шт | 3 | TOSHIBA AIR CONDITIONER | Япония |  | **MODEL:** MMY-MAP1404HT8-E  **SERIAL №:** 20810004 |
| 7 | Плата управления внутреннего блока |  | 4 | TOSHIBA AIR CONDITIONER |  |  | **MMK-AP0183H** |
| 8 | Компрессор | шт | 1 | TOSHIBA AIR CONDITIONER | Япония |  | **MODEL:** MMY-MAP1204HT8-E  **SERIAL №:** 30210070 |
| 9 | фильтр кассетный | шт | 60 | - | Россия | - | ФВКас-287х592х48-G4 |
| 10 | фильтр кассетный | шт | 60 | - | Россия | - | ФВКас-592х592х48-G4 |
| 11 | Труба медная отожжённая 1/4" | м | 45 | - | Китай | - | D=1/4" |
| 12 | Труба медная отожжённая 3/8" | м | 45 | - | Китай | - | D=3/8" |
| 13 | Труба медная отожжённая 1/2" | м | 45 | - | Китай | - | D=1/2" |
| 14 | Труба медная отожжённая 5/8" | м | 45 | - | Китай | - | D=5/8" |
| 15 | Труба медная отожжённая 3/4" | м | 45 | - | Китай | - | D=3/4" |
| 16 | Фреон R410a | шт | 15 | DUPONT | Китай | - | Баллон 11,3кг |
| R410a |
| 17 | Фреон R407с | шт | 10 | DUPONT | Китай | - | Баллон 11,3кг |
| R407с |
| 18 | Лента алюминиевая клейкая 50мм\*50м | шт | 20 | AVIORA | Китай | 302-009 | 50мм х 50м |
| 19 | Лента армированная влагостойкая клейкая | шт | 20 | AVIORA | Китай | 302-019 | 50мм х 50м |
| 20 | Лента алюминиевая клейкая усиленная РЕТ (ПЭТ) | шт | 20 | AVIORA | Китай | 302-017 | 50мм х 50м |
| 21 | Лента виниловая белая K-FLEX VINIL BAND | шт | 20 | K-FLEX | Италия | - | Цвет - белый  100-025 |
| 22 | Лента самоклеящаяся из вспененного каучука | шт | 20 | K-FLEX | Италия | - | K-Flex ST  3mm x 50mm х 10mm ST |
| 23 | Лента самоклеящаяся ПВХ серая | шт | 20 | K-FLEX | Италия | - | 50mm - 25m  PVC AT 070 Grey |
| 24 | Редуктор универсальный пластиковый для круглых воздуховодов | шт | 100 | - | - | - | 80/100/120/125/150 мм |
| 25 | Воздуховод гибкий алюминиевый неизолированный | шт | 50 | РОВЕН | Россия | - | D=102мм |
| 26 | Листовые ножницы по металлу | шт | 1 | Makita | Китай |  | JS1602 |
| 27 | Сабельная пила | шт | 1 | Dewalt | Китай | - | DWE305PK |
| 28 | Компрессионный опрыскиватель | шт | 4 | KWAZAR VENUS |  |  | KWAZAR VENUS  Super Alkaline 1.5 л WTV.1195 |
| 29 | Вакуумметр с клапаном | шт | 1 | Becool |  |  | BC-VG |
| 30 | Манометрический коллектор одновентильный | шт | 1 | Becool |  |  | BC-1N |
| 31 | Насос циркуляционный с мокрым ротором | шт | 1 | WILO |  |  | ТОР-S 50/4 EM PN6/10 1Х230В/50 ГЦ  WILO 2080048 |
| 32 | Индикаторная отвертка многофункциональная | шт | 5 | Safeline |  |  | MS-1811692 |
| 33 | Набор пильных коронок (22-64 мм) 9 предметов | шт | 1 | BOSCH | Германия |  | 2.608.584.666 |
| 34 | Набор сверл по металлу (1-13 мм; HSS-R) 25 шт. | шт | 1 | Metabo | Германия |  | 1 – 13мм  627159000 |
| 35 | Набор ударных бит Impact Control | шт | 2 | BOSCH |  |  | (PH1, PH2, PH3, PZ2, PZ3; 50 мм) 8 шт.  Bosch 2608522328 |
| 36 | Молоток с фибергласовой рукояткой | шт | 2 | Gigant |  |  | 800г  HHT800 |
| 37 | Токовые цифровые клещи | шт | 2 | Mastech |  |  | MS2008B 59358 |
| 38 | Тележка-бокс с телескопической ручкой и шлангом | шт | 1 | GREEN APPLE | - | - | GWHC2-049 Б0003108  Шланг: 12мм, 1/2"х15м GREEN APPLE GWHC2-049 Б0003108 |
| 39 | Ленточный червячный хомут | шт | 40 | - | - | - | 020-032мм,  Нержавеющая сталь |
| 40 | Ленточный червячный хомут | шт | 40 | - | - | - | 025-040мм  нержавеющая сталь |
| 41 | Ленточный червячный хомут | шт | 40 | - | - | - | 040-060мм  нержавеющая сталь |
| 42 | Вентиль сервисный | шт | 3 | Refco |  |  | A-33410  (на 410 фреон) |
| 43 | Вентиль сервисный LOCK-VALVE | шт | 3 | - | - | - | 1/4" |
| 44 | Соединительная 3-х проводная клемма | шт | 100 | WAGO |  |  | 221-413 |
| 45 | Соединительная гайка Tech-Krep | шт | 50 | Tech-Krep |  |  | DIN6334  оцинкованная  М8 |
| 46 | Соединительная гайка Tech-Krep | шт | 50 | Tech-Krep |  |  | DIN6334  оцинкованная  М10 |
| 47 | Саморезы по дереву 3,5 х 45 | шт | 1000 | - | Россия | - | 3,5 х 45 |
| 48 | Саморезы по дереву 3.8 x 25 | шт | 1000 | - | Россия | - | 3.8 x 25 |
| 49 | Дюбель-гвоздь | шт | 100 | - | Россия | - | 8 х 150мм |
| 50 | Дюбель-гвоздь | шт | 100 | - | Россия | - | 8 х 220мм |
| 51 | Дюбель-гвоздь | шт | 100 | - | Россия | - | 10 х 150мм |
| 52 | Дюбель-гвоздь | шт | 100 | - | Россия | - | 10 х 80мм |
| 53 | Щетка для мытья емкостей Hillbrush с жесткой щетиной красная (рукоятка 406 мм) арт. a939dccaf0881ba119d7 | шт | 3 | Hillbrush | - | арт. a939dccaf0881ba119d7 | с жесткой щетиной  красная  (рукоятка 406 мм) |
| 54 | Прочные бахилы Лайма, 100 шт 103425 | шт | 10 | Лайма |  | 103425 | Упаковка – 100шт. |
| 55 | Силиконовый санитарный герметик бесцветный | шт | 20 | - | - | - | Упаковка – тубус 280г |
| 56 | Шланг дренажный | шт | 10 | Ballu |  |  | Бухта - (16 мм x 30 м) |
| 57 | Локатор кабельный | шт | 1 | Noyafa | - | - | NF-820 |

**Требования к товару:**

1. Товар должен быть новым, не находившимся ранее в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей его транспортировку без повреждений.
2. Предоставить сертификат качества на товар.
3. Место поставки: г. Сочи, пгт. Эсто-Садок, СТК «Горная Карусель», ул. Набережная Времена Года, д.19/2А на отметке +540м;
4. Срок поставки: 20 (двадцать) рабочих дней;

**Спецификацию разработал:**

Главный менеджер по эксплуатации систем

вентиляции и кондиционирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Дмитриев/

(подпись) (Ф.И.О.)

**Согласовано:**

Руководитель департамента

общекурортной эксплуатации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ К.Ю. Яковлев/

(подпись) (Ф.И.О.)