- УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный управляющий руководитель дирекции

по управлению гостиницами «Горки Отель»

______________/Биба А.П./

«____»_________________20___г.

Техническое задание

Выполнение ремонтных работ в гостинице «Горки Отель»

- Предмет: Выполнение ремонтных работ в гостинице «Горки Отель»

- Место выполнения работ:

-  отель «Горки Отель», г. Сочи, пос. Эсто-Садок, ул. Горная, д. 11;

3. Общие требования.

  - Время выполнения ремонтных работ в гостинице «Горки Отель»: круглосуточно, без выходных и праздничных дней

  - В цену Договора включены затраты на выполнение всех предусмотренных техническим заданием требований к качественным характеристикам выполнения ремонтных работ, обеспечение накладных, транспортных расходов, расходы на уплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

  - В стоимость ремонтных работ входят: строительные материалы, транспортные расходы и расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, зарплата и прочие расходы.

  - Исполнитель должен обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с техническим заданием, на условиях и в пределах цены заключенного между Заказчиком и Исполнителем Договором.

- Требования к выполнению работ:

  - Детализация работ: Выполнение ремонтных работ в гостинице «Горки Отель», включая 120 гостевых номеров, зоны безопасности отеля для МГН

  - Состав и объем работ:  согласно ведомости объемов работ, указанного в Приложении 1

  - Требования к материалам: все материалы предоставляет Исполнитель. Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ. Все используемые материалы и изделия должны быть новыми, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту. Применение бывших в употреблении материалов недопустимо. Исполнитель отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.

  - Сроки выполнения работ: 50 (Пятьдесят) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.

  - Требование к персоналу: работы необходимо выполнять квалифицированными специалистами, имеющими документы, подтверждающие их квалификацию.

  - Требования к наличию лицензий и сертификатов: Качество используемых материалов должно соответствовать государственным стандартам качества и иметь соответствующие сертификаты качества.

  - Требования к безопасности при выполнении работ: Исполнитель обязан выполнять работы с соблюдением действующих правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, а также иных утвержденных и зарегистрированных в установленном порядке актов уполномоченных органов государственной власти в сфере охраны труда.

  - Требования к качеству выполненных работ: Качество выполненных Исполнителем работ должно соответствовать Техническому заданию. Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все дефекты и выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ было допущено отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. Качество оказываемых услуг по выполнению ремонтных работ должно удовлетворять требованиям действующих ТУ, СНиП и других нормативных документов.

  - Требования к результату выполненных работ: Исполнитель предоставляет Заказчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), которые являются основанием для расчетов.

  - Требования к предоставлению гарантий качества на выполненные работы: Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых материалов и соответствие их спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием и действующими стандартами, нормами, правилам и другими нормативными документами. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты в выполненных работах, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в Акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.  Гарантия должна распространяться на выполненные работы, включая примененные материалы и изделия.

4.10 Требования к соблюдению действующего законодательства: Исполнитель обеспечивает выполнение работ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя оборудования, техническими условиями и нормативными документами; Исполнитель должен иметь и вести необходимую техническую документацию, согласно требованиям нормативных документов принятой на территории РФ

Техническое задание разработал:

Административный ассистент                       _____________________/ Гурьянова М.Е.

(подпись)                               (Ф.И.О.)

Согласовано:

Заместитель директора

управления технических                                         _____________________/Филиппов П.П.

(подпись)                          (Ф.И.О.)

- УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный управляющий руководитель дирекции

по управлению гостиницами «Горки Отель»

______________/Биба А.П./

«____»_________________20___г.

Приложение 1. Ведомость объемов работ

.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,6255 |  |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3,253 |  |
| 3 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,6255 |  |
|  | Керамогранит цвет бежевый 60х60 см 1.44 м2 | м2 | 63,8 | (возможен аналог) |
| 4 | Mapei ADESILEX P 9 эластичный клей для плитки 25 кг серый (Расход 2,5-4 кг/м2) | кг | 250,2 |  |
| 5 | Затирка Mapei Ultracolor Plus 2 кг | кг | 9,3825 |  |
| 6 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | 100 м | 4,442 |  |
| 7 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл, Расход 80 мл/м.п. | шт. | 47 |  |
| 8 | Применительно. Полировка поверхностей (шлифовка в 6 этапов и полировка поверхностей со сменой шлифнасадок по крупности и назначению) | 100 м2 | 3,661 |  |
| 9 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 9,25 |  |
| 10 | Третья окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 | 9,25 |  |
| 11 | Водоразбавляемая краска для стен и потолка Tikkurila Euro Matt 3 (0,1л/м2) | л | 277,5 |  |
| 12 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт | 2,04 |  |
| 13 | Светильник бра | шт. | 204 | Характеристики дополнительно утверждаются дизайн проектом |
| 14 | Применительно.Замена картин | 100 шт | 2,6 |  |
| 15 | Картина | шт. | 260 | Характеристики дополнительно утверждаются дизайн проектом |
| 16 | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо | 100 м | 7,33 |  |
| 17 | Магнитный уплотнитель для стекла(4,5,6,8 мм) Длина 2 метра. Угол 90 или 180 градусов. Комплект 2шт, на одну кабину. | м | 769,65 | (возможен аналог) |
| 18 | ДЕМОНТАЖ покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. | 100 м2 | 0,0052 |  |
| 19 | Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. | 100 м2 | 0,0052 |  |
| 20 | Плиты мраморные полированные различной формы типа «брекчия» | м2 | 0,52 |  |
| 21 | Mapei ADESILEX P 9 эластичный клей для плитки 25 кг серый (Расход 2,5-4 кг/м2) | кг | 2,08 |  |
| 22 | Замена стеклопакетов в пластиковых окнах | 100 м2 | 0,103488 |  |
|  | Стеклопакет 2х камерный, размер: 660х1120х32 REHAU BLITZ | шт. | 14 |  |
| 23 | Реставрация деревянных столешниц | 100 мест | 0,21 |  |
| 24 | Облицовка столешниц шпоном: по сплошному основанию на клее | 100 м2 | 0,164 |  |
| 25 | Шпон Дуб 0,6 мм АВ | м2 | 16,7 | (возможен аналог) |
| 26 | Клей оригинальный TITEBOND для дерева 3,785 л (2) 5066_Z Плотность: 1.1 кг/л. Расход 180 г/м2 (0,164 л/м2). | л | 2,69 |  |
| 27 | Реставрация наличников дверных | 100 мест | 0,28 |  |
| 28 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,14 |  |
| 29 | Шпон Дуб 0,6 мм АВ | м2 | 14,7 |  |
| 30 | Клей оригинальный TITEBOND для дерева 3,785 л (2) 5066_Z Плотность: 1.1 кг/л. Расход 180 г/м2 (0,164 л/м2). | л | 2,3 |  |
| 31 | Реставрация дверей шкафа | 100 мест | 0,52 |  |
| 32 | Облицовка дверей шкафа шпоном: по сплошному основанию на клее | 100 м2 | 0,052 |  |
| 33 | Шпон Дуб 0,6 мм АВ | м2 | 5,294 |  |
| 34 | Клей оригинальный TITEBOND для дерева 3,785 л (2) 5066_Z Плотность: 1.1 кг/л. Расход 180 г/м2 (0,164 л/м2). | л | 0,85 |  |
| 35 | Ремонт напольных покрытий из ковролина.Переклейка. | 100 м2 | 19,804 |  |
| 36 | Ковролин | м2 | 1980,4 |  |
| 37 | Mapei Mapecryl Eco клей для линолеума.250-450 г/1 кв.м | кг | 891,18 |  |
| 38 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 1,785 |  |
| 39 | Порожек Т - образный алюминиевый, ширина 10 мм. Размер: 10х2700 мм. | м | 187,4 | (возможен аналог) |
| 40 | Крепёж для крепления Т - образных порогов ПТО-12 | м | 187,4 |  |
| 41 | ДЕМОНТАЖ покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 6,4035 |  |
| 42 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 6,4035 |  |
| 43 | Паркетная Доска Wood Bee WB120 Дуб antik black story | м2 | 656,4 |  |
| 44 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,03192 |  |
| 45 | Дверь из закаленного стекла 8 мм бесцветного 2080х690 мм ( с комплектом фурнитуры) в душевую | компл. | 2 |  |
| 46 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,044 |  |
| 47 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,0044 |  |
| 48 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м2 | 4,84 |  |
| 49 | ДЕМОНТАЖ Механизма исполнительного, масса: до 20 кг | шт | 3 |  |
| 50 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг | шт | 3 |  |
| 51 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием | 100 шт | 0,05 |  |
| 52 | Мотор кондиционера (YSK80-4A (YSK80-4К)) | шт. | 3 |  |
| 53 | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 1,2 |  |
| 54 | Сетевой разветвитель Allocacoc Powercube Original 4 розетки, 2 USB | шт. | 120 |  |
| 55 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 шт | 1,2 |  |
| 56 | ПЕНА MAKROFLEX ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ФР77 (0,75 Л) 1663075 (возможен аналог) | шт. | 80 |  |
| Раздел 2. Пожарная безопасность |  |  |  |  |
| 57 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 58 | Осевой вентилятор ВО 30-160-6,3-2 (2,2 кВт ¦ 1500 об/мин) | шт | 1 |  |
| 59 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 100 шт | 0,01 |  |
| 60 | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 -1 кВ | м | 30 |  |
| 61 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм | 100 м2 | 1,67 |  |
| 62 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,7 мм, диаметром 400 мм (возможен аналог) | м2 | 167 |  |
| 63 | ОТВОД СЕГМЕНТНЫЙ D=400 90 ГРАДУСОВ | шт | 6 |  |
| 64 | ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. Ниппель Ø 400 | шт | 20 |  |
| 65 | Переход круглый Ø630 на Ø 400 | шт | 1 |  |
| 66 | Тройник Ø 400/400/400 | шт | 1 |  |
| 67 | Переход центральный Ø 400/700x400 | шт | 2 |  |
| 68 | Гибкая вставка D 400 (с фланцевым кольцом) Артикул: ГВ400ФФ Бренд: Лаком | компл. | 2 |  |
| 69 | Установка клапанов обратных: диаметром до 800 мм | шт | 1 |  |
| 70 | Клапан обратный круглый Ø630 | шт | 1 |  |
| 71 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) | 10 м2 | 16,7 |  |
| 72 | Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР Ф (фольгированный) толщиной 5-20 мм. | м2 | 183,7 |  |
| 73 | Огнезащитный состав "ПЛАЗАС" Расход 2,8 кг/м² (18кг (ПЭ Ведро) | кг | 467,6 |  |
| 74 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 | 100 шт | 0,02 |  |
| 75 | Решётка вентиляционная рв-1 700*400 | шт. | 2 |  |
| 76 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 2400 мм | шт | 2 |  |
| 77 | Клапан противопожарный КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-700х400 | шт. | 2 |  |
| 78 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 1,89 |  |
| 79 | Дверь противопожарная металлическая в сборе 2100х900 с пределом огнестойкости EI60 | шт. | 1 | (возможен аналог) |
| 80 | Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж. | шт | 2 |  |
| 81 | СТАЦИОНАРНЫЙ ПРИЕМНИК (СИГНАЛИЗАТОР VR-800) | шт. | 2 | (возможен аналог) |
| 82 | Устройство ультразвуковое,: преобразователь (излучатель или приемник) Монтаж. | шт | 2 |  |
| 83 | ВИБРОПОДУШКА VP-100 ДЛЯ СИГНАЛИЗАТОРА VR-800 | шт. | 2 | (возможен аналог) |
| 84 | Плата разного назначения с подготовкой места установки.Монтаж. | шт | 8 |  |
| 85 | Датчик звука VS-201 | шт | 8 | (возможен аналог) |
| 86 | Прибор сигнализирующий емкостной.Монтаж. | шт | 2 |  |
| 87 | Сигнализатор мобильный VR-25 | шт | 2 | (возможен аналог) |
| 88 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,435 |  |
| 89 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 7 |  |
| 90 | Доводчик двери FALCON EYE FE-B3W | шт | 7 | (возможен аналог) |