**Спецификация на поставку товара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед. изм.** | **Количество/ комплектность** | **Марка товара, товарный знак** *(при наличии)* | **Изготовитель/ Страна происхождения товара *(при необходимости)*** | **Артикул** *(при наличии)* | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Компрессор | шт | 2 | Mitsubishi Heavy Industries, LTD | Япония | - | **Маркировка:** GTC5150NH48L AGT201A827HD;  **MODEL:** FDC450KXE6,  FDC400KXE6;  **SERVICE CODE:** FDC450KXE6/D,  FDC400KXE6/D. |
| 2 | Компрессор | шт | 2 | Mitsubishi Heavy Industries, LTD | Япония | - | **Маркировка:** GTC5150NH48L AGT201A827HD  **MODEL:** FDC450KXE6  **SERVICE CODE:** FDC450KXE6/D |
| 3 | Компрессор | шт | 2 | TOSHIBA AIR CONDITIONER | Япония | - | **Маркировка:** DA421A3FB-29M  **MODEL:** MMY-MAP1004HT8-E |
| 4 | Компрессор | шт | 2 | Mitsubishi Heavy Industries, LTD | Япония | - | **Маркировка:** GTC5150NH48L AGT201A827HD  **MODEL:** FDC504KXE6  **SERVICE CODE:** FDC504KXE6/D |
| 5 | Компрессор | шт | 2 | Mitsubishi Heavy Industries, LTD | Япония | - | **Маркировка:** GTC5150NH48L AGT201В827HD  **MODEL:** FDC400KXE6  **SERVICE CODE:** FDC400KXE6/F |
| 6 | Компрессор | шт | 2 | Mitsubishi Heavy Industries, LTD | Япония | - | **Маркировка:** GTC5150NH48L AGT201В827HD  **MODEL:** FDC400KXE6  **SERVICE CODE:** FDC400KXE6/F |
| 7 | Компрессор | шт | 2 | TOSHIBA AIR CONDITIONER | Япония |  | **Маркировка:** DA421A3FB-29M  **MODEL:** MMY-MAP1004HT8-E |
| 8 | Компрессор | шт | 1 | Panasonic | Япония | - | **Model:** C-SCN903H8K  Компрессорно-конденсаторный блок NED SBK035; |
| 9 | Термоконтакт крышки компрессора | шт | 1 | NED |  |  | **Model:** C-SCN903H8K  Компрессорно-конденсаторный блок NED SBK035; |
| 10 | Вентилятор VILMANN SQA-630-6E-01 | шт | 1 | VILMANN |  |  | **Model:** SQA-630-6E-01  Компрессорно-конденсаторный блок NED SBK035; |
| 11 | Фильтр осушитель DANFOSS DCL307S | шт | 1 | DANFOSS | - | - | **Model:** DCL307S  Компрессорно-конденсаторный блок NED SBK035; |
| 12 | Обратный клапан на жидкостной линии (опция RV) | шт | 1 | NED |  |  | Компрессорно-конденсаторный блок NED SBK035; |

**Требования к товару:**

1. Товар должен быть новым, не находившимся ранее в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей его транспортировку без повреждений.
2. Предоставить сертификат качества на товар.
3. Место поставки: г. Сочи, пгт. Эсто-Садок, СТК «Горная Карусель», ул. Набережная Времена Года, д.19/2А на отметке +540м;
4. Срок поставки: пп. 1,2, 4, 5, 6 - 14 недель.

п.3, п.7 - 6 месяцев.

пп. 8-12 – 10 рабочих дней

**Спецификацию разработал:**

Главный менеджер по эксплуатации систем

вентиляции и кондиционирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Дмитриев/

(подпись) (Ф.И.О.)

**Согласовано:**

Руководитель департамента

эксплуатации инженерных сетей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/К.Ю. Яковлев/

(подпись) (Ф.И.О.)