|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Заместитель руководителя дирекции по эксплуатации и реконструкции НАО «Красная поляна» ______________________ / Яковлев К.Ю / |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение ремонтных работ СПА центра отеля «Горки Отель Сьютс»

|  | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Предмет закупки | Ремонт СПА центра отеля «Горки Отель Сьютс» |
| 2. | Наименование подобъектов | СПА-центр отеля «Горки Отель Сьютс» на отм.+960 |
| 3. | Географическое положение объекта | 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Горная, д. 2. |
| 4. | Границы объекта | В соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной приказом Минрегиона от 06.07.2010 № 42-ОИ (в редакции приказов Минрегиона от 08.07.2011 №96-ОИ, от 28.04.2012 № 48-ОИ и от 20.08.2013г. №101-ОИ) |
| 5. | Требования к исполнителю | Все работы должны проводиться в соответствии с нормами и правилами организации ремонтных и строительных работ на площадке, а также с соблюдением требований безопасности, действующими на территории РФ, (СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.04.01-87). В выданном Подрядчику свидетельстве СРО о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства должны быть открыты допуски к следующим видам работ: 2. Подготовительные работы 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 12.5. Устройство оклеечной изоляции 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 23. Монтажные работы 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации |
| 6. | Состояние объекта | Эксплуатация |
| 7. | Характеристика объекта | Сейсмичность территории в соответствии с картой ОСР-97-А СНКК 22-301-2000* – III категория. |
| 8. | Цель выполнения работы | Устранение дефектов и недостатков, препятствующих осуществлению нормальной эксплуатации. |
| 9. | Сроки выполнения работ | Максимальный срок – 30 календарных дней со дня перечисления авансового платежа. |
| 10. | Материалы и исходные данные. | - Материалы проекта строительства (архитектурное решение, расчетное обоснование) 2. Приложение №1 Локальные сметные расчеты, Объектная смета |
| 11. | Требования к производству работ | 1. Разработать и согласовать проект производства работ по всем видам производимых работ 2.Осуществить ремонтно-строительные работы: - ремонтно-строительные и иные работы по объекту должны быть выполнены в соответствии с технической документацией, требованиями строительных норм и правил, других нормативно-технических актов с обеспечением надлежащего качества ремонтно-строительных работ и конечного результата работы подрядчика. При осуществлении ремонтно-строительных работ подрядчик обязан соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ; - обеспечить площадку необходимыми материалами, в том числе деталями и конструкциями, а также оборудованием, если договором подряда не предусмотрено, что обеспечение ремонта в целом или в определенной части осуществляет заказчик; - своевременно устранить недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и допущенные по вине подрядчика, а в случаях, предусмотренных договором, устранить по требованию заказчика, и за его счет недостатки, за которые подрядчик не отвечает; - сдать заказчику в предусмотренный договором срок законченный объект и обеспечить достижение указанных в технической документации показателей для объекта. 3. При возникновении дополнительных работ, возникших в ходе исполнения обязательств по договору, сметная документация подлежит корректировке и согласованию сметной стоимости дополнительных работ и материалов (оборудования, мебели и инвентаря) заказчика. В рамках дополнительных объемов работ стоимость всех используемых дополнительно материалов согласовывается с заказчиком на основании конъюктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы) не менее трех поставщиков (по форме приложения № 3). |
| 13. | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Предоставить Заказчику при передаче результата работ всю необходимую исполнительную (требований РД-11-02-2006) и техническую документацию, на все применяемые материалы паспорта и сертификаты. Акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3. |
| 14. | Гарантийные обязательства | не менее 2-х лет со дня подписания акта о приемки выполненных работ |
| 15. | Приложение | Приложение №1 Локальные сметные расчеты, Объектная смета |

Техническое задание разработал:

Директор управления технических сервисов                                         ____________          А.И Салимьянов

Согласовано:

Главный менеджер по эксплуатации зданий и сооружений		________________	В.В. Куликов

Заместитель начальника управления по эксплуатации зданий,

сооружений и инженерной инфраструктуры 			________________	 М.А. Иванов