УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Дирекции по

эксплуатации и реконструкции

__________________/ Р. Ю. Жиров /

«___» ___________ 2016 г.

Спецификация

Поставка защитного снаряжения для работы в электроустановках.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество | Качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Сапоги ПВХ «Призма» с металлическим подноском и металлической проколозащитной стелькой 1200 Н (либо аналог) | шт. | 25 | Верх обуви: ПВХ. Подкладка: трикотаж. Подносок: металлический (Мун 200). Проколозащитная стелька: металлическая (1200 Н). Подошва: однослойный ПВХ. Метод крепления: литьевой. Цвет: синий. Высота: 38 см. - Размер: 43 |
|  | Галоши диэлектрические NEWTON (либо аналог) | шт. | 3 | - Состав:100% резина без лакового покрытия; - полное соответствие ГОСТ 13385-78. Технические характеристики: Электрозащита, В: свыше 1000 Размеры: 43-44 |
|  | Полумаска фильтрующая (респиратор) РПГ-67, комплектуется фильтрующим патроном А1 (либо аналог) | шт. | 25 | РПГ-67 с фильтрующим патроном А1: от паров и газов органических веществ с температурой кипения выше 65 градусов C (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, эфиры, спирты, анилин, тетраэтилсвинец и др.) |
|  | Пояс монтерский ПМ-40 (либо аналог) | шт. | 10 | Величина обхвата талии: 1100–1400 мм. Длина кушака: 800 мм. Длина поясного ремня: 1620 мм. |
|  | Свободностоящая стремянка Krause SOLIDY 126252 (либо аналог) | шт. | 2 | Вид: 1-сторонняя Количество ступеней -7 Материал изготовления - Алюминий Высота верхней площадки, см -150 Максимальная рабочая высота, см -350 Допустимая рабочая нагрузка, кг -150 Ширина, см -52 Высота, см -11 Глубина, см -226 Особенности -Нескользящие накладки на ножках Практичная дуга безопасности с выемками для инструмента, с небольшой полочкой и крюком для ведра. Шарниры из высокопрочного полиформальдегида четырьмя плоскостями образуют жёсткое соединение с четырёхгранным профилем. Устойчивое положение при работе благодаря большой стальной рифленой площадке. Профилированные ступеньки шириной 80 мм для безопасного подъема и удобного положения при работе. Прочное шестикратное заклепочное соединение ступенек с боковинами. Прочные боковины подъемной и опорной частей из алюминиевой прямоугольной трубы. Противоскользящие опорные наконечники обеспечивают устойчивое положении. Вес, кг - 6.2 |
|  | Очки защитные "Мастер" Энкор 56607 (либо аналог) | шт. | 25 | Цвет: прозрачные Тип: открытые Защита по бокам в виде продолжения линз. Регулируемые по длине дужки, позволяющие подобрать нужный размер, а также специальное незапотевающее покрытие. Первый оптический класс. |
|  | Налобный аккумуляторный фонарь LED 5364 Ultraflash 11258(либо аналог) | шт. | 12 | ### Напряжение питания - В4 ### Материал корпуса -пластик ### Источник света -светодиод ### Тип -налобный ### Цвет- черный ### Питание -аккумулятор ### Комплектация: Налобный ремешок; Кабель для зарядки 220В; Вес, кг: 0,23 Габариты, мм: 95 x 90 x 82 |
|  | Оранжевая защитная каска РОСОМЗ СОМЗ-55 FavoriT 75514 (либо аналог) | шт. | 22 | Легкая, химически стойкая каска с подбородочным ремнем и эффективной системой вентиляции. Комплектация: подбородочный ремень Материал корпуса: полипропилен Крепление оголовья: в шести точках Регулировка оголовья: ленточная Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков Защита от тока: до 1000 В переменного или 1500 В постоянного тока |
|  | Белая защитная каска Зубр ЭКСПЕРТ 11094-2 (либо аналог) | шт. | 3 | Материал оголовья –текстиль Регулировка оголовья - храповый механизм Цвет -белый |
|  | Перчатки диэлектрические латексные Авангард-спецодежда 006248 (либо аналог) | шт. | 10 | Материал диэлектрических перчаток – бесшовный латекс; Возможность работать под напряжением свыше 1000В переменного тока. |
|  | Диэлектрический коврик 500х500 Мерион 16093(либо аналог) | шт. | 20 | Изготовлен из специальной резины, предотвращает скольжение ног. Имеет размеры 500мм по каждой стороне и выдерживает напряжение до 20 кВт при частоте в 50 Гц. |
|  | Отвертка индикатор STAYER MS-18S 4520-18 (либо аналог) | шт. | 25 | Тестер напряжения STAYER MS-18S 4520-18 применяется как контактным, так и бесконтактным способами. Комплектация - две батарейки |
|  | Перчатки Энкор 56103 (либо аналог) | шт. | 50 | Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ покрытием и увеличенной прочностью. |
|  | Указатель высокого напряжения 6 - 10 кВ типа УВН-80-2М (либо аналог) | шт. | 3 | Напряжение (порог) срабатывания указателя, В, не выше 1500 Максимальное рабочее напряжение, кВ 10 Метод измерения контактный Виды индикации: световая Габаритные размеры указателя в рабочем положении, мм: Ф72 х 745 Масса указателя, кг, не более 0,4 |

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений. Транспортировка, доставка товара на склад Покупателя осуществляются силами Поставщика и за его счет. При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие соответствие товара требованиям законодательства РФ (сертификаты качества, сертификаты соответствия, паспорта на поставляемый товар и пр.).

Гарантийный срок, на весь объём подлежащего поставке Товара, должен быть не менее гарантийного срока, установленного предприятием-

изготовителем. В любом случае гарантийный срок не может составлять менее 12 месяцев, с момента перехода права собственности на Товар (партию товара) к Заказчику. Исчисление гарантийного периода должно начинаться 	с момента передачи соответствующей партии Товара Заказчику.

Спецификацию разработал:

Старший инженер по комплектации ЗИП        _____________________            / Е.Н. Гурылев /

(подпись)

Согласовано:

Начальник управления

по эксплуатации спортивных объектов            ___________________               / Т.Л. Лолуа /

(подпись)