**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | IP-камера Axis Communications P1365 | Технологии Lightfinder и WDR - Forensic Capture  HDTV 1080p при 50/60 кадров/с  Технология Axis Zipstream  Двунаправленная передача звук  Дистанционная юстировка бэк-фокуса | шт. | 4 |
| 2 | Объектив Theia 5504-901 | Theia Varifocal Telephoto Lens 9-40 mm, P-iris | шт. | 4 |
| Итого |  |  |  |  |

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений. При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие соответствие товара требованиям законодательства РФ (сертификаты качества, сертификаты соответствия, паспорта на поставляемый товар и пр.).

Гарантийный срок, на весь объём подлежащего поставке Товара, должен быть не менее гарантийного срока, установленного предприятием- изготовителем. В любом случае гарантийный срок не может составлять менее 12 месяцев, с момента перехода права собственности на Товар (партию товара) к Заказчику. Исчисление гарантийного периода должно начинаться с момента передачи соответствующей партии Товара Заказчику.

**Спецификацию разработал:**

*(советник генерального директора)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Бутников Д.А./

*(подпись) (Ф.И.О.)*