
|  |  |
| --- | --- |
|  |  |


**Техническое задание**


**На выполнение работ по замене ограждений**


| **№п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет выполнения работ | Договор по замене деревянных перил на металлические на 7 этаже внутреннего двора гостиницы Новотель |
| 2 | Наименование объекта | «NOVOTEL RESORTS KRASNAYA POLYANA SOCHI», г. Сочи, пос. Эсто-Садок, ул. Горная, д. 11; |
| 3 | Место выполнения работ | 7 этаже внутреннего двора гостиницы Новотель |
| 4 | Срок (этапы) и условия выполнения работ | 1 месяц.  Изготовление перилл, окрашенных порошковым способом, цвет шоколад;  Демонтаж старых деревянных перилл;  Монтаж новых изготовленных металлических перилл;  В цену Договора включены затраты на утилизацию демонтированных перилл. |
| 5 | Виды и объемы выполняемых работ | Вся информация в ведомости объемов работ |
| 6 | Требования к привлекаемому персоналу.  Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ | Работы необходимо выполнять квалифицированными специалистами, имеющими документы, подтверждающие их квалификацию. |
| 7 | Требования к безопасности выполняемых работ | Исполнитель обязан выполнять работы с соблюдением действующих правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, а также иных утвержденных и зарегистрированных в установленном порядке актов уполномоченных органов государственной власти в сфере охраны труда. |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ в соответствии со строительными нормами и правилами | Качество оказываемых услуг, а также используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать нормативно-технической и методической документации:  - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (Утв.Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 №955/пр);  - СНиП 12-04-2002 (ч.2) «Безопасность труда в строительстве» (Утв. постановлением от 17 сентября 2002 г. N 123);  - При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать требования нормативных правовых актов, СНиП, ГОСТ.  - Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции, актуальной с 29 июля 2017 г.);  - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38 от 17.09.2001 г.). |
| 9 | Требования к гарантии на выполненные работы | Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых материалов и запасных частей соответствие их спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием и действующими стандартами, нормами, правилам и другими нормативными документами. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев.  Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты в выполненных работах, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в Акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. |
| 10 | Требования по приемке работ | После окончания работ по замене ограждений, Исполнитель предоставляет Заказчику в 2 (двух) экземплярах подписанный оригинал Акта сдачи-приемки выполненных работ. |
| 11 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | Для оказания Услуг по Договору, а также для выполнения иных, предусмотренных настоящим Договором обязательств, с согласия Заказчика, Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц, за действия которых Исполнитель отвечает перед Заказчиком как за свои собственные. О привлечении к оказанию Услуг третьих лиц Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика в разумный срок. |
| 12 | Приложение | Ведомость объемов работ, чертежи |


Приложение 1.


****


****


****


****


****


****


****


****


****


****


****


****

****

****

****

****

****

**Техническое задание разработал:**

*Административный ассистент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Изгина А.М.*

*(подпись)*

**Согласовано:**

*Руководитель управления*

*технических сервисов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Филиппов П.П.*

*(подпись)*