Приложение № 2

**УТВЕРЖДАЮ*:***

Заместитель руководителя дирекции

по эксплуатации и реконструкции

НАО «Красная поляна»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ К.Ю. Яковлев /

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**Спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Алюминиевый профиль | Alutech с заполнением стеклопакетов без термонразыва (цвет по RAL) | м2 |
| 2 | Стеклопакет | Однокамерный 4/16/4 | м2 |
| 3 | Стеклопакет | Однокамерный 4/16/6 | м2 |
| 4 | Стекло | Калёное 6 мм. | м2 |
| 5 | Стекло | Калёное 8 мм. | м2 |
| 6 | Стеклопакет | 6м1зак-(16)-AR6top N+ | м2 |
| 7 | Стеклопакет | 4м1зак-(14)-4м1зак | м2 |
| 8 | Стеклопакет | 6Plan Gray zac-(16)-AR-6Top N+ | м2 |
| 9 | Стеклопакет | 6Plan Green zak-(16)-AR-6top N+ | м2 |
| 10 | Стеклопакет | 6m1-zak-(20)-6climagard N | м2 |
| 11 | Стеклопакет | 8ml-zac-(16)-AR-55.2Top N | м2 |
| 12 | Стеклопакет | 4Planeb Bronz-(16)-AR-4ml | м2 |
| 13 | Стеклопакет | Двухкамерный 4/12/4/12/4 | м2 |
| 14 | Стеклопакет | Однокамерный 6/16/6 | м2 |

В ходе замены стеклопакетов выполняются следующие виды работ:

- замер и изготовление стеклопакетов;

- доставка стеклопакетов до места установки;

- монтаж строительных лесов при необходимости;

- демонтаж, монтаж стеклопакетов;

- утилизация стеклопакетов

**Спецификацию разработал:**

Инженер I категории по капитальному

ремонту и реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Войткова/

**Согласовано:**

Заместитель начальника управления

по капитальному ремонту

и реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А. Зубарев/