**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель руководителя Дирекции

по эксплуатации и реконструкции

К.Ю. Яковлев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г

**Спецификация на поставку товара\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. 1. | Оптический кабель | м. | 1200 | IN/OUT, OM3, 50/125, 8 волокон, LSZH,  черный |
|  | Оптический кабель | м. | 1500 | IN/OUT, OS2, 9/125, 16 волокон, LSZH,  черный |
|  | Кабель оптический канализационный | м. | 1000 | ОКСТМ-10-01-0,22-32-(2,7) |
|  | Кросс 19", предсобранный 1U | шт. | 2 | 16 портов LC/UPC duplex, 50/125  мкм ОМ3 (планки, сплайс-кассета, пигтейлы, КДЗС, адаптеры) |
|  | Кросс 19", предсобранный 1U | шт. | 4 | 32 порта SC/UPC, 9/125 мкм  (сплошная панель, сплайс-кассета, пигтейлы, КДЗС, адаптеры) |
|  | Шнур оптический dpc | шт. | 32 | LC/UPC-LC/UPC 50/125 ОМ3 3.0мм 3м  LSZH |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Спецификацию разработал:** |  |  |
| Начальник управления слаботочных систем и телекоммуникационных сервисов |  | С.В. Лобков |
| **Согласовано:** |  |  |
| Заместитель руководителя Дирекции по эксплуатации и реконструкции |  | К.Ю. Яковлев |