## №2
Приложение № 1
Перечень точек поставки электрической энергии и мощности и приборов учета
№ п/п | Наименование присоединения с указанием уровня напряжения | Сведения о трансформаторах тока | [5 empty] | расчетный коэффициент | Место установки основного измерительного прибора учета | Сведения о расчетных приборах учета |  |  |  | Акт разграничения балансовой принадлежности | Балансовая принадлежность расчетного прибора учета | Прием (отдача) | Потери
|  | трансформатор тока | [7 empty] | тип | номер / год выпуска | дата поверки | кл. точн.
|  | тип | номер | кл. точн. | год выпуска | дата поверки | Ктт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | КЛ 0,4 кВ Тематический парк | ТСН-12 |  |  |  |  | 1500/5 | 300 | ТП31-2 С1 | Меркурий 233 ART2-03К | 13156657-13 | I кв. 2013 | 0,5s | от 06.10.2015 №72 с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Прием | КЛ 0,4 кВ Тематический парк
2 | КЛ 0,4 кВ Тематический парк | ТСН-12 |  |  |  |  | 1500/5 | 300 | ТП31-2 С2 | Меркурий 233 ART2-03К | 13156672-13 | I кв. 2013 | 0,5s | от 06.10.2015 №72 с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Прием | КЛ 0,4 кВ Тематический парк
3 | КЛ 0,4 кВ Тематический парк | ТСН-12 |  |  |  |  | 1500/5 | 300 | ТП31-3 С1 | Меркурий 233 ART2-03К | 13156706-13 | I кв. 2013 | 0,5s | от 06.10.2015 №72 с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Прием | КЛ 0,4 кВ Тематический парк
4 | КЛ 0,4 кВ Тематический парк | ТСН-12 |  |  |  |  | 1500/5 | 300 | ТП31-3 С2 | Меркурий 233 ART2-03К | 13156667-13 | I кв. 2013 | 0,5s | от 06.10.2015 №72 с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Прием | КЛ 0,4 кВ Тематический парк
5 | КЛ 0,4 кВ Тематический парк | ТСН-12 |  |  |  |  | 1500/5 | 300 | ТП31-8 С1 | Меркурий 233 ART2-03К | 13198623-13 | I кв. 2013 | 0,5s | от 06.10.2015 №72 с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Прием | КЛ 0,4 кВ Тематический парк
6 | КЛ 0,4 кВ Тематический парк | ТСН-12 |  |  |  |  | 1500/5 | 300 | ТП31-8 С2 | Меркурий 233 ART2-03К | 13174292-13 | I кв. 2013 | 0,5s | от 06.10.2015 №72 с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Прием | КЛ 0,4 кВ Тематический парк
7 | КЛ 0,4 кВ Тематический парк | ТСН-12 |  |  |  |  | 1500/5 | 300 | ТП31-9 С1 | Меркурий 233 ART2-03К | 13198617-13 | I кв. 2013 | 0,5s | от 06.10.2015 №72 с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Прием | КЛ 0,4 кВ Тематический парк
8 | КЛ 0,4 кВ Тематический парк | ТСН-12 |  |  |  |  | 1500/5 | 300 | ТП31-9 С2 | Меркурий 233 ART2-03К | 15584935-13 | I кв. 2013 | 0,5s | от 06.10.2015 №72 с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Прием | КЛ 0,4 кВ Тематический парк
9 | КЛ 10 кВ Тематический парк | [5 empty] | 400/5 | 8000 | РТП-31 2С яч.20 | Меркурий 233 ART2-03К | 15635522-13 | III кв. 2013 | 0,5s | от 06.10.2015 №72 с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Прием | КЛ 10 кВ Тематический парк
10 | КЛ 10 кВ Тематический парк | [5 empty] | 400/5 | 8000 | РТП-31А 1С яч.3 | Меркурий 233 ART2-03К | 15635508-13 | III кв. 2013 | 0,5s | от 06.10.2015 №72 с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Прием | КЛ 10 кВ Тематический парк
11 | КЛ 0,4 кВ Тематический парк | ТСН-10 |  |  |  |  | 1500/5 | 300 | ТП31-5 С1 | Меркурий 233 ART2-03К | 15584932-13 | I кв. 2013 | 0,5s | от 06.10.2015 №72 с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Прием | КЛ 0,4 кВ Тематический парк
12 | КЛ 0,4 кВ Тематический парк | ТСН-10 |  |  |  |  | 1500/5 | 300 | ТП31-5 С2 | Меркурий 233 ART2-03К | 15580178-13 | II кв. 2013 | 0,5s | от 06.10.2015 №72 с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Прием | КЛ 0,4 кВ Тематический парк
13 | КЛ 0,4 кВ Гостиница Богатырь | ТСН-10 |  |  |  |  | 1500/5 | 300 | ТП31-15 С1 | Меркурий 233 ART2-03К | 13198626-13 | II кв. 2013 | 0,5s | от 06.10.2015 №73 с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Прием | КЛ 0,4 кВ Гостиница Богатырь
14 | КЛ 0,4 кВ Гостиница Богатырь | ТСН-10 |  |  |  |  | 1500/5 | 300 | ТП31-15 С2 | Меркурий 233 ART2-03К | 13174293-13 | II кв. 2013 | 0,5s | от 06.10.2015 №73 с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Прием | КЛ 0,4 кВ Гостиница Богатырь
15 | КЛ 0,4 кВ Гостиница Богатырь | ТСН-10 |  |  |  |  | 1500/5 | 300 | ТП31-14 С1 | Меркурий 233 ART2-03К | 13198642-13 | II кв. 2013 | 0,5s | от 06.10.2015 №73 с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Прием | КЛ 0,4 кВ Гостиница Богатырь
16 | КЛ 0,4 кВ Гостиница Богатырь | ТСН-10 |  |  |  |  | 1500/5 | 300 | ТП31-14 С2 | Меркурий 233 ART2-03К | 15580182-13 | II кв. 2013 | 0,5s | от 06.10.2015 №73 с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Прием | КЛ 0,4 кВ Гостиница Богатырь
17 | КЛ 0,4 кВ Гостиница Богатырь | ТСН-10 |  |  |  |  | 1500/5 | 300 | ТП31-13 С1 | Меркурий 233 ART2-03К | 15696697-13 | II кв. 2013 | 0,5s | от 06.10.2015 №73 с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Прием | КЛ 0,4 кВ Гостиница Богатырь
18 | КЛ 0,4 кВ Гостиница Богатырь | ТСН-10 |  |  |  |  | 1500/5 | 300 | ТП31-13 С2 | Меркурий 233 ART2-03К | 13198611-13 | II кв. 2013 | 0,5s | от 06.10.2015 №73 с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Прием | КЛ 0,4 кВ Гостиница Богатырь
19 | КЛ 0,4 кВ Гостиница Богатырь | ТСН-12 |  |  |  |  | 1500/5 | 300 | ТП31-12 С1 | Меркурий 233 ART2-03К | 15608165-13 | III кв. 2013 | 0,5s | от 06.10.2015 №73 с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Прием | КЛ 0,4 кВ Гостиница Богатырь
20 | КЛ 0,4 кВ Гостиница Богатырь | ТСН-12 |  |  |  |  | 1500/5 | 300 | ТП31-12 С2 | Меркурий 233 ART2-03К | 15610190 -13 | III кв. 2013 | 0,5s | от 06.10.2015 №73 с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Прием | КЛ 0,4 кВ Гостиница Богатырь
21 | КЛ 0,4 кВ Гостиница Богатырь | Т-0,66 |  |  |  |  | 800/5 | 160 | ГРЩ1 | Меркурий 234 ART2-03Р | 21259867-14 | IVкв. 2014 | 0,5s | от 06.10.2015 №73 с ОАО "ФСК ЕЭС" | АО "Сочи-Парк" | Прием | КЛ 0,4 кВ Квартал Д
22 | КЛ 0,4 кВ Гостиница Богатырь | ТТИ-0,66 |  |  |  |  | 600/5 | 120 | ГРЩ2 | Меркурий 233 ART2-03К | 15642932-13 | III кв. 2013 | 0,5s | от 06.10.2015 №73 с ОАО "ФСК ЕЭС" | АО "Сочи-Парк" | Прием | КЛ 0,4 кВ Квартал Д
23 | КЛ 0,4 кВ Тематический парк | ТСН-10 |  |  |  |  | 1500/5 | 300 | ТП31-16 С1 | Меркурий 233 ART2-03К | 13198629-13 | II кв. 2013 | 0,5s | от 06.10.2015 №72 с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Прием | КЛ 0,4 кВ Тематический парк
24 | КЛ 0,4 кВ Тематический парк | ТСН-10 |  |  |  |  | 1500/5 | 300 | ТП31-16 С2 | Меркурий 233 ART2-03К | 13198616-13 | I кв. 2013 | 0,5s | от 06.10.2015 №72 с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Прием | КЛ 0,4 кВ Тематический парк
25 | КЛ 10 кВ яч. №13 (ПС 110 кВ "Лаура") | [6 empty] | 30000 | КЛ 10 кВ яч. №13 (ПС 110 кВ "Лаура") | А1805RALQ-P4GB-DW-4 | 01204618 | 02.02.2022 | 0,5s | от 21.01.2015 б/н с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | отдача | КЛ 10 кВ Лаура-1
26 | КЛ 10 кВ яч. №14 (ПС 110 кВ "Лаура") | [6 empty] | 30000 | КЛ 10 кВ яч. №14 (ПС 110 кВ "Лаура") | А1805RALQ-P4GB-DW-4 | 01204629 | 02.02.2022 | 0,5s | от 21.01.2015 б/н с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | отдача | КЛ 10 кВ Лаура-2
27 | КЛ 10 кВ П511 - РП-10 кВ - 1 (ПС 220 кВ Поселковая, яч.5) | [6 empty] | 30000 | КЛ 10 кВ П511 - РП-10 кВ - 1 (ПС 220 кВ Поселковая, яч.5) | А1805RALQ-P4GB-DW-4 | 01242674 | 02.02.2022 | 0,5s | от 21.01.2015 б/н с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | отдача | КЛ 10 кВ П511
28 | КЛ 10 кВ П 612 - РП-10 кВ - 2 (ПС 220 кВ Поселковая, яч.6) | [6 empty] | 30000 | КЛ 10 кВ П 612 - РП-10 кВ - 2 (ПС 220 кВ Поселковая, яч.6) | А1805RALQ-P4GB-DW-4 | 01242675 | 02.02.2022 | 0,5s | от 21.01.2015 б/н с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | отдача | КЛ 10 кВ П 612
29 | КЛ 10 кВ РП-10 Трамплины-1 - РТП 1-1 Горная карусель (РЕЗЕРВ) | [6 empty] | 12000 | КЛ 10 кВ РП-10 Трамплины-1 - РТП 1-1 Горная карусель | Меркурий 230 ART2-00 PQCSIGDN | 13109175 | 4кв.2022 | 0,5s | от 21.01.2015 б/н с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | прием-отдача | да
30 | КЛ 10 кВ РП-10 Трамплины-2 - РТП 1-2 Горная карусель (РЕЗЕРВ) | [6 empty] | 12000 | КЛ 10 кВ РП-10 Трамплины-2 - РТП 1-2 Горная карусель | Меркурий 230 ART2-00 PQCSIGDN | 18422901 | 4кв.2022 | 0,5s | от 21.01.2015 б/н с ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | прием-отдача | да
31 | Возвратная станция на отм 2150 м 2 с.ш. | 1.2011 г. Т-0,66 0,5 №0026594; 0031451; 0031479 | [5 empty] | 200 | 16: № 03918226 Меркурий 230 АМ-03 тп-12 ПВ; 21: НАО "Красная поляна"; 22: прием
32 | Возвратная станция на отм 2150 м 1 с.ш. | 2.2009 г. ТШП-0,66 0,5 №9026436; 9022774; 9027174 | [5 empty] | 200 | 16: №02627960 Меркурий 230 АМ-03 тп-12 ПВ; 21: НАО "Красная поляна"; 22: прием
33 | РУ-0,4 кВ ТП-24ПВ 1 с.ш. | 3.2012 г. ТТН 60 0,5 №1204-137645;137640;127647 | [5 empty] | 160 | 16: № 15581072 Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN тп-24; 21: НАО "Красная поляна"; 22: прием
34 | РУ-0,4 кВ ТП-24ПВ 2 с.ш. | 3.2012 г. ТТН 60 0,5 №137654; 137652; 137651 | [5 empty] | 160 | 16: № 13149904 Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN тп-24; 21: НАО "Красная поляна"; 22: прием
35 | ТП-11ПВ, (возвратная станция отм. 1150 м. и операторское помещение) | 4.2013 г. ТТИ 60 0,5 №47814;77827;211511. | [5 empty] | 160 | 16: № 15583631Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN тп-11 ПВ; 21: НАО "Красная поляна"; 22: прием
36 |  | 4.2013 г. ТТИ 60 0.5 №47822;21530;21582 | [5 empty] | 200 | 16: № 15743042 Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN тп-11 ПВ; 21: НАО "Красная поляна"; 22: прием
37 | Стройплощадка Медиадеревни отм 960 м | 2.2013 г. Т-0,66 0,5 №027716; 027718;027717 | [5 empty] | 200 | 16: № 06274319 Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN тп-14 ПВ; 21: НАО "Красная поляна"; 22: прием
38 | СТК горная карусель ТП-1ПВ 10/4кВ | 4.2012 г. ТШП-0,66 0,5 №100015; 09123332; 09123330 | [5 empty] | 200 | 16: №103456647 Меркурий 230 тп-1 ПВ; 21: НАО "Красная поляна"; 22: прием
39 | ТП-1ПВ (960 м) 2 сш | 4.2012 г. ТШП-0,66 0,5 №9391; 14719;17210 | [5 empty] | 200 | 16: №04436953 Меркурий 230 тп-1 ПВ; 21: НАО "Красная поляна"; 22: прием
40 | "Приводная станция" (на отм. 2057 м.) 1 сш | 1.2011 Т-0,66 0,5 №02005602; 01011249; 02005604; | [5 empty] | 160 | 16: № 10673680 Меркурий 230 ART-03 RN тп-20 ПВ; 21: НАО "Красная поляна"; 22: прием
41 | "Приводная станция" (на отм. 2057 м.) 2 сш | 1.2011 Т-0,66 0,5 №02005603; 02005588; 02005589 | [5 empty] | 160 | 16: № 10673564 Меркурий 230 ART-03 RN тп-20 ПВ; 21: НАО "Красная поляна"; 22: прием
42 | Горная карусель, отм 540 м 1 сш | 2. 2014 г. Т-0,66 0,5 №005724; 005726; 005725 | [5 empty] | 300 | 16: № 03457565 Матрица NP73L.3-5-2 тп-2 ПВ; 21: НАО "Красная поляна"; 22: прием
43 | Горная карусель, отм 540 м 2 сш | 2. 2014 г. Т-0,66 0,5 №005870; 005871; 005833 | [5 empty] | 300 | 16: № 03457620 Матрица NP73L.3-5-2 тп-2 ПВ; 21: НАО "Красная поляна"; 22: прием
44 | Горная карусель, отм 1450 м | ТШП-0,66 0,5 №40633, 43344, 43309 | [5 empty] | 80 | 16: №03398256 Меркурий 230 ART-03 RN тп-3 ПВ; 21: НАО "Красная поляна"; 22: прием
45 | ППДК "Карусель", пос Эсто-Садок | 2.2007 г. Т-0,66 №10764; 708; 1211 | [5 empty] | 1000 | 16: № 374474 АВВ Дельта 2DСВ 1320 трп-3ПВ; 21: НАО "Красная поляна"; 22: прием
46 | СТК "Горная карусель" 960 м.,ТРП-1ПВ-1 сш, 2 сш | ТШЛ-066 0,5 №10762; 1208;705 | [5 empty] | 1000 | 16: № 236942 АВВ Дельта 2DСВ 1320 тп-1 ПВ; 21: НАО "Красная поляна"; 22: прием
47 | РУ-0,5 кВ ,ТРП-1ПВ-1 сш, 2 сш | ТШЛ-066 0,5 №10768; 10770; 10767 | [5 empty] | 1000 | 16: № 236950 АВВ Дельта 2DСВ 1320 тп-1 ПВ; 21: НАО "Красная поляна"; 22: прием
Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств 9817,7 кВт - | [8 empty] | 18: АО "Сочипарк" от ФСК ЕС
Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств 24603 кВт - | [8 empty] | 18: НАО "Красная поляна" от ФСК ЕС
Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств 5904 кВт - | [8 empty] | 18: НАО "Красная поляна" от АО НЭСК
_________________________ / __________ /