План-график

производственного контроля за качеством канализационных сточных вод

НАО «Красная поляна», 354000, г. Сочи, ул. Северная, 14А,

(наименование предприятия, юридический адрес и номер телефона)

на 2019г.

| № п/п | Место отбора | Определяемые показатели | Единицы измерений | Периодичность контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выход сточных вод с КНС-2 на отм. +540 м.н.у.м | физические свойства рН взвешенные вещества БПК5 нефтепродукты железо общее ХПК АПАВ Жиры Сульфаты Хлориды | ед.рН мг/дм3 мгО2/ дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 | 1 раз в квартал |
| 2. | Выход сточных вод с КНС-3,4 на отм. +540 м.н.у.м | физические свойства рН взвешенные вещества БПК5 нефтепродукты железо общее ХПК АПАВ Жиры Сульфаты Хлориды | ед.рН мг/дм3 мгО2/ дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 | 1 раз в квартал |
| 3. | Выход сточных вод с КНС-5,6 на отм. +540 м.н.у.м | физические свойства рН взвешенные вещества БПК5 нефтепродукты железо общее ХПК АПАВ Жиры Сульфаты Хлориды | ед.рН мг/дм3 мгО2/ дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 | 1 раз в квартал |
| 4. | Выход сточных вод с КНС-7,8 на отм. +540 м.н.у.м | физические свойства рН взвешенные вещества БПК5 нефтепродукты железо общее ХПК АПАВ Жиры Сульфаты Хлориды | ед.рН мг/дм3 мгО2/ дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 | 1 раз в квартал |
| 5. | Выход сточных вод с КНС-9 на отм. +540 м.н.у.м | физические свойства рН взвешенные вещества БПК5 нефтепродукты железо общее ХПК АПАВ Жиры Сульфаты Хлориды | ед.рН мг/дм3 мгО2/ дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 | 1 раз в квартал |
| 6. | Выход сточных вод с К-1 на отм. +960 м.н.у.м | физические свойства рН взвешенные вещества БПК5 нефтепродукты железо общее ХПК АПАВ Жиры Сульфаты Хлориды | ед.рН мг/дм3 мгО2/ дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 | 1 раз в квартал |

План-график

производственного контроля за качеством атмосферного воздуха

(за соблюдением нормативов (ПДВ)

НАО «Красная поляна», 354000, г. Сочи, ул. Северная, 14А

(наименование предприятия, юридический адрес и номер телефона)

на 2019г.

| № п/п | Место отбора | Определяемые показатели | Периодичность контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Дымовая труба котельной +540м.н.у.м. (котел №1) | Углерода оксид Азота оксид Азота диоксид Серы диоксид | 1 раз в полугодие |
| 2. | Дымовая труба котельной +540м.н.у.м. (котел №2) | Углерода оксид Азота оксид Азота диоксид Серы диоксид | 1 раз в полугодие |
| 3. | Дымовая труба котельной +540м.н.у.м. (котел №3) | Углерода оксид Азота оксид Азота диоксид Серы диоксид | 1 раз в полугодие |
| 4. | Дымовая труба котельной +960м.н.у.м. (котел №1) | Углерода оксид Азота оксид Азота диоксид Серы диоксид | 1 раз в полугодие |
| 5. | Дымовая труба котельной +960м.н.у.м. (котел №2) | Углерода оксид Азота оксид Азота диоксид Серы диоксид | 1 раз в полугодие |
| 6. | Дымовая труба котельной +960м.н.у.м. (котел №3) | Углерода оксид Азота оксид Азота диоксид Серы диоксид | 1 раз в полугодие |

План-график

производственного контроля за качеством природной и ливневых сточных вод

(за соблюдением нормативов (НДС, ВСС))

НАО «Красная поляна», 354000, г. Сочи, ул. Северная, 14А

на 2019г.

| № п/п | Место отбора | Определяемые показатели | Единицы измерений | Периодичность контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Вход ливневых сточных вод на очистные сооружения | рН физические свойства взвешенные вещества БПК5 нефтепродукты железо общее Окисляемость перман-ганатная | ед.рН мг/дм3 мгО2/ дм3 мг/дм3 мг/дм3 мгО2/ дм3 | 1 раз в квартал |
| 2. | Выход ливневых сточных вод с очистных сооружений | рН физические свойства взвешенные вещества БПК5 нефтепродукты железо общее Окисляемость перманганатная | ед.рН мг/дм3 мгО2/ дм3 мг/дм3 мг/дм3 мгО2/ дм3 | 1 раз в квартал |
| 3. | Р. Мзымта 100 м ниже по течению от сброса | рН физические свойства взвешенные вещества БПК5 нефтепродукты железо общее Окисляемость перманганатная | ед.рН мг/дм3 мгО2/ дм3 мг/дм3 мг/дм3 мгО2/ дм3 | 1 раз в квартал |
| 4. | Выход сточных вод с территории СТК «Горная карусель» на отм. +960м.н.у.м. | рН физические свойства взвешенные вещества БПК5 нефтепродукты железо общее Окисляемость перманганатная | ед.рН мг/дм3 мгО2/ дм3 мг/дм3 мг/дм3 мгО2/ дм3 | 1 раз в квартал |
| 5. | Р.Тобиас | взвешенные вещества БПК5 нефтепродукты железо общее растворенный кислород нитрит-ионы нитрат-ионы ионы аммония фосфат-ионы хлориды сульфаты | мг/дм3 мгО2/ дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 | 1 раз в квартал |
| 6. | Р.Фермерский | взвешенные вещества БПК5 нефтепродукты железо общее растворенный кислород нитрит-ионы нитрат-ионы ионы аммония фосфат-ионы хлориды сульфаты | мг/дм3 мгО2/ дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 | 1 раз в квартал |