- УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» _________________/А.В.Немцов/ «____»_________________2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (оказание услуг)

1. Предмет закупки: оказание услуг по проведению экологических лабораторных исследований атмосферного воздуха, природной воды (р.Фермерский, р.Тобиас), ливневых сточных вод на отм. +540 м.н.у.м.; +960 м.н.у.м., канализационных сточных вод.

2. Место выполнения работ (оказания услуг): Краснодарский край, с. Эсто-Садок, «Горки город».

3. Перечень подобъектов на объекте «Горки город»:

- котельная на отм.+540 м.н.у.м.;

- котельная на отм.+960 м.н.у.м;

- р. Фермерский;

- р. Тобиас;

- р. Мзымта (вход на очистные сооружения, выход с очистных сооружений; 100 м. ниже места сброса);

- выход с территории на отм.+960м.н.у.м.;

-  выход сточных вод с КНС-2 на отм. +540м.н.у.м.;

-  выход сточных вод с КНС-3,4 на отм. +540 м.н.у.м.;

-  выход сточных вод с КНС- 5,6 на отм. +540 м.н.у.м.;

-  выход сточных вод с КНС-7,8 на отм. +540 м.н.у.м.;

-  выход сточных вод с КНС-9 на отм. +540 м.н.у.м.;

-  выход сточных вод с К-1 на отм. +960 м.н.у.м.

4. Требования к Исполнителю

Наличие у испытательной лаборатории аттестата аккредитации с областью, позволяющей производить исследования и испытания проб атмосферного воздуха, природной воды (р.Фермерский, р.Тобиас), ливневых сточных вод на отм. +540 м.н.у.м.; +960 м.н.у.м., канализационных сточных вод.

Лаборатория укомплектована поверенным измерительным оборудованием и приборами, технические характеристики которых соответствуют требованиям действующего законодательства.

Исполнитель не имеет права передавать кому-либо без согласования с Заказчиком информацию, ставшую известной ему при выполнении данного договора.

Работы должны быть выполнены в соответствие с требованиями следующих нормативных и методических документов:

- Федеральный закон  от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2013 N 525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод";

- "ГОСТ 31861-2012. Межгосударственный стандарт. Вода. Общие требования к отбору проб".

5. Перечень услуг, выполняемых согласно договору.

1. Проведение анализов и измерений атмосферного воздуха.

2. Проведение анализов и измерений природной воды (р.Фермерский, р.Тобиас), ливневых сточных вод на отм. +540 м.н.у.м.; +960 м.н.у.м.

3. Проведение анализов и измерений канализационных сточных вод.

Количество и место замеров определяется планом-графиком.

6. Порядок приема и передачи услуг.

По окончании оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи- приемки оказанных услуг с приложением к нему счета и комплекта документации, предусмотренного Техническим заданием.

Протоколы измерений должны быть переданы Заказчику, в 1-ом экз. на бумажном носителе.

7. Требования безопасности

При оказании услуг по договору Исполнителем должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья, сохранность имущества Заказчика и санитарно-гигиенические требования.

Исполнитель обязан обеспечить требования безопасности оказания услуг и безопасность результатов:

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности;

- охране окружающей среды;

- обеспечить безопасность движения транспорта при оказании услуг, при необходимости устанавливать дорожные знаки и ограждения по ГОСТ 12.4.059-89.

При оказании услуг Исполнитель должен учитывать следующие требования:

- соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Объекта;

- отбор проб на  территории Объекта может производится с 06.00 до 22.00 часов по московскому времени, включая въезд и выезд на территорию объектов;

- обеспечивать необходимое количество материальных и трудовых ресурсов для оказания услуг.

8. Порядок контроля оказываемых услуг

Контроль за объемами оказания услуг осуществляется сторонами на основании и в соответствии с заданием Заказчика.

Техническое задание разработал:

Главный специалист по экологической безопасности  _________________/Н.А.Люблева/

(подпись)                   (Ф.И.О.)

Согласовано:

Начальник отдела промышленной,

экологической и пожарной безопасности         	_____________________/П.В.Мажаров/

(подпись)                           (Ф.И.О.)