|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:** Заместитель руководителя дирекции  по эксплуатации и реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/К.Ю. Яковлев/  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |
|  |  |

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | | **Наименование товара** | **Технические и функциональные характеристики** | | **Ед. изм.** | **Кол-во**  **товара** |
|  | | Фильтр кассетный | ФВКас-I-36-48-G4 | | шт | 50 |
|  | | Фильтр кассетный | ФВКас-I-66-48-G4 | | шт | 56 |
|  | | Фильтр панельный | ФВП-II-66-48-G3 | | шт | 10 |
|  | | Фильтр панельный | ФВП-II-36-48-G3 | | шт | 5 |
|  | | Фильтровальный элемент | ФВЭл-150-500-1120-G4 | | шт | 300 |
|  | | Фильтр кассетный | ФВКас-I-36-48-G4 | | шт | 16 |
|  | | Фильтр кассетный | ФВКас-I-66-48-G4 | | шт | 24 |
|  | | Фильтр карманный | ФВК-36-300-3-F5(FT) | | шт | 16 |
|  | | Фильтр кассетный | ФВКас-I-66-48-G4 | | шт | 50 |
|  | | Фильтр кассетный | ФВКас-I-36-48-G4 | | шт | 22 |
|  | | Фильтр кассетный | ФВКас-I-605-605-48-G4 | | шт | 22 |
|  | | Фильтр кассетный | ФВКас-I-303-605-48-G4 | | шт | 12 |
|  | | Фильтр кассетный | ФВКас-I-625-1245-48-G4 | | шт | 6 |
|  | | Фильтр кассетный | ФВКас-I-303-303-48-G4 | | шт | 4 |
|  | | Фильтр кассетный | ФВКас-I-800-845-48-G4 | | шт | 4 |
|  | | Фильтр кассетный | ФВКас-I-460-845-48-G4 | | шт | 16 |
|  | | Фильтр кассетный | ФВКас-I-625-1025-48-G4 | | шт | 2 |
|  | | Фильтр кассетный | ФВКас-I-425-425-25-4-G4 | | шт | 4 |
|  | | Фильтр кассетный | ФВКас-I-285-425-25-4-G4 | | шт | 4 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPA 2500 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 18 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPA 2182 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 4 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPZ 1180 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 16 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPZ 1562 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 4 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPZ 1362 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 4 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPZ 1250 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 4 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPA 2800 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 12 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPZ 1662 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 8 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPZ 1287 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 6 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPZ 2240 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 4 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPZ 2120 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 4 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPZ 1320 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 2 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPZ 837 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 2 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPZ 987 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 6 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPZ 1162 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 2 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPZ 925 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 12 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPZ 1037 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 4 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPZ 1060 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 2 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPZ 850 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 4 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPZ 950 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 4 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPA 1557 Ld PowerSpan CL  by ContiTech | | шт | 4 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPA 1250 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 4 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPA 1700 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 10 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPA 2282 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 8 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPA 1282 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 2 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPA 1657 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 4 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPA 1800 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 4 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPA 1882 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 2 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPA 1757 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 8 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPA 2000 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 8 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPA 982 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 4 |
|  | | Ремень клиновой | SPA 832,CONTITECH | | шт | 20 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPA 1282 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 2 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPA 1032 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 2 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPA 1120 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 6 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPA 950 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 10 |
|  | | Ремень клиновой | CL SPA 1082 Ld PowerSpan CL by ContiTech | | шт | 2 |
|  | | Фреон | R410a | | бал | 1 |
|  | | Фреон | R407c | | бал | 1 |
|  | | Переключатель | Daikin KRC 19-26 | | шт | 20 |
|  | |  | | |
|  | |
|  | |
|  | |

Разработал: Главный менеджер

по эксплуатации систем

вентиляции и кондиционирования А.В.Дмитриев

Согласовал: Начальник управления

по эксплуатации зданий,

сооружений и инженерной

инфраструктуры М.В.Жуков