.

**Техническое задание**

**на выполнение работ по ремонту трубопроводов водоснабжения апарт-отеля №23**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | Предмет выполнения работ | Выполнение работ по ремонту трубопроводов водоснабжения объекта: Апарт-отель №23, расположенный по адресу: Краснодарский край, г Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, северный склон хребта Аибга, отм. +540 м. |
| 2 | Наименование объекта | Система водоснабжения объекта апарт-отеля №23 |
| 3 | Место выполнения работ | 354392 Краснодарский край, г Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, северный склон хребта Аибга, отм. +540 м. |
| 4 | Срок (этапы) и условия выполнения работ | Начало: с даты оплаты Заказчиком авансового платежа . Промежуточные сроки работ - в соответствии с графиком производства работ (приложение № 4 к Договору),  Окончание: но не более 45 календарных дней с даты начала работ. |
| 5 | Виды и Объемы выполняемых работ | На основании Проектной документации и в соответствии с утвержденными Заказчиком ведомостью объемов работ и локальным сметным расчетом выполнить ремонтные работы в т.ч:  Замена трубопроводов внутренней системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. |
| 6 | Требования к привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ. | Требования к привлекаемому персоналу – отсутствуют;  Работы осуществляется средствами и оборудованием Подрядчика. |
| 7 | Требования к безопасности выполняемых работ | При производстве работ следует соблюдать все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей природной среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами в течение всего Срока действия Договора;  При производстве работ Подрядчик несет ответственность за создание безопасных условий труда, безопасности работников; привлечение квалифицированного, опытного персонала, обученного по вопросам охраны труда; использование технически исправных средств механизации. |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ в соответствии со строительными нормами и правилами | Работы должны выполняться с высоким качеством и в соответствии с СП 30.13330.2016. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85\*, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч.2 и другими действующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами РФ. Подрядчик должен обеспечить необходимый надзор за выполнением работ, а также территория производства работ во избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена.  При проведении работ должны соблюдаться правила техники безопасности, ответственность за соблюдение которых лежит на Подрядчике. Подрядчик несет ответственность за здоровье и безопасность своего персонала и его труда. |
| 9 | Требования к гарантии на выполненные работы | Гарантийный срок на выполненные работы не менее 1 года с момента приемки работ Заказчиком.  В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправление дефектов производится за счет Исполнителя. |
| 10 | Требования по приемке работ | После окончания работ, Подрядчик обязан предоставить технический отчет с приложением исполнительной документации: планы, схемы, сертификаты качества (паспорта) на используемые в работе материалы, акты скрытых работ. Исполнительная документация передается в бумажном виде в 1 экз. и в электронном виде в 1 экз. (схемы с нанесенными устройствами в формате AutoCad);  Сдача работы Подрядчиком и приемка её Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), которые подписываются обеими сторонами. |
| 11 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | Работы выполняются иждивением Подрядчика (его силами и средствами). |
| 12 | Приложение | Ведомость объемов работ  Локальный сметный расчет  Проектная документация 61-2012-540-23-ВК |

**Техническое задание разработал:**

*Начальник отдела эксплуатации*

*систем водоснабжения и водоотведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Кабов Е.В./*

*(подпись) (Ф.И.О.)*

**Согласовано:**

*Начальник отдела эксплуатации*

*систем водоснабжения и водоотведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Кабов Е.В./*

*(подпись) (Ф.И.О.)*