|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:**  Заместитель руководителя  дирекции по эксплуатации и реконструкции  НАО «Красная поляна»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.Ю.Яковлев  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. |

**Спецификация**

**на поставку:**

|  |
| --- |
| **Химических реагентов для водоподготовительных установок** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Соль таблетированная | Соль поваренная, экстра выварочная таблетированная (мешок 25кг.) | кг | 10 000 |
|  | Реагент | Для котловой обработки воды, деоксидант HYDROCHEM 140 (канистра 22кг.) | кг | 990 |
|  | Реагент | Для котловой обработки воды для контроля ph HYDROCHEM 170 (канистра 20кг.) | кг | 1100 |
|  | Ионообменная смола | Ионообменная смола Lewatit C249 NS (мешок 25л.) | шт | 13 |

**Спецификацию разработал:**

Ведущий инженер по

эксплуатации систем отопления *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(подпись) (Ф.И.О.)*