**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель руководителя Дирекции

по эксплуатации и реконструкции

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.С. Глебов/

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г

**Спецификация**

**на закупку оборудования для формирования переносной электроизмерительной лаборатории**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Марка (модель)** | **Ед.Изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Аппарт высоковольтных испытаний | АИД-70М | шт | 1 |
| 2 | Измеритель параметров электроустановок | Eurotest XE2.5кВ 3102H CL | шт | 1 |
| 3 | Рефлектометр для силовых кабелей | Рейс-305 | шт | 1 |
| 4 | Трассоискатель | Абрис-30/8 | шт | 1 |
| 5 | Курвиметр дорожный | Bosch GWM 32 | шт | 1 |
| 6 | Бензиновый генератор 2 кВт (Инверторный) | RedVerg RD-IG2000 | шт | 1 |
| 7 | Генератор звуковой частоты | ГЗЧ 2500 | шт | 1 |
| 8 | Прожигающая установка | ВУПК-03-25 | шт | 1 |

**Общие требования:**

1. Поставляемое измерительное и испытательное электрооборудование должно быть поверено в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об обеспечении единства измерений»;
2. Закупаемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не из ремонта, не выставочные образцы;
3. Сдача и приемка поставляемого оборудования производится согласно Договору. Качество оборудования должно соответствовать сертификату качества производителя. требованиям ГОСТ, ТУ, иным требованиям, утвержденным в установленном порядке, а также другим документам, предусмотренным действующими нормативными актами;
4. Закупаемое оборудование должно производиться на лицензированном предприятии – изготовителе;
5. В пакет документов, отправляемых вместе с оборудованием, Поставщик, включает следующие документы:

- Паспорта на оборудование;

- Сертификат о качестве на оборудование;

- Свидетельство о поверке приборов (№ п/п: 1,2,3,4,7,8);

**Спецификацию разработал:**

Инженер-энергетик 1 категории

отдела энергоснабжения *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*/Ю.В. Бабий/

**Согласовано:**

Начальник отдела энергоснабжения

главный энергетик *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*/Д.Б. Гагин/