|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к заявке  УТВЕРЖДАЮ:  Руководитель дирекции  по эксплуатации и реконструкции  \_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.Ю. Жиров/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |

**Спецификация**

**на поставку: санитарно-технического материала для ремонта номеров**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Унитаз | Тип унитаза: напольный унитаз  Торговая марка: Vitra  Модель: S20  Артикул производителя: 9800В003-7205  Материал: фарфор  Ширина, см.: 40  Длина, см.: 61,5  Высота, см.: 80  Высота чаши: 40  Форма: овальная  Цвет: белый  Объем смывного бачка, л.: 2,5/4  Подвод воды: снизу бачка  Комплектация:  Крепления унитаза: в комплекте  Сиденье с микролифтом: в комплекте  Функция биде: в комплекте  Механизм смыва: в комплекте  Режим слива воды: две кнопки (режим эконом)  Механизм слива: механическая кнопка  Цвет фурнитуры: хром | компл. | 4 |
| 2. | Раковина | Модель-Vitra S20  Артикул производителя: 5503В003-0001  Тип: подвесная, с полупьедесталом  Материал: фарфор  Ширина, см.: 60  Глубина, см.: 46  Высота, см.:17,5  Форма: полукруглая  Цвет: белый  Диаметр слива, см.: 3.2 | Шт. | 5 |
| 3. | Полупьедестал для раковины | Модель- Vitra S20  Артикул производителя: 5281В003-7201  Высота, см.:34  Материал изделия: фаянс | Шт. | 5 |
|  |  |  |  |  |

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений. Должен соответствовать требованиям настоящей спецификации, требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации.

На этапе подачи заявок на участие в закупке необходимо предоставить к товару копии сертификатов соответствия и копии гигиенических сертификатов.

Объем предоставления гарантий качества товара должен соответствовать технической документации завода-изготовителя.

**Спецификацию разработал:**

Заместитель начальник управления по АВР М.А. Баранов

**Согласовано:**

Начальник управления по эксплуатации зданий

сооружений и инженерной инфраструктуры М.В. Жуков