Приложение № 2

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:** Заместитель руководителя  дирекции по эксплуатации и реконструкции  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/К.Ю. Яковлев/  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. |
|  | . |

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | | **Наименование товара** | **Технические и функциональные характеристики** | | **Ед. изм.** | **Кол-во**  **товара** |
|  | | Двигатель | RC0J56-AF на MS-GF80VA | | шт | 2 |
|  | | Пусковой конденсатор | 25 мкф, 450 В | | шт | 10 |
|  | | Пусковой конденсатор | 2 мкф, 450 В | | шт | 10 |
|  | | Плата управления | MHI FDK36KXE6F | | шт | 3 |
|  | | Плата управления | Toshiba MMU-AP0074MH-е | | шт | 2 |
|  | | Плата управления | Toshiba MMК-AP0073H | | шт | 2 |
|  | | Плата управления | Toshiba MMU-AP0154MH-е | | шт | 2 |
|  | | Плата управления | Toshiba MMК-AP0093H | | шт | 2 |
|  | |  | | |
|  | |  | | |

Разработал:

Главный менеджер по

эксплуатации систем

вентиляции и кондиционирования А.В.Дмитриев

Согласовал:

Начальник управления по

эксплуатации зданий, сооружений и

инженерной инфраструктуры М.В.Жуков