| УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» |  |
| ___________________ А.В. Немцов |  |
| «_____» ___________ 2016г. |  |

Техническое задание

для проведения тендера по выбору поставщика

рентгентелевизионных досмотровых установок (РТДУ)

г. Сочи

2016 г.

1.Общие сведения о предмете тендера.

1.1. Предмет тендера: право заключения договора на поставку рентгентелевизионных досмотровых установок (РТДУ).

1.2.  Место поставки: пос. Эсто-Садок, всесезонный курорт «Горки Город», ул. Горная Карусель

- Перечень и объемы закупаемой продукции

Таблица 1

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рентгентелевизионная досмотровая установка Di-Scan 6070 | шт. | 2 |

## 3.Требования к продукции

3.1.  Общие требования

- Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, в заводской упаковке.

- Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или доставкой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика.

- Каждая позиция поставляемого оборудования должна быть работоспособной и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

- Поставщик должен гарантировать, что поставляемые товары являются серийными моделями и не сняты с производства производителем на момент поставки.

3.2 Требования к РТДУ:

- оборудование марки Di-Scan 6070 с размером тоннеля: не менее 650 (Ш) х750(В) мм

- скорость движения транспортера: 0,2 м/с;

- высота  плоскости  транспортера установки от  уровня  пола:  не более 230 мм;

- уровень шума:  не более  58дБ;

- источник питания: от 190В до 230В  +10 % / – 15 %, 50 Гц;

- потребляемая мощность: не более 0,6 кВт;

- в комплекте поставки к каждой РТДУ должны идти следующие комплектующие: скат на выход длиной не менее 800 см. для удобства выгрузки багажа, клавиатура управления, цветной ЖК монитор - не менее 19”, комплект кабелей, паспорт (формуляр) с указанием производителя и серийного номера изделия, руководство по эксплуатации.

- на оборудование должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее двух лет (24 месяца).

Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть серийного производства.

4. Дополнительные требования

4.1 Все приобретаемое оборудование должно сопровождаться соответствующей технической документацией, сертификатами. Копии сертификатов, заверенные участниками, предоставляются вместе с предложениями. Транспортные расходы (перевозка), упаковка, страховка должны быть включены в стоимость продукции.

4.2 В комплекте с РТДУ поставщик (Исполнитель) предоставляет 5 (пять) проектов размещения РТДУ на объектах заказчика. Затраты на выполнение проектов должны быть включены в стоимость РТДУ.

4.3 Пусконаладочные работы по РТДУ осуществляются квалифицированным персоналом поставщика (Исполнителя), стоимость данных работ включена в стоимость закупаемого оборудования.

- Внесено:

- Главный специалист отдела охраны

- управления безопасности							В.Н. Похваленский

- Согласовано:

Начальник управления безопасности						        С.Г. Воробьев

Начальник отдела охраны

управления безопасности							        И.А. Кононов