Приложение №1

к Заявке на закупку

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте: «Спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», освещение горнолыжных трасс 2F»

|  | Сведения о Заказчике | НАО «Красная поляна» |
| --- | --- | --- |
|  | Место выполнения работ | Всесезонный курорт «Горки Город», г. Сочи, Адлерский р-н, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, отм. +960-+1460. |
|  | Сроки выполнения работ | Окончание работ – 27.12.2019. |
|  | Виды и объемы работ | 1. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устройству системы освещения горнолыжных трасс в соответствии с ведомостью объемов работ и утвержденной рабочей документацией, выданной в производство работ. |
|  | Требования к привлекаемому персоналу, используемому оборудованию, технике, материалам | 1. Наличие опыта строительства объектов в условиях повышенной сейсмичности и горного рельефа; 3. Наличие обученного и аттестованного персонала. |
|  | Требования к безопасности при проведении работ | 1. Обеспечить в ходе выполнения работ на территории Заказчика соблюдение требований по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности. 2. Подрядчик должен выполнить работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, почв, не приводящими к загрязнению, захламлению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика. |
|  | Порядок ведения документации, контроль и приемка работ | 1. Заказчик осуществляет приемку выполненных Подрядчиком Работ, рассматривает и при отсутствии возражений подписывает и возвращает представленный Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта от Подрядчика. 2. В случае отказа Заказчика подписать представленный Подрядчиком акт по причине выявления в выполненных Работах недостатков, Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта, направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, с описанием выявленных недостатков. 3. Выявленные недостатки, если они возникли по вине Подрядчика, подлежат устранению силами и за счет Подрядчика в течение пяти (пяти) календарных дней с даты их обнаружения. |
|  | Гарантийные обязательства | Срок гарантийных обязательств 36 месяцев |
|  | Основные технико-экономические показатели объекта | - Освещение горнолыжной трассы «2F»: - площадь освещаемого участка – 33500 м2; - длина трассы – 1850 м; - высотные отметки - отм. + 960 м до отм. + 1450 м. - перепад высоты – 453 м; - Устройство свайных фундаментов, в количестве 4-х штук: - изготовление анкерного блока для опоры освещения 3-х секционной МС-25-Т/6-1. - изготовление фундамента на основании буронабивной сваи для опоры освещения 3-х секционной МС-25-Т/6-1. - монтаж опор освещения 3-х секционной МС-25-Т/6-1 в количестве 4-х штук. - прокладка питающей кабельной линии. Длина трассы 450 метров. - Основные показатели будут уточнены в рабочей документации. |
|  | Требования к организации, выполняющей строительно-монтажные работы | Организация должна являться членом саморегулируемой организации, в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, объектов капитального строительства. |
|  | Объем строительно-монтажных и пусконаладочных работ | Работы выполнить в соответствии с ведомостью объемов работ и утвержденной рабочей документацией. |
|  | Требования к производству работ | - Разработать проекты производства работ и согласовать с представителем Заказчика. - Разработать план-график производства работ. - Освещение на объекте в темное время суток организовать самостоятельно. - Обеспечить наличие необходимого инструмента, спецтехники и оборудования для производства работ самостоятельно. - Обеспечить транспортные работы самостоятельно. |
|  | Приложения | Схема размещения объекта |

Техническое задание разработал:

Главный менеджер

по техническому обслуживанию и ремонту КД                                             И.А. Белко

(подпись)

Согласовано:

Директор по эксплуатации                                                                              С.С. Глебов

(подпись)

Руководитель департамента

по эксплуатации объектов ГЛК                                          	                  Т.Л. Лолуа

(подпись)

Приложение №1

к Техническому заданию

Схема размещения объекта