**Форма 5 части 3 тендерной документации**

|  |  |
| --- | --- |
| На бланке организации  Исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. | Комиссии по закупкам  НАО «Красная поляна» |

**Ведомость материалов на выполнение строительно-монтажных работ по прокладке освещения трассы 2F, согласно локальному сметному расчету на выполнение строительно-монтажных работ по прокладке освещения трассы 2 F**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп ЛСР №02-01-01 | Шифр и номер позиции норматива | Наименование | Ед.  изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. с НДС/без НДС | Сумма, руб. с НДС/без НДС |
| **Оборудование и материалы** | | | | | | |
| 7 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | Металлический фундамент ФМ ФМ-0,273-3,0 (МЦ 400-4-М30) | шт. | 56 |  |  |
| 13 | Прайс-лист | ПНД труба двустенная гофрированная, 90мм | м | 4499 |  |  |
| 15 | Прайс-лист | ПНД труба двустенная гофрированная, 63мм | м | 169 |  |  |
| 17 | Прайс-лист | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикат, не распространяющий горение с низким дымо и газовыделением АВВГнг-LS | м | 59,9964 |  |  |
| 19 | Прайс-лист | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена бронированный, с алюминиевой жилой АПвКШп 4х70-1,0 | м | 4899,9984 |  |  |
| 21 | Прайс-лист | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена бронированный, с алюминиевой жилой АПвКШп 4х16-1,0 | м | 184,9974 |  |  |
| 23 | Прайс-лист | Лента сигнальная ЛСЭ-250 | м | 2554,2 |  |  |
| 25 | Прайс-лист | Муфта концевая термоусаживаемая 1КНТп-4х(70-120) | компл. | 116 |  |  |
| 27 | Прайс-лист | Муфта концевая термоусаживаемая 1КНТп-4х(16-25) | компл. | 4 |  |  |
| 29 | Прайс-лист | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПт-130/28 | шт. | 120 |  |  |
| 31 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | Мачта освещения, складывающаяся, высотой 16м ОГКС-16 | шт. | 56 |  |  |
| 32 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | Шпилька М30х250мм | шт. | 224 |  |  |
| 33 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | Гайка М30 | шт. | 1344 |  |  |
| 34 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | Шайба плоская М30 | шт. | 896 |  |  |
| 36 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | Кронштейн К61-0,2-1,0 III | шт. | 56 |  |  |
| 37 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | DIN-рейка 300 мм | шт. | 56 |  |  |
| 39 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | Прожектор светодиодный 600Вт, IP65 CO-T400A-600W | шт. | 112 |  |  |
| 40 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | Болт М20х70мм | шт. | 336 |  |  |
| 41 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | Гайка М20 | шт. | 336 |  |  |
| 42 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | Шайба плоская М20 | шт. | 672 |  |  |
| 43 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | Шайба пружинная М20 | шт. | 336 |  |  |
| 45 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | Кронштейн регулировочный КР-Т400 | шт. | 112 |  |  |
| 46 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | Болт М10х50мм | шт. | 112 |  |  |
| 47 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | Гайка М10 | шт. | 112 |  |  |
| 48 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | Шайба плоская М10 | шт. | 224 |  |  |
| 49 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | Шайба пружинная М10 | шт. | 112 |  |  |
| 50 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | Болт М8х50мм | шт. | 224 |  |  |
| 51 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | Гайка М8 | шт. | 224 |  |  |
| 52 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | Шайба плоская М8 | шт. | 448 |  |  |
| 53 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | Шайба пружинная М8 | шт. | 224 |  |  |
| 55 | Прайс-лист | Кабель гибкий с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке с медными жилами, многопроволочный КГтп-ХЛ 3х1,5-0,66 | м | 2170,56 |  |  |
| 56 | Прайс-лист | Кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката АВВГ 1x6 | м | 45,9 |  |  |
| 57 | Прайс-лист | Хомут нейлоновый, 8,2x500мм | уп. | 6 |  |  |
| 59 | Прайс-лист | Коробка распределительная 86x86мм IP55 | шт. | 112 |  |  |
| 61 | Прайс-лист | Наконечник кольцевой НКИ-6-8 | шт. | 112 |  |  |
| 63 | Прайс-лист | Наконечник обжимной изолированный НШвИ 2,5-10 | шт. | 560 |  |  |
| 65 | Прайс-лист | Клемма соединительная 222-413 WAGO | шт. | 336 |  |  |
| 67 | Прайс-лист | Выключатель автоматический однополюсный, 16А, хар.С Legrand | шт. | 112 |  |  |
| 69 | Прайс-лист | Щит электрический ЩНО, в сборе, IP65 ЩН01, ЩН02, ЩНОА1, ЩНОА2 | компл. | 4 |  |  |
| 71 | Прайс-лист | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 80А 25кА (SVA10-3-0080-R) | шт. | 2 |  |  |
| 73 | Прайс-лист | Сжимы соединительные У-733М | шт. | 16 |  |  |
| 75 | Прайс-лист | Сжимы соединительные У-859М | шт. | 464 |  |  |
| 79 | Прайс-лист | Уголок 50х50х5 (п\м) | м | 12 |  |  |
| 81 | Прайс-лист | Полоса 40х4 горячеоцинкованная (NC2444) | м | 21 |  |  |
| 106 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | Закладная деталь фундамента высокомачтовых опор. Анкерная группа МС-25-Т/6-1 | компл. | 4 |  |  |
| 112 | Прайс-лист | ПНД труба двустенная гофрированная, 63мм | м | 511 |  |  |
| 113 | Прайс-лист | ПНД труба двустенная гофрированная, 90мм | м | 350 |  |  |
| 115 | Прайс-лист | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена бронированный, с алюминиевой жилой АПвКШп 4x70-1,0 | м | 357 |  |  |
| 117 | Прайс-лист | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена бронированный, с алюминиевой жилой АПвКШп 4x16-1,0 | м | 94,86 |  |  |
| 118 | Прайс-лист | Кабель контрольный с медными жилами, КВБбШВНГ(А)-LS 5x1,5 | м | 456,96 |  |  |
| 120 | Прайс-лист | Лента сигнальная ЛСЭ-250 | м | 451 |  |  |
| 122 | Прайс-лист | Концевая термоусаживаемая кабельная муфта наружной установки 1КНТп-4х(70-120) | компл. | 4 |  |  |
| 124 | Прайс-лист | Муфта концевая термоусаживаемая 1КНТп-4х(16-25) | компл. | 4 |  |  |
| 132 | Прайс-лист | Кабель гибкий с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке смедными жилами, многопроволочный КГхл 3x2,5-0,66 | м | 1595,28 |  |  |
| 133 | Прайс-лист | Хомут нейлоновый, 100 шт. 8,2x500мм | уп. | 6 |  |  |
| 135 | Прайс-лист | Трос стальной в ПВХ оболочке 6 мм | м | 120 |  |  |
| 136 | Прайс-лист | Коуш 6мм | шт. | 12 |  |  |
| 137 | Прайс-лист | Зажим винтовой для тросса 6 мм | шт. | 12 |  |  |
| 138 | Прайс-лист | Хомут пластиковый 9х780мм | 100шт | 2,7 |  |  |
| 140 | Прайс-лист | Коробка распределительная 86x86мм IP55 | шт. | 46 |  |  |
| 142 | Прайс-лист | Наконечник обжимной изолированный НШвИ 2,5-10 | шт. | 516 |  |  |
| 147 | Прайс-лист | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПт-130/28 | шт. | 16 |  |  |
| 149 | Прайс-лист | Наконечник кольцевой НКИ-6-8 | шт. | 46 |  |  |
| **ИТОГО/ ИТОГО С НДС:** | | | | | |  |

Руководитель

участника закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность) (Ф.И.О.) (подпись)*

М.П.