**УТВЕРЖДАЮ*:***

Руководитель дирекции по

эксплуатации и реконструкции

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.Ю. Жиров/

«07» июля 2016 г.

**Спецификация**

на поставку расходных материалов для проведения ТО компрессорного оборудования СИС

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Масло минеральное Sigma Fluid Mol | 9.0923.0 | л. | 200 |
| 2 | Материал фильтровальный для компрессоров DSD170/170 | 7.4519.0 | шт | 4 |
| 3 | Картридж воздушного фильтра для компрессоров DSD | SA19721 | шт | 2 |
| 4 | Фильтр масляный для компрессоров DSD | SH62152 | шт | 2 |
| 5 | Комплект маслосепаратора для компрессоров DSD | OS5223 | шт | 2 |
| 6 | Масло синтетическое Panolin | HLP46 | л. | 25 |
| 7 | Материал фильтровальный для компрессоров SK170/170 | 5.5850.0 | шт | 4 |
| 8 | Материал фильтровальный для компрессоров SK500/368/20 | 6.3572.0 | шт | 2 |
| 9 | Картридж воздушного фильтра для компрессоров SK | SA17451 | шт | 2 |
| 10 | Фильтр масляный для компрессоров SK | SH62117 | шт | 2 |
| 11 | Комплект маслосепаратора для компрессоров SK | OS5232 | шт | 2 |
| 12 | Ремень клиновой РК960 | V-belt 8 PK 9601 | шт | 1 |
| Итого |  |  |  |  |

**Спецификацию разработал:**

*Старший инженер управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Черноусов Р.В./*

*по эксплуатации спортивных объектов (подпись) (Ф.И.О.)*

**Согласовано:**

*Начальник управления*

*по эксплуатации спортивных объектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Лолуа Т.Л./*

*(подпись) (Ф.И.О.)*