Акт осмотра

г.Сочи                                                                                                         «18» апреля 2019 года

Объект: СТК «Горная карусель» на отметке плюс 540 и 960 метров над уровнем моря, включая инженерные сети, технические сооружения, здания и прилегающие к ним территории, расположенного по адресу: РФ, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, северный склон хребта Аибга.

Подобъект: Крытые спуски в подземную автопарковку на 690м/м.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что произведен комиссионный осмотр крытых спусков в подземную автопарковку на 960 м/м./, располагающиеся на центральной площади главной канатной дороги (лестница 1,2).

В результате совместного осмотра выявлено:

Повреждение отделки внутренних помещений крытых спусков. Повреждение спровоцировано проникновением влаги во внутренние помещения в результате нарушения гидроизоляции стен и фундаментов.

Мероприятия, назначенные по результатам осмотра:

Облицовка стен и потолков внутренних помещений OSB-плитами, а также демонтаж существующего ограждения (поручней) с последующим монтажем перил из стали марки AISI 304. Подробный объем запланированных работ представлен в Ведомости объемов работ (см. Приложение 1).

Приложения:

Приложение №1 – ведомость объемов работ на 4 л. в 1 экз.;

Приложение №2 – фотоприложение на 1 л. в 1 экз.;

Представители комиссии:

Ведущий специалист по эксплуатации зданий и сооружений

________________________________________________________________ Калашник П.А.

Главный менеджер по эксплуатации зданий и сооружений

________________________________________________________________ Куликов В.В.

Руководитель департамента общекурортной эксплуатации

________________________________________________________________ Яковлев К.Ю.

Приложение 2

к акту осмотра от 18.04.2019г.

ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ

| Л2 Л1 |  |
| --- | --- |