ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ по предотвращению аварийной ситуации и ликвидации последствий оползня на объекте: «Спортивно - туристический комплекс «Горная карусель», восточный сектор, горнолыжная трасса 11S».

|  | Наименование объекта | «Спортивно - туристический комплекс «Горная карусель», восточный сектор, горнолыжная трасса 11S» |
| --- | --- | --- |
|  | Географическое положение объекта | Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга |
|  | Границы проектирования объекта | В соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной приказом Минрегиона от 20.08.2013 № 101-ОИ. |
|  | Основание для проектирования | Договор №___________от ______________________ |
|  | Требования к проектной организации | - Организация должна являться членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, объектов капитального строительства в течение не менее 2х лет. |
|  | Перечень нормативных актов Российской Федерации, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании | - Точность, состав и отчеты о выполненных проектных и изыскательских работах должны соответствовать требованиям Приложения №2 к настоящему техническому заданию; - Проектные решения разработать в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004) и иными документами в соответствии с Перечнем национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827, а также в соответствии с требованиями стандартов, указанных в Перечнях, утвержденных решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012 № 159 «О Перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), и Перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования», применение которых осуществляется с 01.09.2016г. |
|  | Цель проектирования | - Разработка экономически эффективных и технически обоснованных решений по предотвращению аварийной ситуации и ликвидации последствий оползня на объекте: «Спортивно - туристический комплекс «Горная карусель», восточный сектор, горнолыжная трасса 11S». - Разработка технических решений по перепланировке существующих горнолыжных трасс 11S и 13Е с целью сохранения паспортных характеристик горнолыжных трасс. |
|  | Вид строительства | Противоаварийные мероприятия |
|  | Условия ввода в эксплуатацию | В соответствии с требованиями нормативных документов РФ. |
|  | Потребность в инженерных изысканиях | Выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом для разработки экономически эффективных и технически обоснованных решений по предотвращению аварийной ситуации и ликвидации последствий оползня на объекте: - Инженерно-геодезические изыскания; - Инженерно-геологические изыскания; - Инженерно-геофизические изыскания. |
|  | Категория сложности инженерно-геологических условий | III (согласно прил. Б СП 11-105-97 Часть 1) |
|  | Основные технико-экономические показатели объекта проектирования | - В проектной документации учесть необходимость восстановления горнолыжных трасс 11S и 11E: - Горнолыжная трасса «11S»: - ширина – 25 м; - уклон – не более 28 градусов. - Горнолыжная трасса «11E»: - ширина – 22 м; - уклон – не более 22 градусов. - В составе проекта предусмотреть необходимую инженерную защиту территории горнолыжных трасс и канатных дорог восточного сектора, попавших в зону воздействия оползня; - В проекте предусмотреть вынос существующей кабельной линии 10 кВт. |
|  | Требования к техническим решениям | - Основные технические решения согласовать с Заказчиком. - Применять (по согласованию с Заказчиком) высококачественные материалы и оборудование, современные мировые технологии, соответствующие Российским стандартам. - Проектирование вести с учётом инженерных изысканий, антисейсмических мероприятий, данных по лавино-и оползнеопасным участкам территории строительства. - Применяемые технические решения должны обеспечивать нормативную надежность функционирования объекта. - Конструктивные и технологические решения должны быть реализуемы в весенне-летнее время без нанесения существенного ущерба функционированию курорта. Размер приемлемого ущерба согласовывается с Заказчиком. |
|  | Выделение этапов проектирования, очередей, пусковых комплексов | При невозможности реализации всего комплекса мероприятий за один сезон и необходимости разделения на этапы, должна быть обеспечена безопасная эксплуатация на каждом этапе. |
|  | Требования по вариативной подготовке | Разработать и предоставить на рассмотрение не менее трех вариантов технических решений с приложением стоимости строительно-монтажных работ по укрупненным показателям. |
|  | Требования к согласованию и экспертизе проектной документации | - Государственная экспертиза проектной документации не требуется; - Согласовать Рабочую документацию с Заказчиком. - При необходимости, Заказчик может привлекать сторонних экспертов для оценки качества выполненных работ. |
|  | Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию | 1. Сейсмоустойчивость оборудования принять в соответствии с требованиями СП 14.13330.2014, СНиП II-7-81* и СНКК 22-301-2008. Учесть наличие участков опасных геологических процессов. Горный рельеф местности. 2. Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать нормам РФ. |
|  | Документация, передаваемая Заказчиком Подрядчику для выполнения работ | - Имеющиеся материалы инженерных изысканий. - Правоустанавливающие документы на земельный участок. - Другие имеющиеся в наличии исходные данные, а также исходные данные, потребность в которых возникает по мере разработки проектной документации, по запросу проектировщика. |
|  | Основные виды работ | - Расчеты устойчивости склона на всех этапах (до образования оползня; после оползня; на всех этапах строительства; на этапе эксплуатации). - Разработка конструктивных решений сооружений инженерной защиты горнолыжных трасс и канатных дорог, попадающих в зону воздействия оползневых процессов. - Разработка проектных решений по строительству сооружений инженерной защиты. - Расчет стоимости и сроков реализации проекта по укрупненным показателям. - Инженерные изыскания – 4,05 га; - Разработка технических решений по перепланировке горнолыжных трасс 11S, 13E, с противоэрозионной защитой и организацией водоотвода – 2,34 га; - Разработка проектных решений по выносу существующей кабельной линии 10 кВт – 400 м; - Разработка проектных решений по противоэрозионной защите склона над КД «Карусель 11» – 3000 кв.м; - Разработка проектных решений по противооползневому укреплению склона над КД «Карусель 11» – 1000 кв.м; - Разработка проектных решений по расчистке склона над КД «Карусель 11» – 6000 кв.м; - Разработка проектных решений по устройству водоотведения с оползневого участка – 200 пог.м. |
|  | Требования к составу и оформлению проектной документации | - Согласовать состав рабочей документации с Заказчиком. - Разработать рабочую документацию в объёме, обеспечивающем реализацию принятых технологических решений возводимого сооружения и достаточном для производства строительно-монтажных работ, в том числе: - Сведения в отношении объекта строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения. - Основные комплекты рабочих чертежей достаточные для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства; - Спецификации оборудования, изделий и материалов. - Проектирование вести в соответствии с требованиями законодательства, Постановления Правительства РФ №87, Градостроительного кодекса РФ и ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» - Согласовать основные проектные решения с Заказчиком. - Электронная версия технических отчетов и проектной документации передаётся на CD-R/DVD-R дисках в формате PDF и DWG, изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). - На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования объекта, Заказчика, Подрядчика, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого, также делается соответствующая маркировка. - В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. - Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту документации. - Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. |
|  | Порядок сдачи работы | Комплект документации, оформленный в соответствии с условиями Договора на бумажном (сброшюрованный в 4 (четырёх) экземплярах) и электронном носителях (в 1 (одном) экземпляре) (в формате Microsoft Office Word и AutoCAD. |
|  | Приложения | - Схема размещения объекта. - Требования к качеству проектных и изыскательских работ. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Техническому заданию

№ ____ от «___» ___________ 2018г.

Схема размещения объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Техническому заданию

№ ____ от «___» ___________ 2018г.

# Требования к качеству проектных и изыскательских работ

Проектная документация должна сдаваться Заказчику в полном объеме, в сроки, установленные техническим заданием, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, техническими условиями, определенными заинтересованными организациями и другими нормативными документами, действующими в сфере строительства.

Точность, состав и отчеты о выполненных проектных и изыскательских работах должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- Включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521.

- Включенных в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (TP ТС 014/2011), утверждённый Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. № 159.

- Включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015 г. № 365.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.010-76* «Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования».

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 17.1.1.01-77* (СТ СЭВ 3544-82) «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения».

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 17.2.1.01-76* «Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу».

- ГОСТ 17.4.2.01-81 «Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.6.1.01-83 «Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.8.1.01-86 «Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения»

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 965-89 (СТ СЭВ 6086-87) «Портландцементы белые. Технические условия».

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 969-91 (СТ СЭВ 6826-89) «Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия».

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 3344-83 «Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 32018-2012 «Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия».

- ГОСТ 10834-76 «Жидкость гидрофобизирующая 136-41. Технические условия».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости».

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 10178-85 (СТ СЭВ 5683-86) «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия».

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 12730.0-78 «Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости»

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 12730.1-78 «Бетоны. Методы определения плотности».

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 12730.2-78 «Бетоны. Методы определения влажности».

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 12730.3-78 «Бетоны. Методы определения водопоглощения».

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 12730.4-78 «Бетоны. Методы определения показателей пористости».

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 19804-2012 «Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия».

- Государственный стандарт ГОСТ 20054-2016 «Трубы бетонные безнапорные. Технические условия».

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 22000-86 «Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры».

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 22263-76 «Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия»

- Национальный стандарта Российской Федерации ГОСТ 22266-2013 «Цементы сульфатостойкие. Технические условия».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля».

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 22783-77 «Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие».

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 22856-89 «Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 23558-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 24211-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия».

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 24316-80 «Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении».

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 24452-80 «Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона».

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 24544-81* «Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести».

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 24545-81 «Бетоны. Методы испытаний на выносливость».

- Государственный стандарт ГОСТ 24547-2016 «Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия».

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 24640-91 (СТ СЭВ 6824-89) «Добавки для цементов. Классификация».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 25192-2012 «Бетоны. Классификация и общие технические требования».

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 25246-82 «Бетоны химически стойкие. Технические условия».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия».

- Государственный стандарт ГОСТ 26134-2016 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 30693-2000 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия".

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 28570-90 (СТ СЭВ 3978-83) «Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций».

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 29167-91 «Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 30491-2012 «Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия».

- Национальный стандарта Российской Федерации ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия».

- Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52056-2003 «Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия»

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52132-2003 «Изделия из сетки для габионных конструкций. Технические условия».

- Государственный стандарт ГОСТ 22.1.01-97/ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

- Государственный стандарт ГОСТ 22.1.02-97/ГОСТ Р 22.1.02-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения».

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства».

- Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.1.06-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования».

- ОСТ 218.010-98 «Вяжущие полимерно-битумные на основе блоксополимеров типа СБС. Технические условия».

- Строительные нормы и правила СНиП 1.06.04-85 «Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта».

- Строительные нормы СН 528-80 «Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве».

- Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

- Свод правил СП 12-136-2002 « Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».

- Свод правил СП 53-102-2004 «Общие правила проектирования стальных конструкций».

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I – Часть VI».

- СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах».

- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции».

- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

- СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»

- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»

- СП 248.1325800.2016 «Сооружения подземные. Правила проектирования»

- Территориальные строительные нормы Краснодарского края СНКК 22-301-2000 (ТСН 22-302-2000 Краснодарского края) «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края».

- Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений ВСН 5-81.

- Ведомственные строительные нормы ВСН 7-89 «Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий».

- Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими (ВСН 123-77).

- Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог ВСН 139-80.

- Ведомственные строительные нормы ВСН 165-85 «Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай)».

- ВСН 178-91 «Нормы проектирования и производства буровзрывных работ при сооружении земляного полотна».

- Отраслевой дорожный методический документ ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах».

- Отраслевой дорожный методический документ ОДМ 218.2.017-2011 Методические рекомендации «Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения».

- Ведомственные строительные нормы ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог».

- Ведомственные строительные нормы ВСН 208-89 «Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог».

- Отраслевые дорожные нормы ОДН 218.3.039-2003 «Укрепление обочин автомобильных дорог».

- ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог».

- ОДМ 218.2.013-2011 «Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам».

- ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

- ОДМ 218.2.007-2011 «Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства».

- Отраслевой дорожный методический документ ОДМ 218.2.006-2010 «Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных склонов (откосов) и определению оползневых давлений на инженерные сооружения автомобильных дорог».

- Отраслевые дорожные нормы ОДН 218.1.021-2003 «Проектирование автодорожных мостов в сейсмических районах».

- ОДМ 218.2.001-2009 «Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных условий (дорожно-климатических зон)».

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».