УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель дирекции

по эксплуатации и реконструкции

Р.Ю. Жиров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**Техническое задание**

**на проведение оценки соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования и периодическое техническое освидетельствование эскалаторов, пассажирских конвейеров, платформ подъемных для инвалидов.**

**1.Предмет оказания услуг:** проведение оценки соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования и периодическое техническое освидетельствование эскалаторов, пассажирских конвейеров, платформ подъемных для инвалидов.

**2. Место оказания услуг:** Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-он, с. Эсто-садок, курорт "Горки-город" отм.+540, +960, +1500.

**3. Наименования объектов:**

Гостиннца №1/ Hotel "Marriott"

Гостиница №36/ Hotel №36

Гостиница №39/ Hotel №39

Центральная фабрика кухня

Спа №5/ Spa №5

Апарт-отель №6/ Apart-Hotel №6

Апарт-отель №7/ Apart-Hotel №7

Апарт-отель №8/ Apart-Hotel №8

ТРЦ 12-35/12-35 ShoppingCenter

Апарт-отель №23/ Apart-Hotel №23

Апарт-отель №24/ Apart-Hotel №24

Апарт-отель №25/ Apart-Hotel №25

Апарт-отель №27/ Apart-Hotel №27

Апарт-отель №28/ Apart-Hotel №28

ТК 29/ Restaurant Kazan

Апарт-отель №31/ Apart-Hotel №31

Апарт-отель №33/ Apart-Hotel №33

Апарт-отель №34/ Apart-Hotel №34

Билетно- кассовый узел №37/ CASHDESK

Стилобат №38/ Stilobat №38

Апарт-отель №40/ Apart-Hotel №40

Апарт-отель №41/ Apart-Hotel №41

Апарт-отель №42/ Apart-Hotel №42

Апарт-отель №43/ Apart-Hotel №43

Апарт-отель №44/ Apart-Hotel №44

Апарт-отель №45/ Apart-Hotel №4

Апарт-отель №46/ Apart-Hotel №46

Апарт-отель №47/ Apart-Hotel №47

Подножие канатной дороги

Апарт-отель №21/ Apart-Hotel №21

Гостиница №1 «Panorama» отм.+960

Апарт-отель №12/Apart Otel № 12

Апарт-отель №13/Apart Otel № 13-1

Апарт-отель №13/Apart Otel № 13-3

Апарт-отель №13/Apart Otel № 13-6

Апарт-отель №13/Apart Otel № 13-4

Гостиница №6/ Hotel №6

Гостиница №3/ Hotel №3

Гостиница №4/ Hotel №4

Гостиница №5/ Hotel №5

Гостиница №8/ Hotel №8

Гостиница№ 7/ Hotel№7

Гостиница №2/ Hotel №2

Гостиница №9 "RIXOS"

SPA / СПА

Эскалатор на отм.+1500

**4. Требования к участникам оказания услуг:**

1) наличие Лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности;

2) соответствие области аккредитации испытательного центра;

3) наличие аттестата аккредитации лаборатории/центра;

4) свидетельства о поверке приборов и инструментов;

5) наличие сертификата компетентности эксперта (экспертов).

**5. Оборудование:** лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры, платформы подъёмные для инвалидов.

**6. Общие требования:**

**-** при проведении испытаний и измерений специалисты должны соблюдать требования техники безопасности, установленные правилами, нормами, инструкциями по технике безопасности, действующими в испытательной лаборатории (центре) и установленными на объекте эксплуатации оборудования;

- при выявлении нарушений, влияющих на безопасность проведения испытаний

и измерений, работы на оборудовании должны быть прекращены; продолжение испытаний и измерений допускается только после устранения выявленных нарушений.

**6.1. Требования к технологии оказания услуг: все работы проводить согласно требований** ТР ТС 011/2011 "Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов"; ГОСТ Р 53783-2010 "Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации"; ПБ 10-77-94 "Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов; ГОСТ Р 55642-2013 "Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений. Правила отбора образцов.", ГОСТ Р 55555-2013 (ИСО 9386-1:2000) "Платформы подъёмные для инвалидов и других маломобильных групп населения"

**6.2. Срок оказания услуг:** июнь-декабрь 2017 г.

**6.3. Организация и проведение контроля качества оказания услуг:** все работы проводить в присутствии главного (ведущего) специалиста по эксплуатации лифтов и ГПМ.

**6.4. Регламент приемки оказанных услуг:** по результатам выполнения периодического технического освидетельствования орган по сертификации оформляет акт периодического технического освидетельствования и делает запись в паспорт оборудования.

**Приложения:** 1.Перечень оборудования подлежащего периодическому техническому освидетельствованию в 2017 году.

Техническое задание разработал:

Главный специалист по эксплуатации лифтов и ГПМ С.А.Теребов

Согласовано:

Начальник отдела энергоснабжения, главный энергетик Д.Б. Гагин

Приложение №1

к техническому заданию на проведение оценки

соответствия лифтов в форме периодического

технического освидетельствования и периодическое

техническое освидетельствование эскалаторов,

пассажирских конвейеров, платформ подъемных для инвалидов.

**Перечень оборудования подлежащего периодическому**

**техническому освидетельствованию в 2017 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Заводской № | | Модель | Кол-во остановок | Скорость, м/с | Грузоподъемность, кг |
| 1 | Hotel "Marriott" | Отм.+540 | B7NS5625 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 2 | 1 | 630 |
| 2 | Hotel "Marriott" | Отм.+540 | B7NS5626 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 2 | 1 | 630 |
| 3 | Hotel "Marriott" | Отм.+540 | B7NS5622 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 8 | 1 | 1000 |
| 4 | Hotel "Marriott" | Отм.+540 | B7NS5623 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 8 | 1 | 1000 |
| 5 | Hotel "Marriott" | Отм.+540 | B7NS5624 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 8 | 1 | 1000 |
| 6 | Hotel "Marriott" | Отм.+540 | B7NS5627 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 8 | 1 | 1000 |
| 7 | Hotel "Marriott" | Отм.+540 | B7NS5629 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 8 | 1 | 1275 |
| 8 | Hotel "Marriott" | Отм.+540 | B7NS5628 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 8 | 1 | 1275 |
| 9 | Hotel "Marriott" | Отм.+540 | B7NS5631 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 8 | 1 | 1275 |
| 10 | Hotel "Marriott" | Отм.+540 | B7NS5630 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 8 | 1 | 1275 |
| 11 | Hotel "Marriott" | Отм.+540 | B7NS5634 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 8 | 1 | 1275 |
| 12 | Hotel "Marriott" | Отм.+540 | B7NS5635 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 8 | 1 | 1275 |
| 13 | Hotel "Marriott" | Отм.+540 | B7NS5636 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 8 | 1 | 2000 |
| 14 | Hotel "Marriott" | Отм.+540 | B7NS5632 | ISO-C | 2 | 0,15 | 100 |
| 15 | Hotel "Marriott" | Отм.+540 | B7NS5633 | ISO-C | 2 | 0,15 | 100 |
| 16 | Hotel "Marriott" | Отм.+540 | B7NS5637 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 2 | 1 | 630 |
| 17 | Hotel "Marriott" | Отм.+540 | B7NS5638 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 2 | 1 | 630 |
| 18 | Гостиница №36 | Отм.+540 | 15462 | VM | 2 | 1 | 2000 |
| 19 | Гостиница №36 | Отм.+540 | 15464 | VM | 7 | 1 | 1000 |
| 20 | Гостиница №36 | Отм.+540 | 15463 | VM | 8 | 1 | 1000 |
| 21 | Гостиница №36 | Отм.+540 | 85.986 | BKG | 2 | 0,3 | 100 |
| 22 | Гостиница №36 | Отм.+540 | 85.982 | BKG | 2 | 0,3 | 100 |
| 23 | Гостиница №36 | Отм.+540 | 85.978 | BKG | 2 | 0,3 | 100 |
| 24 | Гостиница №36 | Отм.+540 | 85.995 | BKG | 2 | 0,3 | 100 |
| 25 | Гостиница №36 | Отм.+540 | 15465 | VM | 5 | 1 | 1000 |
| 26 | Гостиница №36 | Отм.+540 | 15461 | VM | 2 | 1 | 450 |
| 27 | Гостиница №39 | Отм.+540 | 15628 | VM | 2 | 1 | 1000 |
| 28 | Гостиница №39 | Отм.+540 | 15630 | VM | 7 | 1 | 1000 |
| 29 | Гостиница №39 | Отм.+540 | 15629 | VM | 8 | 1 | 1000 |
| 30 | Гостиница №39 | Отм.+540 | 15631 | VM | 5 | 1 | 1000 |
| 31 | Гостиница №39 | Отм.+540 | 15627 | VM | 2 | 1 | 450 |
| 32 | Гостиница №39 | Отм.+540 | 85.980 | BKG | 2 | 0,3 | 100 |
| 33 | Гостиница №39 | Отм.+540 | 85.984 | BKG | 2 | 0,3 | 100 |
| 34 | Гостиница №39 | Отм.+540 | 85.991 | BKG | 2 | 0,3 | 100 |
| 35 | Гостиница №39 | Отм.+540 | 85.983 | BKG | 2 | 0,3 | 100 |
| 36 | Центральная фабрика кухня | Отм.+540 | B7NS6561 | GEN 2 | 3 | 1 | 630 |
| 37 | Центральная фабрика кухня | Отм.+540 | B7NS6562 | GEN 2 | 3 | 1 | 2000 |
| 38 | Центральная фабрика кухня | Отм.+540 | B7NS6563 | GEN 2 | 3 | 1 | 2000 |
| 39 | Центральная фабрика кухня | Отм.+540 | B7NS6564 | GEN 2 | 3 | 1 | 320 |
| 40 | Спа №5/ Spa №5 | Отм.+540 | B7NS5647 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 2 | 1 | 1600 |
| 41 | Спа №5/ Spa №5 | Отм.+540 | B7NS5648 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 2 | 1 | 1600 |
| 42 | Апарт-отель №6 | Отм.+540 | B7NS5649 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1000 |
| 43 | Апарт-отель №6 | Отм.+540 | B7NS5650 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1000 |
| 44 | Апарт-отель №6 | Отм.+540 | B7NS5651 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1000 |
| 45 | Апарт-отель №6 | Отм.+540 | B7NS5652 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1000 |
| 46 | Апарт-отель №7 | Отм.+540 | B7NS5653 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 4 | 1 | 1000 |
| 47 | Апарт-отель №7 | Отм.+540 | B7NS5654 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1000 |
| 48 | Апарт-отель №7 | Отм.+540 | B7NS5655 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 6 | 1 | 1000 |
| 49 | Апарт-отель №7 | Отм.+540 | B7NS5656 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 8 | 1 | 1000 |
| 50 | Апарт-отель №7 | Отм.+540 | B7NS5657 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 8 | 1 | 1000 |
| 51 | Апарт-отель №7 | Отм.+540 | B7NS5658 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 8 | 1 | 1000 |
| 52 | Апарт-отель №7 | Отм.+540 | B7NS5659 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 8 | 1 | 1000 |
| 53 | Апарт-отель №7 | Отм.+540 | B7NS5661 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 8 | 1 | 1000 |
| 54 | Апарт-отель №7 | Отм.+540 | B7NS5660 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 8 | 1 | 1000 |
| 55 | Апарт-отель №7 | Отм.+540 | B7NS5662 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 6 | 1 | 1000 |
| 56 | Апарт-отель №7 | Отм.+540 | B7NS5663 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1000 |
| 57 | Апарт-отель №7 | Отм.+540 | B7NS5664 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 4 | 1 | 1000 |
| 58 | Апарт-отель №7 | Отм.+540 | B7NS5665 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 3 | 1 | 1000 |
| 59 | Апарт-отель №7 | Отм.+540 | B7NS5666 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 2 | 1 | 1000 |
| 60 | Апарт-отель №7 | Отм.+540 | B7NS4097 | ISO-A | 3 | 0,3 | 100 |
| 61 | Апарт-отель №7 | Отм.+540 | B7NS4098 | ISO-A | 2 | 0,3 | 100 |
| 62 | Апарт-отель №8 | Отм.+540 | B7NS5667 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1000 |
| 63 | Апарт-отель №8 | Отм.+540 | B7NS5668 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1000 |
| 64 | Апарт-отель №8 | Отм.+540 | B7NS5669 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1000 |
| 65 | Апарт-отель №8 | Отм.+540 | B7NS5670 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1000 |
| 66 | Апарт-отель №8 | Отм.+540 | B7NS5671 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1000 |
| 67 | Апарт-отель №8 | Отм.+540 | B7NS5672 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1000 |
| 68 | ТРЦ 12-35 | Отм.+540 | B7NS5348 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 4 | 1 | 1000 |
| 69 | ТРЦ 12-35 | Отм.+540 | B7NS5349 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 4 | 1 | 1000 |
| 70 | ТРЦ 12-35 | Отм.+540 | B7NS5350 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 4 | 1 | 1000 |
| 71 | ТРЦ 12-35 | Отм.+540 | B7NS5351 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 2 | 1 | 800 |
| 72 | ТРЦ 12-35 | Отм.+540 | B7NS5352 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 2 | 1 | 800 |
| 73 | ТРЦ 12-35 | Отм.+540 | B7NS5951 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 2 | 1 | 1000 |
| 74 | ТРЦ 12-35 | Отм.+540 | B7NS5952 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 4 | 1 | 1000 |
| 75 | ТРЦ 12-35 | Отм.+540 | B7NS5953 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 4 | 1 | 1000 |
| 76 | ТРЦ 12-35 | Отм.+540 | B7NS5353 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 1 |  | эскалатор |
| 77 | ТРЦ 12-35 | Отм.+540 | B7NS5354 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 1 |  | эскалатор |
| 78 | ТРЦ 12-35 | Отм.+540 | B7NS5355 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 1 |  | эскалатор |
| 79 | ТРЦ 12-35 | Отм.+540 | B7NS5356 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 1 |  | эскалатор |
| 80 | ТРЦ 12-35 | Отм.+540 | B7NS5357 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 1 |  | пассажирский конвейер |
| 81 | ТРЦ 12-35 | Отм.+540 | B7NS5358 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 1 |  | пассажирский конвейер |
| 82 | Апарт-отель №23 | Отм.+540 | B7NS5892 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 7 | 1 | 800 |
| 83 | Апарт-отель №24 | Отм.+540 | B7NS5893 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 6 | 1 | 1000 |
| 84 | Апарт-отель №24 | Отм.+540 | B7NS5894 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 9 | 1 | 1000 |
| 85 | Апарт-отель №24 | Отм.+540 | B7NS5895 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 7 | 1 | 1000 |
| 86 | Апарт-отель №25 | Отм.+540 | B7NS5896 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1000 |
| 87 | Апарт-отель №25 | Отм.+540 | B7NS5897 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 8 | 1 | 1000 |
| 88 | Апарт-отель №27 | Отм.+540 | B7NS5678 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1000 |
| 89 | Апарт-отель №27 | Отм.+540 | B7NS5679 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 6 | 1 | 1000 |
| 90 | Апарт-отель №27 | Отм.+540 | B7NS5680 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 6 | 1 | 1000 |
| 91 | Апарт-отель №27 | Отм.+540 | B7NS5681 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1000 |
| 92 | Апарт-отель №28 | Отм.+540 | B7NS5682 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 7 | 1 | 1000 |
| 93 | Апарт-отель №28 | Отм.+540 | B7NS5683 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 7 | 1 | 1000 |
| 94 | ТК 29/ Restaurant Kazan | Отм.+540 | B7NS5684 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 2 | 1 | 1000 |
| 95 | Апарт-отель №31 | Отм.+540 | B7NS5685 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 6 | 1 | 1000 |
| 96 | Апарт-отель №33 | Отм.+540 | 15448 | VM | 8 | 1 | 1000 |
| 97 | Апарт-отель №33 | Отм.+540 | 15449 | VM | 8 | 1 | 1000 |
| 98 | Апарт-отель №33 | Отм.+540 | 15450 | VM | 8 | 1 | 1000 |
| 99 | Апарт-отель №33 | Отм.+540 | 15451 | VM | 8 | 1 | 1000 |
| 100 | Апарт-отель №33 | Отм.+540 | 15452 | VM | 7 | 1 | 1000 |
| 101 | Апарт-отель №34 | Отм.+540 | 15453 | VM | 7 | 1 | 1000 |
| 102 | Апарт-отель №34 | Отм.+540 | 15454 | VM | 6 | 1 | 1000 |
| 103 | Апарт-отель №34 | Отм.+540 | 15455 | VM | 8 | 1 | 1000 |
| 104 | Апарт-отель №34 | Отм.+540 | 15456 | VM | 8 | 1 | 1000 |
| 105 | Апарт-отель №34 | Отм.+540 | 15457 | VMBe | 2 | 1 | 630 |
| 106 | Апарт-отель №34 | Отм.+540 | 15458 | VMBe | 3 | 1 | 630 |
| 107 | Апарт-отель №34 | Отм.+540 | 15459 | VMBe | 2 | 1 | 630 |
| 108 | Апарт-отель №34 | Отм.+540 | 15460 | VMBe | 3 | 1 | 630 |
| 109 | Билетно- кассовый узел №37 | Отм.+540 | B7NS5686 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 2 | 1 | 1275 |
| 110 | Билетно- кассовый узел №37 | Отм.+540 | B7NS5687 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 2 | 1 | 1275 |
| 111 | Стилобат №38 | Отм.+540 | B7NS5688 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 2 | 1 | 680 |
| 112 | Стилобат №38 | Отм.+540 | B7NS5689 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 2 | 1 | 680 |
| 113 | Апарт-отель №40 | Отм.+540 | 0649 | ЛП-630-1,0-СК-БМ | 3 | 1 | 630 |
| 114 | Апарт-отель №40 | Отм.+540 | 0650 | ЛП-630-1,0-СК-БМ | 3 | 1 | 630 |
| 115 | Апарт-отель №41 | Отм.+540 | B7NS5692 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1000 |
| 116 | Апарт-отель №41 | Отм.+540 | B7NS5691 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 6 | 1 | 1000 |
| 117 | Апарт-отель №41 | Отм.+540 | B7NS5690 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 6 | 1 | 1000 |
| 118 | Апарт-отель №42 | Отм.+540 | B7NS5693 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 7 | 1 | 1000 |
| 119 | Апарт-отель №42 | Отм.+540 | B7NS5694 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 7 | 1 | 1000 |
| 120 | Апарт-отель №42 | Отм.+540 | B7NS5695 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 8 | 1 | 1000 |
| 121 | Апарт-отель №43 | Отм.+540 | B7NS5696 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 6 | 1 | 1000 |
| 122 | Апарт-отель №43 | Отм.+540 | B7NS5697 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1000 |
| 123 | Апарт-отель №43 | Отм.+540 | B7NS5698 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1000 |
| 124 | Апарт-отель №44 | Отм.+540 | B7NS5699 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 7 | 1 | 1000 |
| 125 | Апарт-отель №44 | Отм.+540 | B7NS5701 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 8 | 1 | 1000 |
| 126 | Апарт-отель №44 | Отм.+540 | B7NS5700 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 8 | 1 | 1000 |
| 127 | Апарт-отель №45 | Отм.+540 | B7NS5702 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 6 | 1 | 1000 |
| 128 | Апарт-отель №45 | Отм.+540 | B7NS5703 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 7 | 1 | 1000 |
| 129 | Апарт-отель №45 | Отм.+540 | B7NS5704 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 7 | 1 | 1000 |
| 130 | Апарт-отель №45 | Отм.+540 | B7NS5705 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 7 | 1 | 1000 |
| 131 | Апарт-отель №45 | Отм.+540 | B7NS5706 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 7 | 1 | 1000 |
| 132 | Апарт-отель №46 | Отм.+540 | 15466 | VM | 8 | 1 | 1000 |
| 133 | Апарт-отель №46 | Отм.+540 | 15467 | VM | 8 | 1 | 1000 |
| 134 | Апарт-отель №46 | Отм.+540 | 15468 | VM | 8 | 1 | 630 |
| 135 | Апарт-отель №46 | Отм.+540 | 15469 | VM | 8 | 1 | 1000 |
| 136 | Апарт-отель №46 | Отм.+540 | 15470 | VM | 8 | 1 | 1000 |
| 137 | Апарт-отель №46 | Отм.+540 | 15471 | VM | 8 | 1 | 1000 |
| 138 | Апарт-отель №47 | Отм.+540 | 15472 | VM | 8 | 1 | 1000 |
| 139 | Апарт-отель №47 | Отм.+540 | 15473 | VM | 8 | 1 | 1000 |
| 140 | Апарт-отель №47 | Отм.+540 | 15474 | VM | 7 | 1 | 1000 |
| 141 | Подножие канатной дороги | Отм.+540 | 134801 | SB 200 | 2 | 1 | 400 |
| 142 | Подножие канатной дороги | Отм.+540 | 134802 | SB 200 | 2 | 1 | 400 |
| 143 | Апарт-отель №21 | Отм.+540 | B7NS5675 |  | 3 | 1 | 630 |
| 144 | Апарт-отель №21 | Отм.+540 | B7NS5676 |  | 3 | 1 | 630 |
| 145 | Апарт-отель №21 | Отм.+540 | B7NS5677 |  | 3 | 1 | 630 |
| 146 | Гостиница №1 «Panorama» отм.+960 | Отм.+960 | B7NS5707 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 2 | 1 | 1275 |
| 147 | Гостиница №1 «Panorama» отм.+960 | Отм.+960 | B7NS5708 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 2 | 1 | 1275 |
| 148 | Гостиница №1 «Panorama» отм.+960 | Отм.+960 | B7NS5709 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1275 |
| 149 | Гостиница №1 «Panorama» отм.+960 | Отм.+960 | B7NS5710 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1275 |
| 150 | Гостиница №1 «Panorama» отм.+960 | Отм.+960 | B7NS5711 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 2 | 1 | 800 |
| 151 | Гостиница №1 «Panorama» отм.+960 | Отм.+960 | B7NS5712 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 2 | 1 | 800 |
| 152 | Гостиница №1 «Panorama» отм.+960 | Отм.+960 | B7NS5713 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1000 |
| 153 | Гостиница №1 «Panorama» отм.+960 | Отм.+960 | B7NS5714 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1000 |
| 154 | Гостиница №1 «Panorama» отм.+960 | Отм.+960 | B7NS5715 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1275 |
| 155 | Гостиница №1 «Panorama» отм.+960 | Отм.+960 | B7NS5716 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1275 |
| 156 | Гостиница №1 «Panorama» отм.+960 | Отм.+960 | B7NS5717 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1275 |
| 157 | Гостиница №1 «Panorama» отм.+960 | Отм.+960 | B7NS5718 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 5 | 1 | 1275 |
| 158 | Апарт-отель №12/Apart Otel № 12 | Отм.+960 | B7NS5719 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 4 | 1 | 630 |
| 159 | Апарт-отель №13/Apart Otel № 13-1 | Отм.+960 | B7NS5720 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 4 | 1 | 630 |
| 160 | Апарт-отель №13/Apart Otel № 13-3 | Отм.+960 | B7NS5721 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 4 | 1 | 630 |
| 161 | Апарт-отель №13/Apart Otel № 13-6 | Отм.+960 | B7NS5722 | Xizi Otis Elevator Co., Ltd | 4 | 1 | 630 |
| 162 | Апарт-отель №13/Apart Otel № 13-4 | Отм.+960 | B7NS6330 | GEN 2 | 4 | 1 | 630 |
| 163 | Гостиница №6 | Отм.+960 | 15444 | VM | 5 | 1 | 1000 |
| 164 | Гостиница №6 | Отм.+960 | 15445 | VM | 5 | 1 | 1000 |
| 165 | Гостиница №6 | Отм.+960 | 15446 | VM | 5 | 1 | 630 |
| 166 | Гостиница №6 | Отм.+960 | 15447 | VM | 5 | 1 | 1000 |
| 167 | Гостиница №6 | Отм.+960 | 85.976 | BKG | 2 | 0,3 | 100 |
| 168 | Гостиница №6 | Отм.+960 | 85.977 | BKG | 2 | 0,3 | 100 |
| 169 | Гостиница №6 | Отм.+960 | 85.981 | BKG | 2 | 0,3 | 100 |
| 170 | Гостиница №3 | Отм.+960 | 15476 | VM | 4 | 1 | 630 |
| 171 | Гостиница №3 | Отм.+960 | 15477 | VM | 5 | 1 | 1000 |
| 172 | Гостиница №3 | Отм.+960 | 15478 | VM | 5 | 1 | 1000 |
| 173 | Гостиница №3 | Отм.+960 | 15479 | VM | 5 | 1 | 1000 |
| 174 | Гостиница №3 | Отм.+960 | 15480 | VM | 5 | 1 | 1000 |
| 175 | Гостиница №3 | Отм.+960 | 15481 | VM | 6 | 1 | 1000 |
| 176 | Гостиница №3 | Отм.+960 | 85.985 | BKG | 2 | 0,3 | 100 |
| 177 | Гостиница №3 | Отм.+960 | OV99212508 | Domus | 2 | 0,2 | 250 |
| 178 | Гостиница №3 | Отм.+960 | OV99212507 | Domus | 2 | 0,15 | 250 |
| 179 | Гостиница №4 | Отм.+960 | 15436 | VM | 2 | 1 | 1000 |
| 180 | Гостиница №4 | Отм.+960 | 15437 | VM | 2 | 1 | 1000 |
| 181 | Гостиница №4 | Отм.+960 | 17920 | VM | 4 | 1 | 630 |
| 182 | Гостиница №4 | Отм.+960 | 15439 | VM | 5 | 1 | 1000 |
| 183 | Гостиница №4 | Отм.+960 | 15440 | VM | 5 | 1 | 1000 |
| 184 | Гостиница №4 | Отм.+960 | 15441 | VM | 5 | 1 | 1000 |
| 185 | Гостиница №4 | Отм.+960 | 15442 | VM | 5 | 1 | 1000 |
| 186 | Гостиница №4 | Отм.+960 | 17921 | VM | 5 | 1 | 1000 |
| 187 | Гостиница №5 | Отм.+960 | 15621 | VM | 5 | 1 | 630 |
| 188 | Гостиница №5 | Отм.+960 | 15622 | VM | 5 | 1 | 1000 |
| 189 | Гостиница №5 | Отм.+960 | 15623 | VM | 5 | 1 | 1000 |
| 190 | Гостиница №5 | Отм.+960 | 15624 | VM | 6 | 1 | 1000 |
| 191 | Гостиница №5 | Отм.+960 | 15625 | VM | 2 | 1 | 1000 |
| 192 | Гостиница №5 | Отм.+960 | 15626 | VM | 5 | 1 | 630 |
| 193 | Гостиница №5 | Отм.+960 | B7NS4095 | ISO-A | 2 | 0,3 | 100 |
| 194 | Гостиница №8 | Отм.+960 | 15614 | VM | 6 | 1 | 630 |
| 195 | Гостиница №8 | Отм.+960 | 15615 | VM | 4 | 1 | 1000 |
| 196 | Гостиница №8 | Отм.+960 | 15616 | VM | 4 | 1 | 1000 |
| 197 | Гостиница №8 | Отм.+960 | 15617 | VM | 5 | 1 | 630 |
| 198 | Гостиница №8 | Отм.+960 | 15618 | VM | 5 | 1 | 630 |
| 199 | Гостиница №8 | Отм.+960 | 15620 | VM | 5 | 1 | 1000 |
| 200 | Гостиница №8 | Отм.+960 | 15619 | VM | 5 | 1 | 630 |
| 201 | Гостиница№ 7 | Отм.+960 | 15702 | VM | 4 | 1 | 1000 |
| 202 | Гостиница№ 7 | Отм.+960 | 15703 | VM | 5 | 1 | 630 |
| 203 | Гостиница№ 7 | Отм.+960 | 15704 | VM | 5 | 1 | 630 |
| 204 | Гостиница№ 7 | Отм.+960 | 15705 | VM | 5 | 1 | 1000 |
| 205 | Гостиница№ 7 | Отм.+960 | 15706 | VM | 4 | 1 | 1000 |
| 206 | Гостиница№ 7 | Отм.+960 | 15707 | VM | 4 | 1 | 1000 |
| 207 | Гостиница№ 7 | Отм.+960 | 15708 | VM | 2 | 1 | 630 |
| 208 | Гостиница №2 | Отм.+960 | 15738 | VM | 6 | 1 | 1000 |
| 209 | Гостиница №2 | Отм.+960 | 15739 | VM | 6 | 1 | 1000 |
| 210 | Гостиница №2 | Отм.+960 | 15740 | VM | 4 | 1 | 630 |
| 211 | Гостиница №2 | Отм.+960 | 15741 | VM | 7 | 1 | 1000 |
| 212 | Гостиница №2 | Отм.+960 | 15742 | VM | 6 | 1 | 1000 |
| 213 | Гостиница №2 | Отм.+960 | 15743 | VM | 6 | 1 | 1000 |
| 214 | Гостиница №2 | Отм.+960 | 15744 | VM | 7 | 1 | 1000 |
| 215 | Гостиница №2 | Отм.+960 | 15745 | VM | 6 | 1 | 1000 |
| 216 | Гостиница №2 | Отм.+960 | 85.987 | BKG | 2 | 0,3 | 250 |
| 217 | Гостиница №9 "RIXOS" | Отм.+960 | 17094 | VM | 8 | 1 | 1275 |
| 218 | Гостиница №9 "RIXOS" | Отм.+960 | 17095 | VMBe | 2 | 1 | 2000 |
| 219 | Гостиница №9 "RIXOS" | Отм.+960 | 17096 | VM | 9 | 1 | 1000 |
| 220 | Гостиница №9 "RIXOS" | Отм.+960 | 17097 | VM | 7 | 1 | 1000 |
| 221 | Гостиница №9 "RIXOS" | Отм.+960 | 17098 | VM | 7 | 1 | 1000 |
| 222 | Гостиница №9 "RIXOS" | Отм.+960 | 17099 | VM | 7 | 1 | 1000 |
| 223 | Гостиница №9 "RIXOS" | Отм.+960 | 17100 | VM | 8 | 1 | 1000 |
| 224 | Гостиница №9 "RIXOS" | Отм.+960 | 17102 | VM | 2 | 1 | 1000 |
| 225 | Гостиница №9 "RIXOS" | Отм.+960 | 17526 | VM | 3 | 1 | 1275 |
| 226 | Гостиница №9 "RIXOS" | Отм.+960 | 17527 | VM | 3 | 1 | 1275 |
| 227 | SPA / СПА | Отм.+960 | 17103 | VM | 4 | 1 | 800 |
| 228 | SPA / СПА | Отм.+960 | 17104 | VM | 4 | 1 | 800 |
| 229 | Эскалатор 65605064000100 | Отм.+1500 | 412859 |  |  |  |  |

Главный специалист по эксплуатации лифтов и ГПМ С.А.Теребов