## Лист1
УТВЕРЖДАЮ: Руководитель дирекции по эксплуатации и реконструкции НАО «Красная поляна» __________________Р.Ю. Жиров
Спецификация
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу | Цена итого | Комплектность/ Характеристики
1 | Блок освещения (светильник) "АЛБОН-3" | шт. | 58 | 3850 | 223300 | Мощность свечения светодиода: 1 Вт Цветовая температура светодиода: 2700К (теплый свет) Интерфес поставляемой карты памяти: SD или USB Емкость блока: АКБ 2*10000 мАч Крепежная арматура для кабины: Sigma Comhosite (Poma)
2 | Комплект согласующих трансформаторов с радиоретранслятором FM ST | шт. | 1 |  |  | радиоретранслятором FM ST
3 | Блок питания | шт. | 1 |  |  | 220/12В 10А
4 | Выключатель автоматический однополюсный | шт. | 1 |  |  | 10А С ВА63 4.5кА Schneider Electric
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений. Транспортировка, доставка товара на склад Покупателя осуществляются силами Поставщика и за его счет. При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие соответствие товара требованиям законодательства РФ (сертификаты качества, сертификаты соответствия, паспорта на поставляемый товар и пр.). Гарантийный срок, на весь объём подлежащего поставке Товара, должен быть не менее гарантийного срока, установленного предприятием- изготовителем. В любом случае гарантий ный срок не может составлять менее 12 месяцев, с момента перехода права собственности на Товар (партию товара) к Заказчику. Исчисление гарантийного периода должно начинаться с момента передачи соответствующей партии Товара Заказчику.
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя дирекции по эксплуатации и реконструкции НАО "Красная поляна" | [5 empty] | _________________ С.С. Глебов
Начальник управления по эксплуатации спортивных объектов Дирекции по эксплуатации и реконструкции | [5 empty] | _________________ Т.Л. Лолуа