УТВЕРЖДАЮ

Руководитель дирекции по

эксплуатации и реконструкции

________________Р.Ю. Жиров

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы освещения и радиовещания подвижного состава гондольных канатных дорог

| 1 | Предмет закупки | Поставка, монтаж и пуско-наладка блоков освещения (светильника) АЛБОН-3 с одним центральным модулем освещения (1Вт) и модулем аудио проигрывателя для установки в гондолах подвесных пассажирских канатных дорогах (ППКД) «Карусель -1» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место выполнения работ (оказания услуг) | 1. Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Эсто-Садок, Спортивно-туристический комплекс «Горная карусель» в гондолах ППКД «Карусель -1» |
| 3 | Наименование объекта | НАО «Красная поляна» СТК «Горная карусель» |
| 4 | Оборудование и состав работ | 1. Поставка, монтаж и пуско-наладка блоков освещения АЛБОН-3 (ALBON-3) с одним центральным модулем освещения (1Вт) и модулем аудио проигрывателя для установки в гондолах ППКД «Карусель -1» в количестве 58 штук. 2. Передача заказчику в монтаж следующего оборудования: - блоков освещения АЛБОН-3 – 58 шт. |
| 5 | Общие требования | 1. Работы должны выполняться в строгом соответствии с действующими федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными техническими документами РД 009-01-96, РД 009-02-96, ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 5151-85), ГОСТ Р 53704-2009, ГОСТ Р 18322-78, ГОСТ Р 20911-89, ГОСТ Р 50776-95, ГОСТ Р 51317.6.1, СТА 25.03.02-2004, РД 25,03,001-2002, РД 78,36,003-2002, ГОСТ Р 12.2.143 и СНиП, определяющими данный вид деятельности. |
| 5.1 | Требования к технологии выполнения работ (оказания услуг) | 1. Перед выполнением работ и поставкой оборудования Стороны замеряют напряжение и токи короткого замыкания с имеющихся солнечных батарей и подписывают Акт проверки солнечных панелей. 2. Подрядчик должен выполнять монтажные и пусконаладочные работы, пользуясь своими приборами, инструментами, программным обеспечением. 3. Инженерно-технический персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже III для работы в электроустановках напряжением до 1000 В. 4. Подрядчик самостоятельно и за свой счет организовывает доставку своих сотрудников на объект, а также обеспечивает их необходимым материалом и оборудованием. 5. Вся полнота ответственности за соблюдение норм и правил по технике безопасности при выполнении работ на объектах Общества возлагается на Порядчика: - выполнение работ должно осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2000 № 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда": строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России». - перед началом выполнения работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Обеспечить безопасность выполнения работ согласно требованиям Федеральных законов РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования», НПБ 88-2001, утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 04.06.2001 N 3; СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования», ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок» и др. - обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения монтажных и пусконаладочных работ. 6. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ были допущены отступления от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. |
| 5.2 | Срок выполнения работ (оказания услуг) | Минимальный срок выполнения работ – 40 календарных дней со дня перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Максимальный срок выполнения работ - 85 календарных дней со дня перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |
| 5.3 | Организация и проведение контроля качества выполнения работ (оказания услуг) | Заказчик вправе осуществлять контроль качества выполнения работ на любом этапе, по предварительному согласованию с Подрядчиком, без вмешательства в операционную и/или хозяйственную деятельность Подрядчика. |
| 5.4 | Регламент приемки выполненных работ (оказанных услуг) | Выполненные работы принимаются Заказчиком после проверки работоспособности смонтированного оборудования и его соответствия заявленным требованиям и функционалу, с подписанием Сторонами Акта приемки выполненных работ. |
| 5.5 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на результат работ устанавливается продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев, с момента подписания Сторонами Акта приемки сдачи выполненных работ. Гарантийный срок на все оборудование устанавливается продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев, если иной более длительный срок не установлен заводом изготовителем, с момента подписания Сторонами Акта приемки сдачи выполненных работ. |

Техническое задание составил:

| Старший инженер Управления по эксплуатации спортивных объектов | ____________ А.Г. Алтынбаев |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя дирекции по эксплуатации и реконструкции НАО "Красная поляна" | _____________ С.С. Глебов |
| Начальник управления по эксплуатации спортивных объектов Дирекции по эксплуатации и реконструкции НАО "Красная поляна" | ______________ Т.Л. Лолуа |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

| № п\п | Наименование | Модель/Марка | Кол-во | Цена за ед., в руб. | Сумма, в руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Блок освещения (светильник) | АЛБОН-3 | 58 | 38 166,00 | 2 213 628,00 |  |
| Итого оборудование и материалы |  |  |  |  |  | 2 213 628,00 |
| 2. Инженерно-технические изыскания, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтажные работы |  | 58 | 900,00 | 52 200,00 |  |
| 2 | Пуско-наладочные работы |  | 58 | 100,00 | 5 800,00 |  |
| Итого по работам |  |  |  |  |  | 58 000,00 |
| Итого по всем разделам |  |  |  |  | 2 271 628,00 |  |

| Старший инженер Управления по эксплуатации спортивных объектов | ____________ А.Г. Алтынбаев |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя дирекции по эксплуатации и реконструкции НАО "Красная поляна" | _____________ С.С. Глебов |
| Начальник управления по эксплуатации спортивных объектов Дирекции по эксплуатации и реконструкции НАО "Красная поляна" | ______________ Т.Л. Лолуа |