УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Дирекции по

эксплуатации и реконструкции

__________________/ Р. Ю. Жиров /

«___» ___________ 2016 г.

Спецификация

Поставка инструментов, материалов - Измерительный инструмент

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество | Качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рулетка 50 м | шт. | 3 | Ширина ленты- 12,5мм Длина - 50м. ПВХ лента Закрытый корпус из ударопрочного пластика Двухкомпонентная ручка для удобного захвата Цена деления - 1мм Класс точности - 2 |
|  | Мультиметр Defort dmm-800 | шт. | 2 | Общие параметры. Тип; мультиметр. Модель; DEFORT DMM-800. Виды измерений. Виды измерений параметров электрической цепи; напряжение переменное (U~) напряжение постоянное (U-) сопротивление (R) ток постоянный (A-). Коэффициент усиления транзисторов h21; Есть. Проверка целостности цепи; Нет. Проверка диодов; Есть. Измерение температуры; Нет. Отображение информации. Количество измерений в секунду; Нет. Базовая погрешность; 0.5%. Диапазоны и погрешность измерений. Максимальное постоянное напряжение (U-); 1000 В. Максимальное переменное напряжение (U~); 750 В. Максимальный постоянный ток (A-); 10 А. Максимальный переменный ток (A~); Нет. Максимальное сопротивление (R) Характеристика указывает максимально возможное сопротивление, которое можно измерить при помощи данного мультиметра.; 20 МОм. Максимальная ёмкость (C); Нет. Максимальная измеряемая температура; Нет. Минимальная измеряемая температура; Нет. Функции. Выбор диапазонов измерений; Ручной. Режим памяти (Hold); Нет. Подсветка дисплея Подсветка дисплея поможет снять показания измерений в плохо освещенном помещении или в темное время суток.; Нет. Безопасность и условия эксплуатации. Максимальное рабочее напряжение; 500 В. Дополнительно. Комплектация; Документация, щупы. |
|  | Ареометр | шт. | 5 | Ареометр АОН-1 1180-1240 ГОСТ 18481-81 Диапазон измерения 1180...1240 г/м³ Цена деления - 1 кг/м³ Длина общая: 170 мм; Длина шкалы: 44 мм; Диаметр корпуса: 20 мм; Диаметр стержня: 4 мм; Материал: стекло; Комплект поставки Ареометр - 1 шт. Паспорт - 1 шт. Упаковка - 1 шт. |
|  | Нагрузочная вилка для проверки аккумулятора | шт. | 5 | Номинальное напряжение аккумуляторных батарей: 12 В Емкость тестируемых аккумуляторных батарей: до 190 А-ч Диапазон вольтметра: 0-15 В Точность: 2,5% Номинальное сопротивление: 0,1Ом ± 10% Рабочий диапазон температур: –30°С – +60°С Время измерения: под нагрузкой, электрод «Н»: не более 5 сек. без нагрузки, электрод «В»: не ограничено |
|  | Редуктор кислородный | шт. | 1 | ## Редуктор кислородный KRASS BASE CONTROL OX 2117502 ## обрезиненный корпус для защиты манометров ## большие манометры Ø 63 мм ## дополнительный вентиль позволяет приостановить подачу газа к оборудованию, не перекрывая давления ## лазерная нестираемая маркировка с указанием параметров давления ## универсальный ниппель для присоединения рукавов Ø 6,3 или 9 мм ## металлическая крышка ## европейский стандарт исполнения ## улучшенная конструкция, более точная установка рабочего давления и расхода газа диаметр мембраны 48 мм ## дополнительный вентиль позволяет перекрыть подачу газа к оборудования, сохранив настройки рабочего давления, не перекрывая подачи газа от баллона ## латунный корпус ## Газ – Кислород ## Входное давление МПа (бар) - 20 (200) ## Выходное давление МПа (бар) - 1,25 (12,5) |
|  | Редуктор пропановый | шт. | 1 | Редуктор пропановый БПО-5-4 Наибольшая пропускная способность, м3/ч5,0 Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2)2,5 (25) Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см2)0,3 (3,0) Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более0,3 Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более0,3 Габаритные размеры, мм155х128х110 Присоединительные размеры, вход:Гайка накидная W21.8-1/14” LH Присоединительные размеры, выход:М16х1,5 LH Масса комплекта, кг0,53 |
|  | Рудуктор углекислотный | шт. | 1 | Регулируемый газ; Углекисота. Наибольшая пропускная способность; 6 м3/ч. Макс. давление на входе; 15 МПа. Макс. давление на выходе; 0,7 МПа. Вес, кг Регуляторы УР-6-6 изготавливюся в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3645-003-54288960-2009, ГОСТ 12.2.008 и ГОСТ 13861; 0,9. |
|  | Штангенциркуль (большой) | шт. | 1 | Штангенциркуль тип ЩЦ-2, Диапазон измерений- 300 мм, Погрешность - 0.05мм Класс точности - 2 |
|  | Микрометр | шт. | 1 | Микрометр GRIFF МК 100-1 033434 Шаг измерения: 0.01 мм; Диапазон измерений: 75-100 мм; Гост 6507-90 Вес, кг: 0,70 Габариты, мм: 235 x 125 x 35 |
|  | Нутромер | шт. | 1 | # Нутромер НИ 35-50 GRIFF 014758 Диапазон: 35-50 мм; Измерение до: 50 мм; Глубиномер: да ; Бытовой/Профессиональный: Профессиональный ; Вес, кг: 0,82 Габариты, мм: 320 x 130 x 50 |
|  | Штангенциркуль (маленький) | шт. | 1 | Штангенциркуль тип ЩЦ-1, Диапазон измерений- 125мм, Погрешность - 0.1мм Класс точности - 2 |
|  | LKZ-1000 - Трассопоисковая система | шт. | 1 | Рабочий диапазон измерения глубины:. в режиме «Напряжение» в режиме «Радио» при использовании генератора сигнала; от 0,3 м до 3 м от 0,3 м до 2 м от 0,3 м до 3 м. Средняя дальность обнаружения:. в индуктивном режиме в гальваническом режиме; 150 м 250 м. Стандартная точность измерения глубины:; 10% глубины в режимах Линия и Зонд. Рабочие частоты:. в режиме «Напряжения» в режиме «Радио» в режиме «Авто» в режиме «8 кГц» в режиме «33 кГц»; 50 Гц или 60 Гц 15 кГц до 60 кГц от 50 Гц до 60 кГц 8,192 кГц 32,768 кГц. Максимальная выходная мощность генератора:; 100 мВт при непосредственном подключении к подземной коммуникации сопротивлением не более 100 Ом. Степень защиты корпуса:. Приемник LKO-1000 Генератор LKN-1000 с открытой крышкой с закрытой и зафиксированной крышкой Трассопоисковый кабель Каркас катушки для локализующего провода Трассопоисковый зонд NAD-1 Разделительный адаптер AS-1 Передающие клещи N-2; IP54 (IEC 60529), пылезащищенность IP54 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) Возможное полное погружение в воду IP54 (IEC 60529) Возможное полное погружение в воду IP54 (IEC 60529) IP54 (IEC 60529). Интенсивность звукового сигнала:. Приемник LKO-1000 Генератор LKN-1000; 85 дБ 30 см 51 дБ 30 см. Время работы:; 40 часов периодическом работы в режимах (для приемника, генератора и зонда) 33 кГц или 8 кГц при температуре 20° C. Габаритные размеры:. Приемник LKO-1000 Генератор LKN-1000 Трассопоисковый кабель на каркасе катушки Трассопоисковый зонд NAD-1 Разделительный адаптер AS-1 Передающие клещи N-2; 760×250×85 мм 280×260×180 мм 490×440×210 мм Ø38×120 мм 100×80×20 мм 250×142×20 мм (диаметр обхвата Ø 100мм). Вес:. Приемник LKO-1000 Генератор LKN-1000 Локализующий провод Передающий зонд NAD-1 Разделительный адаптер AS-1 Передающие клещи N-2; 2,7 кг, включая элементы питания 2,95 кг, включая элементы питания 7,3 кг вместе с каркасом катушки 0,18 кг, включая элементы питания 0,15 кг 0,354 кг. |
|  | Гамма - Рефлектометр | шт. | 1 | Диапазоны измеряемых рефлектометром расстояний 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536 м Максимальное разрешение 0,2 м Перекрываемое затухание не менее 80 дБ Регулируемая амплитуда зондирующего импульса 6 – 18 В с шагом 1 В Длительность зондирующего импульса 8-50000 нс Количество усреднений 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 Диапазон установки коэффициента укорочения 1-7 с шагом 0,001 Волновое сопротивление 20 Ом - 1 кОм. |
|  | Мегаомметр 2500 | шт. | 1 | Диапазон измер. 0-10000МОм. Испытательные напряжения: 500, 1000, 2500В. измерение сопротивления изоляции до 1100 ГОм; измерительное напряжение от 50 до 2500 В с шагом 10 В; проверка целостности цепи током до 200 мА; вычисление коэффициента абсорбции (увлажнённости изол яции) и коэффициента поляризации (степени старения изоляции); автоматическая разрядка ёмкости измеряемого объекта после окончания измерений сопротивления изоляции; высокая точность; автоматический выбор измерительных диапазонов; отображение тока утечки; запоминание установленных значений измерительного напряжения и интервалов времени; измерение напряжения переменного и постоянного тока; память 990 результатов измерений; передача данных в компьютер. |
|  | ## Цифровой индикатор с питанием от контура 4...20 mA серии M4NS/M4YS | шт. | 1 | Питание от входной измерительной линии (токовой петли) благодаря чему дополнительного источника питания не требуется. Размер: M4NS - Ш48 х В24 мм; M4YS - Ш72 х В36 мм Тип входного сигнала: токовый, 4-20 мА Диапазон индикации: -1999~9999 Функция масштабирования приводит измеренное значение сигнала 4...20 mA к масштабу верхнего и нижнего пределов шкалы которые установливаются вручную Возможность выбора позиции десятичной точки Коррекция нижнего / верхнего пределов Функция отображения пикового значения Возможность задания задержки начала регистрации пиковых значений Возможность выбора периода индикации (0,5 с / 1 с / 2 с / 3 с / 4 с / 5 с) Функция отображения кодов ошибок |
|  | Рулетка 10 м. | шт. | 8 | Номинальная длина шкалы рулетки, м; 10. Цена деления, мм; 1. Класс точности; 2. Материал ленты; Нержавеющая сталь. Покрытие; Лаковое. Толщина ленты, мм; 0,12. Ширины ленты, мм; 7. |
|  | Нивелир | шт. | 1 | Поверка - нет. Резьба под штатив, дюйм5/8. Визир - Мушка. Мин. измеряемый участок, м0.3. Увеличение, Х20. Диаметр объектива , мм38. Внесен в госреестр - есть. Среднеквадратичная погрешность, мм2.5. Диапазон нивелирования, мин15. Вес, кг1.65. |
|  | Рейка для нивелира | шт. | 1 | Рейка нивелирная телескопическая двухсторонняя, выполнена из алюминия. Состоит из 3-х секций. |
|  | Влагоотделитель для пневматических систем | шт. | 6 | Фильтр сжатого воздуха состоит из алюминиевого, стального или полимерного корпуса внутри которого установлен фильтроэлемент (фильтрующий элемент). Фильтроэлементы рассчитаны на различную степень очистки. Фильтроэлементы из спеченной бронзы и из полимерных материалов очищают воздух от частиц размером 25, 5 и 1 микрон, коалесцентные фильтры очищают воздух от частиц размером 0,01 микрон, а использование эффекта коалесценции позволяет практически полностью избавиться от влаги. Рассчитаны фильтры на давление не более 16 бар, рабочее давление от 0,5 до 10 бар. |
|  | Измерительная рулетка ECO 10м х 25мм | шт. | 2 | Измерительная рулетка ECO Размер- 10м х 25мм Прочный прорезиненый корпус, крепление на пояс, автоматическое возвращение ленты с тормозом и блокировкой. Лакированная стальная желтая лента.Наручный ремешок. |
|  | Мультиметр с клещами Fluke 325 | шт. | 7 | Переменный ток; Диапазон; 40,00 A/400,0 A. Погрешность; 2 % ± 5 знаков (45 Гц - 65 Гц) 2,5 % ± 5 знаков (65 Гц - 400 Гц). Постоянный ток; Диапазон; 40,00 A/400,0 A. Погрешность; 2 % ± 5 ед.мл.разр.. Переменное напряжение; Диапазон; 600,0 В. Погрешность; 1,5 % ± 5 ед.мл.разр.. Постоянное напряжение; Диапазон; 600,0 В. Погрешность; 1,0 % ± 5 ед.мл.разр.. Сопротивление; Диапазон; 400,0 Ом / 4000 Ом / 40,00 Ом. Погрешность; 1,0 % ± 5 ед.мл.разр.. Проверка целостности; ≤ 30 Ом. Емкость; От 0 мкФ до 100,0 мкФ / От 100 мкФ до 1000 мкФ. Частота; 5,0 Гц - 500,0 Гц. Реакция на переменный ток; Истинное среднеквадратичное значение (True-rms). Подсветка; Да. Удержание показаний; Да. Контактная температура; от -10,0 °C до 400,0 °C (от 14,0 °F до 752,0 °F). Минимум/Максимум; Да. Габариты; В x Ш x Г (мм); 207 x 75 x 34. Макс. Ø провода; 30 мм (600 MCM). Вес; 283 г. Категория; CAT III 600 В CAT IV 300 В. Гарантия; Два года. |

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей транспортировку товара без повреждений. Транспортировка, доставка товара на склад Покупателя осуществляются силами Поставщика и за его счет. При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие соответствие товара требованиям законодательства РФ (сертификаты качества, сертификаты соответствия, паспорта на поставляемый товар и пр.).

Гарантийный срок, на весь объём подлежащего поставке Товара, должен быть не менее гарантийного срока, установленного предприятием-

изготовителем. В любом случае гарантий	ный срок не может составлять менее 12 месяцев, с момента перехода права собственности на Товар (партию              	товара) к Заказчику. Исчисление гарантийного периода должно начинаться 	с момента передачи соответствующей партии Товара Заказчику.

Спецификацию разработал:

Старший инженер по комплектации ЗИП        _____________________            / Е.Н. Гурылев /

Согласовано:

Начальник управления

по эксплуатации спортивных объектов                 ___________________               / Т.Л. Лолуа /