**УТВЕРЖДАЮ*:***

Руководитель дирекции по

эксплуатации и реконструкции

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.Ю. Жиров/

«14» июля 2016 г.

**Спецификация**

поставку пожарного оборудования для системы искусственного снегообразования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Огнетушитель порошковый | ОП-5 | шт. | 15 |
| 2 | Огнетушитель углекислотный | ОУ-5 | шт. | 4 |
| 3 | Колонка пожарная | КПА | шт. | 2 |
| 4 | Рукав пожарный напорный морозостойкий 1,6 Мпа 20м «Стандарт» | ф 50 мм. в сборе с головкой ГР-50 и стволом РС-50.01 | шт. | 4 |
| Итого |  |  |  |  |

**Спецификацию разработал:**

Старший инженер управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Черноусов Р.В./

по эксплуатации спортивных объектов (подпись) (Ф.И.О.)

**Согласовано:**

Начальник управления

по эксплуатации спортивных объектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Лолуа Т.Л./

(подпись) (Ф.И.О.)