**УТВЕРЖДАЮ*:***

Руководитель Дирекции

по эксплуатации и реконструкции

Р.Ю. Жиров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кнопка металлическая, накладная | ST-EX010SM | шт. | 20 |
| 2 | Считыватель карт СКУД | LECTUS secure 1000 WI iCLASS | шт. | 20 |
| 3 | Электромагнитный замок | Smartec ST-EL250ML | шт. | 20 |
| 4 | L-образное крепление с возможностью регулировки | Smartec ST-BR250L | шт. | 20 |
| 5 | Z-образное крепление с возможностью регулировки | Smartec ST-BR250Z | шт. | 20 |
| 6 | Кабель РПШ 10х0,75, м | Кабель РПШ 10х0,75, м | м | 500 |
| 7 | LECTUS 5000 MD регистрационный считыватель ARD-EDMCV002-USB | ARD-EDMCV002-USB | шт. | 1 |
| Итого |  |  |  |  |

**Спецификацию разработал:**

*Главный менеджер*

*по обслуживанию слаботочных систем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.В. Гришин /*

*(подпись) (Ф.И.О.)*

**Согласовано:**

*Начальник управления*

*по эксплуатации зданий, сооружений*

*и инженерной инфраструктуры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.В. Жуков /*

*(подпись) (Ф.И.О.)*