|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:**  Заместитель руководителя  дирекции по эксплуатации и реконструкции  НАО «Красная поляна»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.Ю.Яковлев  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. |

**Спецификация**

**на поставку:**

|  |
| --- |
| **Химических реагентов для водоподготовительных установок** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Соль таблетированная | Соль поваренная, экстра выварочная таблетированная (мешок 25кг.) | кг | 13000 |
|  | Реагент | Для котловой обработки воды, деоксидант HYDROCHEM 140 (канистра 22кг.) | кг | 990 |
|  | Реагент | Для котловой обработки воды для контроля ph HYDROCHEM 170 (канистра 20кг.) | кг | 1520 |
|  | Реагент | Ингибитор для котловой обработки воды, котлов высокого давления, связывание кислорода HYDROCHEM 710/100 (канистра 25кг.) | кг | 225 |

**Спецификацию разработал:**

Ведущий инженер по

эксплуатации систем отопления *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(подпись) (Ф.И.О.)*

**Согласовано:**

Главный менеджер по

эксплуатации систем отопления *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(подпись) (Ф.И.О.)*