**УТВЕРЖДАЮ*:***

Руководитель Дирекции

по эксплуатации и реконструкции Р.Ю. Жиров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Извещатели пожарные ручные уличного исполнения FMC-210-DM-H-R ИПР LSN уличный, красный | Электрические характеристики Рабочее напряжение 24 В пост. тока (от 15 В пост. тока до 33 В пост. тока) Ток потребления 0.4 мА  Механические характеристики Размеры (Ш x В x Г) 135 x 135 x 40 мм Материал корпуса Пластик, ASA Цвета Красный, RAL 3001 Синий, RAL 5005 Желтый, RAL 1003 Вес Прибл. 235 г | Шт. | 70 |

**Спецификацию разработал:**

*Главный менеджер*

*по обслуживанию автоматики*

*систем противопожарной защиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.В. Левченко /*

*(подпись) (Ф.И.О.)*

**Согласовано:**

*Начальник управления*

*по эксплуатации зданий, сооружений*

*и инженерной инфраструктуры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.В. Жуков /*

*(подпись) (Ф.И.О.)*