Приложение № 1

к договору подряда № __________ от _____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На восстановление горнолыжных трасс 2 «B» и 2 «D». Устройство удерживающего сооружения УС-10 на объекте: «Спортивно - туристический комплекс «Горная карусель», центральный сектор, отм. +1000-+1500м. Этап 2»

|  | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет | На восстановление горнолыжных трасс 2 «B» и 2 «D». Устройство удерживающего сооружения УС-10 на объекте: «Спортивно - туристический комплекс «Горная карусель», центральный сектор, отм. +1000-+1500м. Этап 2» |
| 2. | Наименование объекта | «Спортивно - туристический комплекс «Горная карусель», центральный сектор, отм. +1000-+1500м. Этап 2» |
| 3. | Место выполнения работ | РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, курорт «Горки Город», северный склон хребта Аибга, центральный сектор, отм. +1000-+1500м.» |
| 4. | Срок (этапы) и условия выполнения работ | Срок выполнения работ Начало работ: с даты заключения настоящего Договора и перечисления авансового платежа. Окончание работ: «30» декабря 2019г. |
| 5. | Виды и Объемы выполняемых работ | - Устройство удерживающего сооружения УС-10: - Площадь тросово-сетчатой системы HPN - 363 м2; - Анкера ТВШ 40/18 длиной 33 – 83 шт; Работы выполнить в соответствии с утвержденными техническими решениями, рабочей документацией и Приложением к настоящему техническому заданию (графические материалы, ведомости объемов работ). |
| 6. | Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ. | - Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, поставляет Подрядчик. - Высокопрочную сетку HPN+ поставляет Заказчик. - Пластины стальные - поставляет Заказчик. |
| 7. | Технические требования. Пояснительные записки, чертежи, планы | 1. Разработать проекты производства работ и согласовать с представителем Заказчика. 2. Разработать план-график производства работ. 3. Освещение на объекте в темное время суток организовать самостоятельно. 4. Обеспечить наличие необходимого инструмента, спецтехники и оборудования для производства работ самостоятельно. 5. Обеспечить транспортные работы самостоятельно. 6. Заказчик передает Подрядчику утвержденные технические решения и/или комплект Рабочей документации «В производство работ» в течение 10 (десяти) календарных дней с даты начала Работ. |
| 8. | Требования к Подрядной организации | Организация должна являться членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, объектов капитального строительства. |
| 9. | Требования к безопасности выполняемых работ | 1. Обеспечить в ходе выполнения работ на территории Заказчика соблюдение требований по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности. 2. Подрядчик должен выполнить работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, почв, не приводящими к загрязнению, захламлению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика. |
| 10. | Требования к качеству выполняемых работ | Качество выполненных работ должно соответствовать технологиям и методам производства работ согласно требований РД. а также иных СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ, в строгом соответствии с РД. Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ в полном объеме в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности, охраны труда и других актов действующего законодательства РФ. |
| 11. | Требования к гарантии на выполненные работы | Гарантия на выполненные ремонтные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправление дефектов производится за счет Подрядчика. |
| 12. | Требования по приемке работ | 1. Заказчик осуществляет приемку выполненных Подрядчиком Работ, рассматривает и при отсутствии возражений подписывает и возвращает представленный Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта от Подрядчика. 2. В случае отказа Заказчика подписать представленный Подрядчиком акт по причине выявления в выполненных Работах недостатков, Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта, направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, с описанием выявленных недостатков. 3. Выявленные недостатки, если они возникли по вине Подрядчика, подлежат устранению силами и за счет Подрядчика в течение 1 (одного) календарного дня с даты их обнаружения. |
| 13. | Особые условия строительства | - Наличие участков опасных геологических процессов. - Горный рельеф местности. |
| 14. | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | Допускается по согласованию с Заказчиком. |
| 15. | Приложение | - Схема размещения объекта; - Ведомость объемов работ; - Требования для составления сметной документации. - Конъюнктурный анализ |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: НАО «Красная поляна» ____________________/____________ / м.п. | Подрядчик: _______________/ ____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1.1

к Техническому заданию

Схема размещения объекта

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: НАО «Красная поляна» ____________________/____________ / м.п. | Подрядчик: _______________/ ____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1.2

к Техническому заданию

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| УС-10 |  |  |  |  |  |
| ТШВ 40/18 l=33м |  |  |  |  |  |
| 1 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 4 | м | 996 |  |  |
| 2 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 | м | 1743 |  |  |
| 3 | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг | м | 2739 |  |  |
| 4 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500 (Расход цемента 70кг/м.п. 80% на промывку и формирования тела анкера) | т | 153,38 |  |  |
| 5 | Вода - для приготовления раствора водоцементным отношением 0,7 | м3 | 107,37 |  |  |
| 6 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500 (Расход цемента 70кг/м.п. 20% на допрессовку) | т | 38,35 |  |  |
| 7 | Вода - для приготовления раствора водоцементным отношением 0,4 | м3 | 15,34 |  |  |
| 8 | Трубчатая винтовая штанга L=1,5м (оцинкованная) | шт | 1826 |  |  |
| 9 | Гайка для анкера | шт | 83 |  |  |
| 10 | Шайба стальная | шт | 83 |  |  |
| 11 | Соединительная муфта | шт | 1743 |  |  |
| 12 | Центратор | шт | 1743 |  |  |
| 13 | Крестообразная буровая коронка из твердых сплавов д.90мм | шт | 83 |  |  |
| 14 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,3154 |  |  |
| 15 | Пластина когтевая | шт | 83 | Материал заказчика |  |
| 16 | Оборка горных склонов, тип склона: крутой | м2 | 363 |  |  |
| 17 | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: крутой | м2 | 363 |  |  |
| 18 | Ссетка высокопрочная HPN+ | м2 | 417,45 | Материал заказчика |  |
| 19 | Посев трав | м2 | 363 |  |  |
| 20 | Травосмесь | кг | 9 |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: НАО «Красная поляна» ____________________/____________ / м.п. | Подрядчик: _______________/ ____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1.3

к техническому заданию

Требования для составления сметной документации

1.Требования для составления сметной документации базисно-индексным методом *

| № п/п | Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нормативная база и пересчет в текущие цены | Сметная документация разрабатывается в соответствии с действующими нормативами и методическими рекомендациями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, с применением, в сметно-нормативной базе ТЕР-2001/ФЕР-2001 (ТЕР Краснодарского края), в редакции действующей на момент составления сметной документации с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр, в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года и в текущем уровне цен в рублевом эквиваленте. При этом перерасчет стоимости из базового уровня цен в текущий осуществлять с использованием поквартальных прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства по Южному федеральному округу, для Краснодарского края, индексов изменения сметной стоимости оборудования для объектов непроизводственного назначения, разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. |
| 2. | Стоимость 1 маш-час эксплуатации строительных машин и механизмов | В соответствии с действующими нормативными документами |
| 3. | Цены на материалы, изделия и полуфабрикаты. | Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций определяется по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции для Краснодарского края (ТССЦ) /федеральному сборнику сметных цен (ФССЦ). Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в ТССЦ/ФССЦ или по условиям строительства отличных от учтенных в базовых нормах, определяется по СССЦ/ФГИС. В случаи отсутствия в СССЦ/ФГИС – на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы) от не менее трех поставщиков (приложение № 3 к Техническому заданию). В конъюнктурном анализе должны быть отражены наименование поставщика, дата предложения или гипер-ссылка, при условии получения информации из открытых источников сети-Интернет. В локальных сметах в качестве обоснования проставляются наименования поставщика, дата коммерческого предложения, прайс-листа поставщика, имеющего минимальное значение цены материалов, изделий и конструкций по результатам конъюнктурного анализа. Стоимость, принятая при формировании сметной документации по коммерческим предложениям, прайс-листам должна содержать расшифровку включенных в нее затрат (условия поставки, налоги и сборы, тара, транспортные расходы, комплектация и проч.). Пересчет стоимости материала из текущего уровня цен в базовый уровень цен осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Южному федеральному округу, для Краснодарского края, рекомендуемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В каждой строке локальной сметы, где стоимость материалов определена по коммерческим предложениям, прайс-листам поставщиков должно быть расшифровано ценообразование |
| 4. | Оплату труда рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 5. | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря определяется по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции для Краснодарского края (ТССЦ) /федеральному сборнику сметных цен (ФССЦ). Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, отсутствующих в ТССЦ/ФССЦ или по условиям строительства отличных от учтенных в базовых нормах, определять по СССЦ/ФГИС. В случаи отсутствия в СССЦ/ФГИС – на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы) от не менее трех поставщиков (приложение № 3 к Техническому заданию). В конъюнктурном анализе должны быть отражены наименование поставщика, дата предложения или гипер-ссылка, при условии получения информации из открытых источников сети-Интернет. В локальных сметах в качестве обоснования проставляются наименования поставщика, дата коммерческого предложения, прайс-листа поставщика, имеющего минимальное значение цены оборудования, мебели и инвентаря по результатам конъюнктурного анализа. Стоимость, принятая при формировании сметной документации по коммерческим предложениям, прайс-листам должна содержать расшифровку включенных в нее затрат (условия поставки, налоги и сборы, тара, транспортные расходы, комплектация и проч.). Пересчет стоимости оборудования, мебели и инвентаря из текущего уровня цен в базовый уровень цен осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости оборудования для объектов непроизводственного назначения, рекомендуемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В каждой строке локальной сметы, где стоимость оборудования определенна по коммерческим предложениям, прайс-листам должно быть расшифровано ценообразование. При составлении локальных смет на монтаж оборудования стоимость оборудования выделяется в отдельный раздел, а в позициях по монтажу указывается наименование устанавливаемого по данной расценке оборудования. |
| 6. | Размеры накладных расходов | В соответствии с действующими нормативными документами по определению величины накладных расходов. |
| 7. | Размер сметной прибыли | В соответствии с действующими нормативными документами по определению величины сметной прибыли. |
| 8. | Затраты на временные здания и сооружения | В соответствии с действующими нормативными документами по определению затрат на временные здания и вооружения. |
| 9. | Затраты по гл. 1, 9, 10, 12 | Затраты предусматриваются в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 10. | Резерв средств на непредвиденные расходы | Наличие резерва и величина средств на непредвиденные расходы устанавливается Заказчиком. |
| 11. | Место вывоза демонтированных материалов и конструкций, вид транспорта, дальность транспортировки | Расчеты выполняются в соответствии с ППР, согласованным Заказчиком. Расстояние перевозки принимается на основании транспортных схем, разработанных/согласованных с Заказчиком. Предусмотреть возврат стоимости материалов от разборки. |
| 12. | Дополнительные требования | Итоги в разделах локальных смет должны быть отражены по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. В пояснительной записке к сметной документации указывается все применяемые индексы и коэффициенты. |

2.Требования для составления сметной документации ресурсным методом*

| № п/п | Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нормативная база и уровень цен | Сметная документация разрабатывается в соответствии с действующими нормативами и методическими рекомендациями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, с применением сметных нормативов, в редакции действующей на момент составления сметной документации, включенными в федеральный реестр, в текущем уровне цен по состоянию на период составления сметной документации в рублевом эквиваленте. Стоимость ресурсов учитывается согласно сборников текущих средних сметных цен Краснодарского края, разработанных ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» (далее – СССЦ)/ сборников сметных цен строительных ресурсов, определенных Министерстовом строительства и ЖКХ РФ, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования (далее – ФГИС) или рекомендованных к применению в ином, установленном Министерством порядке. При отсутствии прямых расценок, а так же для определения сметной стоимости эксплуатационных работ, работ по техническому обслуживанию и содержанию объектов и инженерных систем за основу могут быть приняты сметные нормы и правила ведомственных и прочих сборников, фирменных сметных нормативов, территориальных сметных нормативов и других сборников, разработанных и утвержденных на основании нормативных правовых документов. |
| 2. | Стоимость 1 маш-час эксплуатации строительных машин и механизмов | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 3. | Цены на материалы, изделия и полуфабрикаты. | Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций определяется по сборнику текущих средних сметных цен Краснодарского края, разработанных ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» (далее – СССЦ)/ сборнику цен строительных ресурсов, определенных Министерством строительства и ЖКХ РФ, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования (далее – ФГИС). Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в СССЦ/ФГИС, включается на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы) от не менее трех поставщиков (приложение № 3 к Техническому заданию). В конъюнктурном анализе должны быть отражены наименование поставщика, дата предложения или гипер-ссылка, при условии получения информации из открытых источников сети-Интернет. В локальных сметах в качестве обоснования проставляются наименования поставщика, дата коммерческого предложения, прайс-листа поставщика, имеющего минимальное значение цены материалов, изделий и конструкций по результатам конъюнктурного анализа. Стоимость, принятая при формировании сметной документации по коммерческим предложениям, прайс-листам должна содержать расшифровку включенных в нее затрат (условия поставки, налоги и сборы, тара, транспортные расходы, комплектация и проч.). В каждой строке локальной сметы, где стоимость материалов определена по коммерческим предложениям, прайс-листам поставщиков необходима расшифровка ценообразования. |
| 4. | Оплату труда рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 5. | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря определять по СССЦ/ФГИС. Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, отсутствующих в СССЦ/ФГИС, включается на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы) от не менее трех поставщиков (приложение № 3 к Техническому заданию). В конъюнктурном анализе должны быть отражены наименование поставщика, дата предложения или гипер-ссылка, при условии получения информации из открытых источников сети-Интернет. В локальных сметах в качестве обоснования проставляются наименования поставщика, дата коммерческого предложения, прайс-листа поставщика, имеющего минимальное значение цены материалов, изделий и конструкций по результатам конъюнктурного анализа. Стоимость, принятая при формировании сметной документации по коммерческим предложениям, прайс-листам должна содержать расшифровку включенных в нее затрат (условия поставки, налоги и сборы, тара, транспортные расходы, комплектация и проч.). В каждой строке локальной сметы, где стоимость оборудования определенна по коммерческим предложениям, прайс-листам необходима расшифровка ценообразования. При составлении локальных смет на монтаж оборудования стоимость оборудования выделяется в отдельный раздел, а в позициях по монтажу указывается наименование устанавливаемого по данной расценке оборудования. |
| 6. | Размеры накладных расходов | В соответствии с действующими нормативными документами по определению величины накладных расходов. |
| 7. | Размер сметной прибыли | В соответствии с действующими нормативными документами по определению величины сметной прибыли. |
| 8. | Затраты на временные здания и сооружения | В соответствии с действующими нормативными документами по определению затрат на временные здания и вооружения. Наличие затрат устанавливается Заказчиком. Затраты, не учтенные нормативом учитываются дополнительно локальными сметами, выполненными в соответствии с данными ПОС. |
| 9. | Затраты по гл. 1, 9, 10, 12 сводного сметного расчета | Затраты предусматриваются в соответствии с действующими нормативными. |
| 10. | Резерв средств на непредвиденные расходы | Наличие резерва и величина средств на непредвиденные расходы устанавливается Заказчиком. |
| 11. | Место вывоза демонтированных материалов и конструкций, вид транспорта, дальность транспортировки | Расчеты выполнять в соответствии с ППР, согласованным Заказчиком. Расстояние перевозки принимается на основании транспортных схем, разработанных/согласованных с Заказчиком. Предусматривать возврат стоимости материалов от разборки. |
| 12. | Дополнительные требования | Итоги в разделах локальных смет должны быть отражены по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. В пояснительной записке к сметной документации указываются все применяемые индексы и коэффициенты. |

* Требования по формированию стоимости применяемых материалов, изделий и конструкций определяемых по сборникам текущих средних сметных цен Краснодарского края, разработанных ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза», действуют в части не противоречащей документам регламентирующим ввод федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС) на территории РФ.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: НАО «Красная поляна» ____________________/____________ / м.п. | Подрядчик: _______________/ ____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1.4

к техническому заданию

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель дирекции по эксплуатации и реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________/_________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "______"_______________20____ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конъюнктурный анализ стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования к Локальной смете № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик : НАО "Красная поляна" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид работ, раздел: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Основание № позиции по ЛСР | Наименование, технические характеристики (марка, тип, артикул, размер), поставщик или завод-изготовитель | Кол-во |  | Ед. изм. |  | Наименование поставщика или завода- изготовителя |  |  |  |  | Наименование поставщика или завода- изготовителя |  |  | Наименование поставщика или завода- изготовителя |  |  |  | Выбранный поставщик или завод- изготовитель | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед. с НДС, руб. |  | Условия поставки, пункт доставки, гарантии, качество | Транспор-тные расходы с НДС, руб.** |  | Цена за ед. с НДС, руб. | Условия поставки, пункт доставки, гарантии, качество | Транспор-тные расходы с НДС, руб.** | Цена за ед. с НДС, руб. | Условия поставки, пункт доставки, гарантии, качество | Транспор-тные расходы с НДС, руб.** |  | Цена за ед. с НДС с учетом транспортных затрат, руб. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик: | НАО "Красная поляна" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |
| ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность, ФИО ответственного лица производственно-технического отдела НАО "Красная поляна" |  |  |  |