Приложение № 1

к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание**

**на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия. |
| 2 | Место выполнения работ (оказания услуг) | Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский район, с.Эсто-Садок, Северный склон хребта Аибга, СТК «Горная карусель» на отм. +540 м. Улично-дорожная сеть курорта «Горки Город» |
| 3 | Заказчик | НАО «Красная поляна», юридический адрес: 354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи ул. Северная, д.14 а Тел/факс 8(862) 243-91-10 E-mail: info@karousel.ru, stk@karousel.ru |
| 4 | Общие требования | Ремонт асфальтобетонного покрытия уличной дорожной сети курорта «Горки город» в соответствии с ведомостью объемов работ. |
| 4.1 | Требования к технологии выполнения работ (оказания услуг) | Выполнение работ производить согласно ВСН 24-89 «Технические правила содержания и ремонта городских дорог», ГОСТ, СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» необходимым для этого составом специализированной техники и персоналом, имеющим квалификацию согласно составу работ. |
| 4.2 | Срок выполнения работ (оказания услуг) | В течение 20 календарных дней с момента подписания договора |
| 4.3 | Организация и проведение контроля качества выполнения работ (оказания услуг) | При выполнении работ должны применяться материалы, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям безопасности, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов. Все конструкции и комплектующие, а также используемые при выполнении работ материалы должны иметь необходимые разрешительные документы: сертификаты соответствия требованиям промышленной, экологической и противопожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствия санитарным правилам. |
| 4.4 | Регламент приемки выполненных работ (оказанных услуг): | Приемка работ осуществляется полномочным представителем заказчика и подрядчика. Работы считаются принятыми после подписания заказчиком Актов приемки выполненных работ по форме КС-2, справки КС-3 и исполнительной документации о выполненных работах с приложением журналов производства работ с момента начала работ и до их окончания и исполнительных схем выполненных работ, а так же все работы, скрываемые последующими работами, оформляются актами освидетельствования скрытых работ |
| 4.5 | Гарантийные обязательства | Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и выполненные работы.  Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ. |

Приложение № 1 - Ведомость объемов работ;

Приложение № 2 - Требования для составления сметной документации.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| НАО «Красная поляна» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Первый заместитель генерального директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.В. Немцов/  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |