Форма 3 части 3 документации о проведении запроса котировок

| На бланке организации Исх. № ____________________ «_____» ______________ 2016 г. | Комиссии по закупкам НАО «Красная поляна» |
| --- | --- |

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара,

о качестве работ, услуг

по лоту № ____________________________________________________________________

## (указать предмет запроса котировок, номер лота)

Исполняя наши обязательства и изучив документацию о проведении запроса котировок  на право заключения договора, в том числе условия и порядок проведения настоящего запроса котировок, проект договора, техническую часть, мы

| наименование участника закупки |  |
| --- | --- |
| в лице |  |
| наименование должности руководителя и его Ф.И.О. |  |

уполномоченного в случае признания нас победителем запроса котировок подписать договор, согласны поставить предусмотренные запросом котировок товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями  документации о проведении запроса котировок и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах*:

| № п/п | Наименование критерия качества работ (услуг) | Предложения участника закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предложение по выполнению работ (услуг): |  |
| 1.1. | Диагностика систем вентиляции: проведение видеоинспекции внутренних поверхностей воздуховодов и вентиляционного оборудования до начала выполнения работ (услуг). | Заполняется участником закупки в соответствии с документацией о закупке. |
| 1.2. | Очистка пожарных клапанов и внутренней поверхности воздуховодов и других воздухонесущих элементов систем вентиляции специализированным оборудованием от пылевых и жировых отложений. | Заполняется участником закупки в соответствии с документацией о закупке. |
| 1.3. | Дезинфекция внутренней поверхности воздуховодов и других воздухонесущих элементов систем вентиляции дезинфицирующим раствором. | Заполняется участником закупки в соответствии с документацией о закупке. |
| 1.4. | Диагностика систем вентиляции: проведение видеоинспекции внутренних поверхностей воздуховодов и вентиляционного оборудования после выполнения услуг (работ). | Заполняется участником закупки в соответствии с документацией о закупке. |
| 2. | Предложения по безопасности при выполнении работ (услуг) | Заполняется участником закупки в соответствии с документацией о закупке. |
| 3. | Результат работ (услуг) | Заполняется участником закупки в соответствии с документацией о закупке. |
| 4. | Дополнительные предложения участника при выполнении работ. | Заполняется участником закупки в соответствии с документацией о закупке. |

*Заполняется участником закупки в соответствии с требованиями Технической части документации о проведении запроса котировок (часть 5) и в соответствии с требованиями Инструкции участникам закупки (часть 1). Предложение участника закупки должно содержать информацию и сведения, по которым будет устанавливаться соответствие предложения участника закупки потребностям заказчика.

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки                     _______________   _____________    _________________

(должность)		 (Ф.И.О.)		 (подпись)

М.П.