**Техническое задание**

**на выполнение работ «Монтаж и пуско-наладочные работы по системам Автоматизации и Диспетчеризации гостиницы №3 +960**

**»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| 1 | Предмет выполнения работ | **Монтаж и пуско-наладочные работы по системам Автоматизации и Диспетчеризации гостиницы №3 +960** |
| 2 | Наименование объекта | Гостиница №3 |
| 3 | Место выполнения работ | Гостиница №3, +960м, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок ул. Горная д.6 |
| 4 | Срок (этапы) и условия выполнения работ | Срок выполнения работ, включая поставку оборудования и материалов, монтаж, пуско-наладочные работы по системам Автоматизации и Диспетчеризации 70 (семьдесят) календарных дня с момента перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.  Поставка материалов – 15 календарных дня, монтаж-35 календарных дня и пуско-наладочные работы -20 календарных дня. |
| 5 | Виды и Объемы выполняемых работ | Согласно ведомости объема работ – приложение №1 настоящего Технического задания |
| 6 | Требования к привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ. | Все работы должны выполняться квалифицированным обученным персоналом. Обязательно наличие у участника закупки не менее 4 сотрудников, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения работ, аналогичных предмету закупки, с предоставлением следующих подтверждающих документов на каждого такого сотрудника: удостоверение о повышении квалификации по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию систем Автоматизации и Диспетчеризации и квалификационный аттестат по наладке и испытаниям систем Автоматизации и Диспетчеризации Работы выполнить с использованием своих материалов. Все материалы, используемые при выполнении работ должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов материала и изготовления, не модифицированными, работоспособными, не переделанными, не поврежденными.  Все поставляемые Исполнителем материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям СНиПов, ГОСТов, ОСТов, ТУ и иметь технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Не допускается использование товара с иными техническими характеристиками. |
| 7 | Требования к безопасности выполняемых работ | Исполнитель обязан назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию электро- и энергоустановок.  Исполнитель обязан обеспечить полный и беспрепятственный доступ уполномоченным представителям Заказчика и организации, осуществляющей контроль выполнения работ, для проведения текущего контроля применяемого инструмента, оборудования и материалов, и выполнения работ.  Соблюдение Правил охраны труда и действующего на территории Заказчика санитарно- противоэпидемического режима - обязательно. Исполнитель обязан проводить работы в соответствии с требованиями Правил охране труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды для подрядных организаций.  Исполнитель обязан содержать места производства работ в чистоте, проводя уборку мусора и пыли, вывозя собственными силами строительный мусор.  При повреждении действующих коммуникаций (оборудование пожарной, охранной сигнализаций, телефонные, компьютерные кабеля) ремонт и восстановление производится полностью за счет сил и средств Исполнителя. |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ в соответствии со строительными нормами и правилами | Работы выполняются в соответствии с соответствующими Государственными стандартами и нормами. Качество работ должно соответствовать настоящему Техническому заданию, условиям договора, действующему законодательству Российской Федерации, Гражданскому кодексу Российской Федерации, санитарному законодательству Российской Федерации, Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закону от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», строительным нормам и правилам.  Контроль качества и сроков выполнения работ производится Заказчиком комиссионно. Исполнитель за 24 часа до окончания работ извещает членов комиссии о выполнении работ по договору. |
| 9 | Требования к гарантии на выполненные работы | Работоспособность оборудования, а также технические параметры оборудования в процессе эксплуатации обеспечиваются гарантией подрядной организации в течение 12 месяцев с момента приемки оборудования в эксплуатацию, при условии соблюдения Заказчиком режимов и условий эксплуатации |
| 10 | Требования по приемке работ | Акты о приемке выполненных работ. |
| 11 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | Возможно привлечения субисполнителей (субподрядчиков) |
| 12 | Приложение | 1. Техническое задание, 2. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 3. СМЕТА (с НДС) 4. СМЕТА (без НДС) |