|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:**  Заместитель руководителя  дирекции по эксплуатации и реконструкции  НАО «Красная поляна»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.Ю.Яковлев  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. |

**Спецификация**

**на поставку:**

|  |
| --- |
| **ЗИП и материал для систем теплоснабжения** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Комплектность, характеристики** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Тепловизор | |  | | --- | | Testo 868 вкл. USB-кабель, блок питания, литиево-ионный аккумулятор, профессиональное ПО, кейс | | шт | 1 |
|  | Детектор утечек газа | Testo 316-2 электронный течеискатель горючих газов testo 316-2, вкл. зарядное устройство и наушники. | шт | 1 |
|  | Газоанализатор | АНКАТ-7664 Микро ИБЯЛ.413411.053 (Ex, 02, CO, H2S) переносной 4-х комп. Взрывозащищенный г/а | шт | 1 |

**Спецификацию разработал:**

Ведущий инженер по

эксплуатации систем отопления *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(подпись) (Ф.И.О.)*

**Согласовано:**

Главный менеджер по

эксплуатации систем отопления *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(подпись) (Ф.И.О.)*