УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя

Дирекции по эксплуатации и реконструкции

__________________/ С.С. Глебов /

«___» ___________ 2017 г.

Ведомость объемов работ и материалов на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ  для восстановления системы освещения горнолыжных трасс, поврежденной оползнем

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |
| 1. | Устройство фундамента опор | шт. | 6 |
| 2 | Монтаж опор высотой 15м | шт. | 5 |
| 3 | Монтаж опор высотой 20м | шт. | 1 |
| 4 | Установка прожекторов на стальной мачте, с ПРА и лампой мощностью 1000м | шт. | 19 |
| 5 | Электротехнические работы на опоре | шт. | 6 |
| 6 | Монтаж шкафа распределительного для опор | шт. | 9 |
| 7 | Пуско-наладочные работы | шт. | 1 |
| 8 | Устройство кабельной канализации | м | 900 |
| Оборудование и материалы |  |  |  |
| 1 | Мачта освещения высотой 15м | компл. | 5 |
| 2 | Закладной комплект к мачте освещения высотой 15м | компл. | 5 |
| 3 | Мачта освещения высотой 20м | компл. | 1 |
| 4 | Закладной комплект к мачте освещения высотой 20м | компл. | 1 |
| 5 | Распределительный шкаф опор | шт. | 9 |
| 6 | Цоколь индивидуального изготовления для щитов | шт. | 9 |
| 7 | ПВХ-труба гофрированная, d=20мм | м | 160 |
| 8 | Труба ПНД d=90мм | м | 915 |
| 9 | Труба ПНД d=50мм | м | 915 |
| 10 | Лента сигнальная ЛСЭ-300, 100м | шт. | 10 |
| 11 | Хомут пластиковый 9х780 (100шт.) | упак. | 5 |
| 12 | Трос стальной 6мм | м | 72 |
| 13 | Коуш 6мм | шт. | 6 |
| 14 | Коробка распределительная Abox 025 | шт. | 12 |
| 15 | Зажим винтовой для троса | шт. | 6 |
| 16 | Муфта концевая 5ПКНтпБ-В-35/50 | шт. | 8 |
| 17 | Муфта концевая 5ПКНтпБ-В-70/120 | шт. | 8 |
| 18 | Муфта соединительная 5ПСТ(Б)-1-25/50(Б) | шт. | 4 |
| 19 | Муфта соединительная 5ПСТ(Б)-1-70/120(Б) | шт. | 5 |
| 20 | Провод ПВС 3х2,5-0,66 | м | 585 |
| 21 | Кабель ВБбШв 5х35-1,0 | м | 915 |
| 22 | Кабель ВБбШв 5х70-1,0 | м | 915 |
| 23 | Прожектор LM1000 Fael Luce 1000Вт в комплекте с ПРА и лампой | шт. | 19 |
| 24 | Блок горячего перезапуска | шт. | 5 |

| Требования к объему предоставления гарантий качества товара | Объем предоставлений гарантий качества устанавливается в соответствии с технической документацией завода изготовителя. |
| --- | --- |
| Требования к качеству оборудования и материалов (товара) | Все поставляемые для Работ материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии перечисленных документов должны быть предоставлены Заказчику заблаговременно до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов. |

Спецификацию разработал:

Старший инженер отдела канатных дорог        _____________________ / А.Г. Алтынбаев /

(подпись)                       (Ф.И.О.)

Согласовано:

Начальник управления по

эксплуатации спортивных объектов                 ___________________    / Т.Л. Лолуа /

(подпись)                    (Ф.И.О.)