**Спецификация на поставку**

**насосов дизельного топлива KRAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед. изм.** | **Количество/ комплектность** | **Марка товара, товарный знак** *(при наличии)* | **Изготовитель/ Страна происхождения товара *(при необходимости)*** | **Артикул *(при наличии)*** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насос винтовой высокого давления | шт | 4 | KRAL LFW-55.ABAP.40032 | Австрия | - | Насос винтовой высокого давления, для перекачки дизельного топлива KRAL LFW-55.ABAP.40032, PN 40, расход 5880 л/ч, вязкость перекачиваемой среды 6 мм²/с |

1. Требования по стандартам качества и функционирования (соответствие ГОСТам, ТУ и т.д.) – ***не требуется;***

2. Требования к наличию лицензий, сертификатов качества и т.д.- ***паспорт завода изготовителя;***.

3. Требования к сроку годности или сроку гарантийного обслуживания – ***18 месяцев со дня передачи товара покупателю;***

4. Требования по погрузке, разгрузке, доставке, сборке, установке, пуско-наладке товара, обучению персонала и т.д. (при необходимости) ***не требуется;***

5. Место поставки - ***Краснодарский край, г.Сочи, Адлер, ул.Гастелло, 23а;***

В случае, если поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза - ***до терминала транспортной компании.***

В случае, если поставка осуществляется до терминала транспортной компании - ***терминал транспортной компании Деловые лини, Краснодарский край, г.Сочи, Адлер, ул.Гастелло, 23а, 354340 ;***

6. Срок поставки - ***не более 90 календарных дней;***

**Спецификацию разработал:**

*(должность специалиста, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*разработавшего техническое задание) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Согласовано:**

*(Руководитель дирекции/управления/отдела)*

*(Инициатор закупки) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(подпись) (Ф.И.О.)*