- УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора

_________________/А.В.Немцов/

«____»_________________20___г.

Техническое задание

на выполнение работ (оказание услуг)

1. Предмет закупки: предоставление услуг по откачке и транспортировке жидких бытовых отходов (ЖБО) с отм. +1000, +1450, +2050, +2200 м.н.у.м. к месту утилизации на очистные сооружения.

2. Место выполнения работ (оказания услуг): Краснодарский край, с. Эсто-Садок, СТК «Горная карусель» на отм. +1000, +1450, +2050, +2200 м.н.у.м.

3. Перечень подобъектов на объекте СТК «Горная карусель»:

- туалетные кабины в количестве 4 ед. на отм. +1000 м.н.у.м;

- туалетные кабины в количестве 1 ед. на отм. +1450 м.н.у.м.;

- туалетные кабины в количестве 2 ед. на отм. +2050 м.н.у.м.;

- туалетные кабины в количестве 2 ед. на отм. +2200 м.н.у.м.

3.1 Услуги по откачке и транспортировке жидких бытовых отходов (ЖБО) за период с даты заключения договора по 31.07.2017г. (включительно) оказываются на основании Заявки, поступившей от ответственного лица Заказчика, которая подается с помощью любых доступных средств связи (электронная почта).

4. Виды услуг.

4.1 Сбор накопившихся жидких бытовых отходов из емкостей туалетных кабин. Вывоз отходов осуществляется специализированным транспортом Исполнителя к месту последующей утилизации жидких бытовых отходов на очистные сооружения.

5. Оборудование: специализированный автотранспорт, оборудованный заборным рукавом (шлангом) длиной не менее 4 м.

6. Общие требования.

6.1. Требования к технологии выполнения работ (оказания услуг): Исполнитель осуществляет откачку ЖБО и последующую их транспортировку специализированным автотранспортом, оборудованным заборным рукавом (шлангом) длиной не менее 4 м.

7. Особые требования

7.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, должны предоставить лицензию на данный вид деятельности. Деятельность без лицензии не допускается.

7.2. Наличие у Исполнителя договора о конечном размещении (обезвреживании) жидких бытовых отходов.

7.3.  Требования к персоналу

7.3.1. Исполнитель должен обеспечивать чистоту и порядок на прилегающей территории.

7.3.2. Исполнитель должен обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и провести их обучение санитарно-гигиеническим правилам работы с ЖБО.

7.3.3. При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить соблюдение экологических, санитарно-гигиенических норм, норм техники безопасности и индивидуальной защиты собственного персонала.

7.3.4. Обеспечить самостоятельное устранение последствия аварийной ситуации и информирование контролирующего органа, в случае аварийного розлива или слива ЖБО вне специализированного полигона.

7.4 Требования безопасности

7.4.1 При оказании услуг по договору Исполнителем должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья, сохранность имущества Заказчика и санитарно-гигиенические требования.

7.4.2 Исполнитель обязан обеспечить требования безопасности оказания услуг и безопасность результатов:

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности;

- охране окружающей среды;

- обеспечить безопасность движения транспорта при оказании услуг, при необходимости устанавливать дорожные знаки и ограждения по ГОСТ 12.4.059-89.

7.4.3 При оказании услуг Исполнитель должен учитывать следующие требования:

- соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Объекта;

- вывоз отходов с территории Объекта может производится с 06.00 до 22.00 часов по московскому времени, включая въезд и выезд на территорию объектов;

- обеспечивать необходимое количество материальных и трудовых ресурсов для оказания услуг.

8.1. Порядок контроля оказываемых услуг

Контроль за объемами оказания услуг осуществляется сторонами на основании и в соответствии с заданием Заказчика.

Техническое задание разработал:

Главный специалист по экологической безопасности  _________________/Н.А.Люблева/

(подпись)                   (Ф.И.О.)

Согласовано:

Начальник отдела охраны труда,

экологической и пожарной безопасности         	_____________________/П.В.Мажаров/

(подпись)                           (Ф.И.О.)