**Приложение№2**

**УТВЕРЖДАЮ*:***

Заместитель руководителя дирекции

по эксплуатации и реконструкции

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/К.Ю. Яковлев/

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.

**Спецификация на поставку товара\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во комплектность** | **Марка товара, товарный знак** | **Изготовитель/ Страна происхождения товара** | **Артикул** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Фильтр кассетный ФВКас-I-36-48-G4 | шт | 88 | Товарный знак отсутствует | Россия | - | ФВКас-I-36-48-G4 |
| 2 | Фильтр кассетный ФВКас-I-66-48-G4 | шт | 130 | Товарный знак отсутствует | Россия | - | ФВКас-I-66-48-G4 |
| 3 | Фильтр панельный ФВП-II-66-48-G3 | шт | 10 | Товарный знак отсутствует | Россия | - | ФВП-II-66-48-G3 |
| 4 | Фильтр панельный ФВП-II-36-48-G3 | шт | 5 | Товарный знак отсутствует | Россия | - | ФВП-II-36-48-G3 |
| 5 | Фильтр карманный ФВК-36-300-3-F5(FT) | шт | 16 | Товарный знак отсутствует | Россия | - | ФВК-36-300-3-F5(FT) |
| 6 | Фильтр кассетный ФВКас-I-605-605-48-G4 | шт | 22 | Товарный знак отсутствует | Россия | - | ФВКас-I-605-605-48-G4 |
| 7 | Фильтр кассетный ФВКас-I-303-605-48-G4 | шт | 12 | Товарный знак отсутствует | Россия | - | ФВКас-I-303-605-48-G4 |
| 8 | Фильтр кассетный ФВКас-I-625-1245-48-G4 | шт | 6 | Товарный знак отсутствует | Россия | - | ФВКас-I-625-1245-48-G4 |
| 9 | Фильтр кассетный ФВКас-I-303-303-48-G4 | шт | 4 | Товарный знак отсутствует | Россия | - | ФВКас-I-303-303-48-G4 |
| 10 | Фильтр кассетный ФВКас-I-800-845-48-G4 | шт | 4 | Товарный знак отсутствует | Россия | - | ФВКас-I-800-845-48-G4 |
| 11 | Фильтр кассетный ФВКас-I-460-845-48-G4 | шт | 16 | Товарный знак отсутствует | Россия | - | ФВКас-I-460-845-48-G4 |
| 12 | Фильтр кассетный ФВКас-I-625-1025-48-G4 | шт | 2 | Товарный знак отсутствует | Россия | - | ФВКас-I-625-1025-48-G4 |
| 13 | Фильтр кассетный ФВКас-I-425-425-25-4-G4 | шт | 4 | Товарный знак отсутствует | Россия | - | ФВКас-I-425-425-25-4-G4 |
| 14 | Фильтр кассетный ФВКас-I-285-425-25-4-G4 | шт | 4 | Товарный знак отсутствует | Россия | - | ФВКас-I-285-425-25-4-G4 |
| 15 | Ремень клиновой CL SPA 2500 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPA 2500 Ld PowerSpan CL |
| 16 | Ремень клиновой CL SPA 2182 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPA 2182 Ld PowerSpan CL |
| 17 | Ремень клиновой CL SPZ 1180 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPZ 1180 Ld PowerSpan CL |
| 18 | Ремень клиновой CL SPZ 1562 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPZ 1562 Ld PowerSpan CL |
| 19 | Ремень клиновой CL SPZ 1362 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPZ 1362 Ld PowerSpan CL |
| 20 | Ремень клиновой CL SPZ 1250 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPZ 1250 Ld PowerSpan CL |
| 21 | Ремень клиновой CL SPA 2800 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPA 2800 Ld PowerSpan CL |
| 22 | Ремень клиновой CL SPZ 1662 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPZ 1662 Ld PowerSpan CL |
| 23 | Ремень клиновой CL SPZ 1287 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPZ 1287 Ld PowerSpan CL |
| 24 | Ремень клиновой CL SPZ 2240 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPZ 2240 Ld PowerSpan CL |
| 25 | Ремень клиновой CL SPZ 2120 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPZ 2120 Ld PowerSpan CL |
| 26 | Ремень клиновой CL SPZ 1320 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPZ 1320 Ld PowerSpan CL |
| 27 | Ремень клиновой CL SPZ 837 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPZ 837 Ld PowerSpan CL |
| 28 | Ремень клиновой CL SPZ 987 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPZ 987 Ld PowerSpan CL |
| 29 | Ремень клиновой CL SPZ 1162 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPZ 1162 Ld PowerSpan CL |
| 30 | Ремень клиновой CL SPZ 925 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPZ 925 Ld PowerSpan CL |
| 31 | Ремень клиновой CL SPZ 1037 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPZ 1037 Ld PowerSpan CL by ContiTech |
| 32 | Ремень клиновой CL SPZ 1060 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPZ 1060 Ld PowerSpan CL |
| 33 | Ремень клиновой CL SPZ 850 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPZ 850 Ld PowerSpan CL |
| 34 | Ремень клиновой CL SPZ 950 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPZ 950 Ld PowerSpan CL |
| 35 | Ремень клиновой CL SPА 1557 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPA 1557 Ld PowerSpan CL |
| 36 | Ремень клиновой CL SPА 1250 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPA 1250 Ld PowerSpan CL |
| 37 | Ремень клиновой CL SPА 1700 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPA 1700 Ld PowerSpan CL |
| 38 | Ремень клиновой CL SPА 2282 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPA 2282 Ld PowerSpan CL |
| 39 | Ремень клиновой CL SPА 1282 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPA 1282 Ld PowerSpan CL |
| 40 | Ремень клиновой CL SPА 1657 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPA 1657 Ld PowerSpan CL |
| 41 | Ремень клиновой CL SPА 1800 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPA 1800 Ld PowerSpan CL |
| 42 | Ремень клиновой CL SPА 1882 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPA 1882 Ld PowerSpan CL |
| 43 | Ремень клиновой CL SPА 1757 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPA 1757 Ld PowerSpan CL |
| 44 | Ремень клиновой CL SPА 2000 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPA 2000 Ld PowerSpan CL |
| 45 | Ремень клиновой CL SPА 982 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPA 982 Ld PowerSpan CL |
| 46 | Ремень клиновой SPА 832 | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | SPA 832 |
| 47 | Ремень клиновой CL SPА 1282 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPA 1282 Ld PowerSpan CL |
| 48 | Ремень клиновой CL SPА 1032 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPA 1032 Ld PowerSpan CL |
| 49 | Ремень клиновой CL SPА 1120 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPA 1120 Ld PowerSpan CL |
| 50 | Ремень клиновой CL SPА 950 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPA 950 Ld PowerSpan CL |
| 51 | Ремень клиновой CL SPА 1082 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPA 1082 Ld PowerSpan CL |
| 52 | Ремень клиновой CL SPZ 1012 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPZ 1012 Ld PowerSpan CL |
| 53 | Ремень клиновой CL SPZ 1037 Ld PowerSpan CL | шт | 2 | ContiTech | Индия | - | CL SPZ 1037 Ld PowerSpan CL |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |

**Требования к товару.**

1. Товар должен быть новым, не находившимся ранее в эксплуатации, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке, обеспечивающей его транспортировку без повреждений.
2. Предоставить сертификат качества на товар.

**Спецификацию разработал:**

Главный менеджер по эксплуатации систем

вентиляции и кондиционирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Дмитриев/

(подпись) (Ф.И.О.)

**Согласовано:**

Начальник управления по эксплуатации зданий,

сооружений и инженерной инфраструктуры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.В. Жуков/

(подпись) (Ф.И.О.)