Приложение 1.2 к ТЗ

**Таблицы нагрузок для прачечной\***

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид нагрузки** | **Величина нагрузки** |
| Электрическая нагрузка, кВт | 2134,5 |
| Тепловая нагрузка, кВт | 216 |
| Потребление воды, м3/сут | 202 |

Таблица 1 - нагрузки с учетом использования электрических парогенераторов.

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид нагрузки** | **Величина нагрузки** |
| Электрическая нагрузка, кВт | 1374,5 |
| Тепловая нагрузка, кВт | 216 |
| Потребление воды, м3/сут | 202 |
| Газопотребление, м3/сут | 700 |

Таблица 2 - нагрузки с учетом использования газовых парогенераторов.

\*-данные, приведенные в таблице, уточнить при проектировании.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |  | ЗАКАЗЧИК:  Первый заместитель генерального директора  НАО «Красная поляна»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.В. Немцов /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.  М.П. |