|  |  | Приложение №1 К Договору на выполнение проектных работ №____ от «__»___________2016г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации по объекту: «Арт-объект «Часовня», расположенная по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, СТК «Горная карусель», отм. +2050м.

| 1 | Наименование объекта | Арт-объект «Часовня» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Географическое положение объекта | 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, СТК «Горная карусель», отм. +2050м. |
| 4 | Сведения о Заказчике | НАО «Красная поляна» |
|  | Стадийность проектирования | Проектная документация в объеме достаточном для строительства. |
| 5 | Исходные данные | - Настоящее техническое задание - Эскизы. Альбом (Приложение к ТЗ) |
| 6 | Требования к проектной организации | Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с действующим законодательством. Обязательное наличие в свидетельстве следующих видов работ, в соответствии с Перечнем видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Минрегионразвития России от 30.12.2009 г. № 624): II. Виды работ по подготовке проектной документации: 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 2. Работы по подготовке архитектурных решений 3. Работы по подготовке конструктивных решений 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 6. Работы по подготовке технологических решений: 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов 6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) |
| 8 | Требования к составу и оформлению проектной документации | - Состав и качество документации должно соответствовать: - ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», - Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 23.01.2016) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" - действующему законодательству, нормам, правилам, стандартам. - Проект выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, разработать в составе разделов: - Раздел 1 "Пояснительная записка" - Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" - Раздел 3 "Архитектурные решения" - Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" - Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" - Подраздел "Система электроснабжения" - Подраздел "Система водоснабжения" - Подраздел "Система водоотведения" - Раздел 6 "Проект организации строительства" - Раздел 11 "Смета на строительство" - Выполнить отдельным томом сводные спецификации оборудования, изделий и материалов (передаются Заказчику в формате MS Excel). - Разработать сетевой график СМР. |
| 9 | Дополнительное требования к разработке документации | - Предусмотреть ориентировочную площадь застройки 60 м2 размерами 5,4м х 10,8м; - Архитектуру стелы-часовни решить в стиле памятников раннего христианства региона. Предусмотреть нишу для мозаичной иконы и место установки и хранения свечей.. Площадь основания 3,24 м2 размерами 1,8м х 1,8м. Высота часовни 7 м; - В непосредственной близости от проектируемой стелы-часовни запроектировать купель с системой рециркуляции воды по принципу переливного лотка; - Запроектировать наружные сети инженерно-технического обеспечения, в т.ч. водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. - Предусмотреть применение сертифицированных экологически-чистых материалов (местный камень), добываемых и перерабатываемых в данном регионе, лучших малоотходных и безотходных строительных технологий, а также отделочных материалов, соответствующих требованиям пожарной безопасности; - Каждый раздел проектной документации подлежит согласованию Заказчиком. |
| 10 | Сроки и этапность выполнения работ | Срок – 20 дней с момента подписания договора . |
| 11 | Количество экземпляров проекта, предоставляемых заказчику | 3 (три) экземпляра проектной документации на бумаге и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате PDF и DWG. |
| 12 | Особые условия | Сейсмичность 9 баллов |
| 13 | Приложения | Приложение – Эскизы. Альбом |

| Подрядчик: ____________________ ____________________ ______________ /_________/ М.П. |  | ЗАКАЗЧИК: Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» ____________ / А.В. Немцов / «___» _________ 2016 г. М.П. |
| --- | --- | --- |